## ГРЭС 1
Приложение № 4 к Приказу филиала "Южноуральская ГРЭС"
[6 empty] | от__30 июня 2022___ |  |  | №_____375_________
Наименование юридического лица, осуществляющего хозяйственную и (или)иную деятельность: |  |  |  |  | АО «Интер РАО-Электрогенерация»
Наименование объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду |  |  |  |  | Филиал «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация»
Адрес объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду |  |  |  |  | 457040, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Спортивная, 1
Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду |  |  |  |  | I категория
Код объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду |  |  |  |  | 75-0174-002174-П
№ п/п | Степень опасности НМУ | Структурное подразделение (цех) | Номер источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Наименование мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды неблагоприятных метеорологических условий | Наименование загрязняющего вещества |  | Периодичность контроля | Величины выбросов в период НМУ |  | Метод контроля (И-инструментальный, Р-расчетный) | Примечания
[8 empty] | г/с | мг/м3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 9 | 10
1 | Первая ( с 12.03.2022 по 19.03.2022) | ТТЦ | 0007 | Запрет работы ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; | Пыль каменного угля |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | И
|  | ТТЦ | 6029 | Склад твердого топлива Не производится разгрузка/загрузка угля | Пыль каменного угля |  | 1 раз в период НМУ | 0.38619 |  | И
|  | КТЦ | 0002 | В работе в работе КА 5. Топливо-уголь | 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 15.518 |  | И
[5 empty] | 0304 Азот (II)оксид (Азота оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 2.5217 |  | И
[5 empty] | 0328 Углерод (Сажа) |  | 1 раз в период НМУ | 0.4185 |  | Р
[5 empty] | 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  | 1 раз в период НМУ | 48.6276 |  | И
[5 empty] | 0337 Углерод оксид |  | 1 раз в период НМУ | 4.7615 |  | И
[5 empty] | 0703 Бенз/а/пирен (3,4 Бенпирен) |  | 1 раз в период НМУ | 7e-05 |  | Р
[5 empty] | 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 2908 Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 |  | 1 раз в период НМУ | 6.8073 |  | И
|  | КТЦ | 0003 | В работе КА 8,9. Топливо-уголь | 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 28.2989 |  | И
[5 empty] | 0304 Азот (II)оксид (Азота оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 4.5986 |  | И
[5 empty] | 0328 Углерод (Сажа) |  | 1 раз в период НМУ | 0.46524 |  | Р
[5 empty] | 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  | 1 раз в период НМУ | 102.1131 |  | И
[5 empty] | 0337 Углерод оксид |  | 1 раз в период НМУ | 7.2071 |  | И
[5 empty] | 0703 Бенз/а/пирен (3,4 Бенпирен) |  | 1 раз в период НМУ | 8.47e-05 |  | Р
[5 empty] | 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 2908 Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 |  | 1 раз в период НМУ | 15.3721 |  | И
|  | ХЦ | 6044 | запрет слива аммиачной воды в резервуары | 0303 аммиак |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
2 | Первая ( с 15.06.2022 по 18.06.2022) | ТТЦ | 0007 | Запрет работы ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; | Пыль каменного угля |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
|  | ТТЦ | 6029 | Склад твердого топлива Не производится разгрузка/загрузка угля | Пыль каменного угля |  | 1 раз в период НМУ | 0.38619 |  | Р
|  | КТЦ | 0002 | В работе в работе КА 5. Топливо-уголь | 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 29.02 |  | И
[5 empty] | 0304 Азот (II)оксид (Азота оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 4.716 |  | И
[5 empty] | 0328 Углерод (Сажа) |  | 1 раз в период НМУ | 0.4185 |  | Р
[5 empty] | 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  | 1 раз в период НМУ | 55.021 |  | И
[5 empty] | 0337 Углерод оксид |  | 1 раз в период НМУ | 9.01 |  | И
[5 empty] | 0703 Бенз/а/пирен (3,4 Бенпирен) |  | 1 раз в период НМУ | 7e-05 |  | Р
[5 empty] | 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 2908 Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 |  | 1 раз в период НМУ | 17.33 |  | И
|  | КТЦ | 0003 | В работе КА 8,9. Топливо-уголь | 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 51.096 |  | И
[5 empty] | 0304 Азот (II)оксид (Азота оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 8.303 |  | И
[5 empty] | 0328 Углерод (Сажа) |  | 1 раз в период НМУ | 0.46524 |  | Р
[5 empty] | 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  | 1 раз в период НМУ | 112.28 |  | И
[5 empty] | 0337 Углерод оксид |  | 1 раз в период НМУ | 4.077 |  | И
[5 empty] | 0703 Бенз/а/пирен (3,4 Бенпирен) |  | 1 раз в период НМУ | 8.47e-05 |  | Р
[5 empty] | 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 2908 Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 |  | 1 раз в период НМУ | 30.624 |  | И
|  | ХЦ | 6044 | запрет слива аммиачной воды в резервуары | 0303 аммиак |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
3 | Первая ( с 23.06.2022 по 24.06.2022) | ТТЦ | 0010 | Запрет работы ДМ-5,6 и АУ-15Б в ДК-2; | Пыль каменного угля |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
|  | ТТЦ | 6029 | Склад твердого топлива Не производится разгрузка/загрузка угля | Пыль каменного угля |  | 1 раз в период НМУ | 0.38619 |  | Р
|  | КТЦ | 0002 | В работе в работе КА 5. Топливо-уголь | 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 32.19 |  | И
[5 empty] | 0304 Азот (II)оксид (Азота оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 5.23 |  | И
[5 empty] | 0328 Углерод (Сажа) |  | 1 раз в период НМУ | 0.4185 |  | Р
[5 empty] | 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  | 1 раз в период НМУ | 50.65 |  | И
[5 empty] | 0337 Углерод оксид |  | 1 раз в период НМУ | 7.95 |  | И
[5 empty] | 0703 Бенз/а/пирен (3,4 Бенпирен) |  | 1 раз в период НМУ | 7e-05 |  | Р
[5 empty] | 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 2908 Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 |  | 1 раз в период НМУ | 17.3 |  | И
|  | КТЦ | 0003 | В работе КА 8,9. Топливо-уголь | 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 46.44 |  | И
[5 empty] | 0304 Азот (II)оксид (Азота оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 9.01 |  | И
[5 empty] | 0328 Углерод (Сажа) |  | 1 раз в период НМУ | 0.46524 |  | Р
[5 empty] | 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  | 1 раз в период НМУ | 104.87 |  | И
[5 empty] | 0337 Углерод оксид |  | 1 раз в период НМУ | 3.56 |  | И
[5 empty] | 0703 Бенз/а/пирен (3,4 Бенпирен) |  | 1 раз в период НМУ | 8.47e-05 |  | Р
[5 empty] | 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 2908 Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 |  | 1 раз в период НМУ | 30.49 |  | И
|  | ХЦ | 6044 | запрет слива аммиачной воды в резервуары | 0303 аммиак |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
4 | Первая ( с 01.07.2022 по 04.07.2022) | ТТЦ | 0010 | Запрет работы ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; | Пыль каменного угля |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
|  | ТТЦ | 6029 | Склад твердого топлива Не производится разгрузка/загрузка угля | Пыль каменного угля |  | 1 раз в период НМУ | 0.38619 |  | Р
|  | КТЦ | 0002 | В работе в работе КА 5. Топливо-уголь | 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 28.74 |  | И
[5 empty] | 0304 Азот (II)оксид (Азота оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 4.67 |  | И
[5 empty] | 0328 Углерод (Сажа) |  | 1 раз в период НМУ | 0.4185 |  | Р
[5 empty] | 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  | 1 раз в период НМУ | 52 |  | И
[5 empty] | 0337 Углерод оксид |  | 1 раз в период НМУ | 7.43 |  | И
[5 empty] | 0703 Бенз/а/пирен (3,4 Бенпирен) |  | 1 раз в период НМУ | 7e-05 |  | Р
[5 empty] | 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 2908 Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 |  | 1 раз в период НМУ | 17.26 |  | И
|  | КТЦ | 0003 | В работе КА 8,11. Топливо-уголь | 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 50.32 |  | И
[5 empty] | 0304 Азот (II)оксид (Азота оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 8.18 |  | И
[5 empty] | 0328 Углерод (Сажа) |  | 1 раз в период НМУ | 0.46524 |  | Р
[5 empty] | 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  | 1 раз в период НМУ | 106.05 |  | И
[5 empty] | 0337 Углерод оксид |  | 1 раз в период НМУ | 3.92 |  | И
[5 empty] | 0703 Бенз/а/пирен (3,4 Бенпирен) |  | 1 раз в период НМУ | 8.47e-05 |  | Р
[5 empty] | 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 2908 Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 |  | 1 раз в период НМУ | 29.55 |  | И
|  | ХЦ | 6044 | запрет слива аммиачной воды в резервуары | 0303 аммиак |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
5 | Первая ( с 05.07.2022 по 11.07.2022) | ТТЦ | 0010 | Запрет работы ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; | Пыль каменного угля |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
|  | ТТЦ | 6029 | Склад твердого топлива Не производится разгрузка/загрузка угля | Пыль каменного угля |  | 1 раз в период НМУ | 0.38619 |  | Р
|  | КТЦ | 0002 | В работе в работе КА 5. Топливо-уголь | 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 29.35 |  | И
[5 empty] | 0304 Азот (II)оксид (Азота оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 4.77 |  | И
[5 empty] | 0328 Углерод (Сажа) |  | 1 раз в период НМУ | 0.4185 |  | Р
[5 empty] | 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  | 1 раз в период НМУ | 54.15 |  | И
[5 empty] | 0337 Углерод оксид |  | 1 раз в период НМУ | 7.34 |  | И
[5 empty] | 0703 Бенз/а/пирен (3,4 Бенпирен) |  | 1 раз в период НМУ | 7e-05 |  | Р
[5 empty] | 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 2908 Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 |  | 1 раз в период НМУ | 16.9 |  | И
|  | КТЦ | 0003 | В работе КА 8,11. Топливо-уголь | 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 49.81 |  | И
[5 empty] | 0304 Азот (II)оксид (Азота оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 8.09 |  | И
[5 empty] | 0328 Углерод (Сажа) |  | 1 раз в период НМУ | 0.46524 |  | Р
[5 empty] | 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  | 1 раз в период НМУ | 107.21 |  | И
[5 empty] | 0337 Углерод оксид |  | 1 раз в период НМУ | 4.18 |  | И
[5 empty] | 0703 Бенз/а/пирен (3,4 Бенпирен) |  | 1 раз в период НМУ | 8.47e-05 |  | Р
[5 empty] | 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 2908 Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 |  | 1 раз в период НМУ | 29.69 |  | И
|  | ХЦ | 6044 | запрет слива аммиачной воды в резервуары | 0303 аммиак |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
6 | Первая ( с 22.07.2022 по 24.07.2022) | ТТЦ | 0010 | Запрет работы ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; | Пыль каменного угля |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
|  | ТТЦ | 6029 | Склад твердого топлива Не производится разгрузка/загрузка угля | Пыль каменного угля |  | 1 раз в период НМУ | 0.38619 |  | Р
|  | КТЦ | 0002 | В работе в работе КА 4. Топливо-уголь | 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 28.12 |  | И
[5 empty] | 0304 Азот (II)оксид (Азота оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 4.57 |  | И
[5 empty] | 0328 Углерод (Сажа) |  | 1 раз в период НМУ | 0.4185 |  | Р
[5 empty] | 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  | 1 раз в период НМУ | 53.05 |  | И
[5 empty] | 0337 Углерод оксид |  | 1 раз в период НМУ | 7.34 |  | И
[5 empty] | 0703 Бенз/а/пирен (3,4 Бенпирен) |  | 1 раз в период НМУ | 7e-05 |  | Р
[5 empty] | 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 2908 Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 |  | 1 раз в период НМУ | 17.26 |  | И
|  | КТЦ | 0003 | В работе КА 8. Топливо-уголь | 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 25.05 |  | И
[5 empty] | 0304 Азот (II)оксид (Азота оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 4.07 |  | И
[5 empty] | 0328 Углерод (Сажа) |  | 1 раз в период НМУ | 0.46524 |  | Р
[5 empty] | 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  | 1 раз в период НМУ | 52.09 |  | И
[5 empty] | 0337 Углерод оксид |  | 1 раз в период НМУ | 3.56 |  | И
[5 empty] | 0703 Бенз/а/пирен (3,4 Бенпирен) |  | 1 раз в период НМУ | 8.47e-05 |  | Р
[5 empty] | 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 2908 Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 |  | 1 раз в период НМУ | 27.34 |  | И
|  | ХЦ | 6044 | запрет слива аммиачной воды в резервуары | 0303 аммиак |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
7 | Первая ( с 29.07.2022 по 01.08.2022) | ТТЦ | 0010 | Запрет работы ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; | Пыль каменного угля |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
|  | ТТЦ | 6029 | Склад твердого топлива Не производится разгрузка/загрузка угля | Пыль каменного угля |  | 1 раз в период НМУ | 0.38619 |  | Р
|  | КТЦ | 0002 | В работе в работе КА 4. Топливо-уголь | 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 20.76 |  | И
[5 empty] | 0304 Азот (II)оксид (Азота оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 3.37 |  | И
[5 empty] | 0328 Углерод (Сажа) |  | 1 раз в период НМУ | 0.4185 |  | Р
[5 empty] | 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  | 1 раз в период НМУ | 38.44 |  | И
[5 empty] | 0337 Углерод оксид |  | 1 раз в период НМУ | 4.93 |  | И
[5 empty] | 0703 Бенз/а/пирен (3,4 Бенпирен) |  | 1 раз в период НМУ | 7e-05 |  | Р
[5 empty] | 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 2908 Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 |  | 1 раз в период НМУ | 17.28 |  | И
|  | КТЦ | 0003 | В работе КА 8. Топливо-уголь | 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 23.2 |  | И
[5 empty] | 0304 Азот (II)оксид (Азота оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 3.77 |  | И
[5 empty] | 0328 Углерод (Сажа) |  | 1 раз в период НМУ | 0.46524 |  | Р
[5 empty] | 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  | 1 раз в период НМУ | 48.13 |  | И
[5 empty] | 0337 Углерод оксид |  | 1 раз в период НМУ | 2.93 |  | И
[5 empty] | 0703 Бенз/а/пирен (3,4 Бенпирен) |  | 1 раз в период НМУ | 8.47e-05 |  | Р
[5 empty] | 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 2908 Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 |  | 1 раз в период НМУ | 28.17 |  | И
|  | ХЦ | 6044 | запрет слива аммиачной воды в резервуары | 0303 аммиак |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
8 | Первая ( с 03.08.2022 по 11.08.2022) | ТТЦ | 0010 | Запрет работы ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; | Пыль каменного угля |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
|  | ТТЦ | 6029 | Склад твердого топлива Не производится разгрузка/загрузка угля | Пыль каменного угля |  | 1 раз в период НМУ | 0.38619 |  | Р
|  | КТЦ | 0002 | В работе в работе КА 4, 5. Топливо-уголь | 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 36.69 |  | И
[5 empty] | 0304 Азот (II)оксид (Азота оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 5.96 |  | И
[5 empty] | 0328 Углерод (Сажа) |  | 1 раз в период НМУ | 0.4185 |  | Р
[5 empty] | 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  | 1 раз в период НМУ | 75.37 |  | И
[5 empty] | 0337 Углерод оксид |  | 1 раз в период НМУ | 9.33 |  | И
[5 empty] | 0703 Бенз/а/пирен (3,4 Бенпирен) |  | 1 раз в период НМУ | 7e-05 |  | Р
[5 empty] | 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 2908 Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 |  | 1 раз в период НМУ | 17.34 |  | И
|  | КТЦ | 0003 | В работе КА 8. Топливо-уголь | 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 23.1 |  | И
[5 empty] | 0304 Азот (II)оксид (Азота оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 3.75 |  | И
[5 empty] | 0328 Углерод (Сажа) |  | 1 раз в период НМУ | 0.46524 |  | Р
[5 empty] | 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  | 1 раз в период НМУ | 49.35 |  | И
[5 empty] | 0337 Углерод оксид |  | 1 раз в период НМУ | 2.81 |  | И
[5 empty] | 0703 Бенз/а/пирен (3,4 Бенпирен) |  | 1 раз в период НМУ | 8.47e-05 |  | Р
[5 empty] | 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 2908 Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 |  | 1 раз в период НМУ | 29.16 |  | И
|  | ХЦ | 6044 | запрет слива аммиачной воды в резервуары | 0303 аммиак |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
9 | Первая ( с 15.08.2022 по 17.08.2022) | ТТЦ | 0010 | Запрет работы ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; | Пыль каменного угля |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
|  | ТТЦ | 6029 | Склад твердого топлива Не производится разгрузка/загрузка угля | Пыль каменного угля |  | 1 раз в период НМУ | 0.38619 |  | Р
|  | КТЦ | 0002 | В работе в работе КА 4 (топливо-газ), 5(Топливо-уголь) | 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 27.24 |  | И
[5 empty] | 0304 Азот (II)оксид (Азота оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 4.43 |  | И
[5 empty] | 0328 Углерод (Сажа) |  | 1 раз в период НМУ | 0.4185 |  | Р
[5 empty] | 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  | 1 раз в период НМУ | 39.49 |  | И
[5 empty] | 0337 Углерод оксид |  | 1 раз в период НМУ | 2.15 |  | И
[5 empty] | 0703 Бенз/а/пирен (3,4 Бенпирен) |  | 1 раз в период НМУ | 7e-05 |  | Р
[5 empty] | 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 2908 Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 |  | 1 раз в период НМУ | 17.21 |  | И
|  | ХЦ | 6044 | запрет слива аммиачной воды в резервуары | 0303 аммиак |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
10 | Первая ( с 23.08.2022 по 26.08.2022) | ТТЦ | 0010 | Запрет работы ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; | Пыль каменного угля |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
|  | ТТЦ | 6029 | Склад твердого топлива Не производится разгрузка/загрузка угля | Пыль каменного угля |  | 1 раз в период НМУ | 0.38619 |  | Р
|  | КТЦ | 0002 | В работе в работе КА 4, 5. Топливо-уголь | 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 31.35 |  | И
[5 empty] | 0304 Азот (II)оксид (Азота оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 5.09 |  | И
[5 empty] | 0328 Углерод (Сажа) |  | 1 раз в период НМУ | 0.4185 |  | Р
[5 empty] | 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  | 1 раз в период НМУ | 115.16 |  | И
[5 empty] | 0337 Углерод оксид |  | 1 раз в период НМУ | 6.61 |  | И
[5 empty] | 0703 Бенз/а/пирен (3,4 Бенпирен) |  | 1 раз в период НМУ | 7e-05 |  | Р
[5 empty] | 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 2908 Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 |  | 1 раз в период НМУ | 17.31 |  | И
|  | КТЦ | 0003 | В работе КА 8, 9. Топливо-уголь | 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 37.65 |  | И
[5 empty] | 0304 Азот (II)оксид (Азота оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 6.12 |  | И
[5 empty] | 0328 Углерод (Сажа) |  | 1 раз в период НМУ | 0.46524 |  | Р
[5 empty] | 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  | 1 раз в период НМУ | 92.13 |  | И
[5 empty] | 0337 Углерод оксид |  | 1 раз в период НМУ | 4.14 |  | И
[5 empty] | 0703 Бенз/а/пирен (3,4 Бенпирен) |  | 1 раз в период НМУ | 8.47e-05 |  | Р
[5 empty] | 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 2908 Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 |  | 1 раз в период НМУ | 30.37 |  | И
|  | ХЦ | 6044 | запрет слива аммиачной воды в резервуары | 0303 аммиак |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
10 | Первая ( с 11.09.2022 по 12.09.2022) | ТТЦ | 0010 | Запрет работы ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; | Пыль каменного угля |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
|  | ТТЦ | 6029 | Склад твердого топлива Не производится разгрузка/загрузка угля | Пыль каменного угля |  | 1 раз в период НМУ | 0.38619 |  | Р
|  | КТЦ | 0002 | В работе в работе КА 4, 5. Топливо-уголь | 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 30.8 |  | И
[5 empty] | 0304 Азот (II)оксид (Азота оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 5 |  | И
[5 empty] | 0328 Углерод (Сажа) |  | 1 раз в период НМУ | 0.4185 |  | Р
[5 empty] | 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  | 1 раз в период НМУ | 112.55 |  | И
[5 empty] | 0337 Углерод оксид |  | 1 раз в период НМУ | 6.11 |  | И
[5 empty] | 0703 Бенз/а/пирен (3,4 Бенпирен) |  | 1 раз в период НМУ | 7e-05 |  | Р
[5 empty] | 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 2908 Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 |  | 1 раз в период НМУ | 16.93 |  | И
|  | КТЦ | 0003 | В работе КА 8, 9. Топливо-уголь | 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 33.05 |  | И
[5 empty] | 0304 Азот (II)оксид (Азота оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 5.37 |  | И
[5 empty] | 0328 Углерод (Сажа) |  | 1 раз в период НМУ | 0.46524 |  | Р
[5 empty] | 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  | 1 раз в период НМУ | 108.02 |  | И
[5 empty] | 0337 Углерод оксид |  | 1 раз в период НМУ | 3.45 |  | И
[5 empty] | 0703 Бенз/а/пирен (3,4 Бенпирен) |  | 1 раз в период НМУ | 8.47e-05 |  | Р
[5 empty] | 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 2908 Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 |  | 1 раз в период НМУ | 28.01 |  | И
|  | ХЦ | 6044 | запрет слива аммиачной воды в резервуары | 0303 аммиак |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
11 | Первая ( с 27.09.2022 по 28.09.2022) | ТТЦ | 0010 | Запрет работы ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; | Пыль каменного угля |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
|  | ТТЦ | 6029 | Склад твердого топлива Не производится разгрузка/загрузка угля | Пыль каменного угля |  | 1 раз в период НМУ | 0.38619 |  | Р
|  | КТЦ | 0002 | В работе в работе КА 5. Топливо-уголь | 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 15.41 |  | И
[5 empty] | 0304 Азот (II)оксид (Азота оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 2.5 |  | И
[5 empty] | 0328 Углерод (Сажа) |  | 1 раз в период НМУ | 0.4185 |  | Р
[5 empty] | 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  | 1 раз в период НМУ | 57.03 |  | И
[5 empty] | 0337 Углерод оксид |  | 1 раз в период НМУ | 2.92 |  | И
[5 empty] | 0703 Бенз/а/пирен (3,4 Бенпирен) |  | 1 раз в период НМУ | 7e-05 |  | Р
[5 empty] | 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 2908 Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 |  | 1 раз в период НМУ | 8.2 |  | И
|  | ХЦ | 6044 | запрет слива аммиачной воды в резервуары | 0303 аммиак |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
12 | Первая ( с 21.11.2022 по 22.11.2022) | ТТЦ | 0010 | Запрет работы ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; | Пыль каменного угля |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
|  | ТТЦ | 6029 | Склад твердого топлива Не производится разгрузка/загрузка угля | Пыль каменного угля |  | 1 раз в период НМУ | 0.38619 |  | Р
|  | КТЦ | 0003 | В работе в работе КА 7, 9. Топливо-уголь | 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 38.42 |  | И
[5 empty] | 0304 Азот (II)оксид (Азота оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 6.24 |  | И
[5 empty] | 0328 Углерод (Сажа) |  | 1 раз в период НМУ | 0.4185 |  | Р
[5 empty] | 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  | 1 раз в период НМУ | 112.91 |  | И
[5 empty] | 0337 Углерод оксид |  | 1 раз в период НМУ | 3.76 |  | И
[5 empty] | 0703 Бенз/а/пирен (3,4 Бенпирен) |  | 1 раз в период НМУ | 7e-05 |  | Р
[5 empty] | 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 2908 Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 |  | 1 раз в период НМУ | 30.6609 |  | И
|  | ХЦ | 6044 | запрет слива аммиачной воды в резервуары | 0303 аммиак |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
12 | Первая ( с 29.11.2022 по 30.11.2022) | ТТЦ | 0010 | Запрет работы ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; | Пыль каменного угля |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
|  | ТТЦ | 6029 | Склад твердого топлива Не производится разгрузка/загрузка угля | Пыль каменного угля |  | 1 раз в период НМУ | 0.38619 |  | Р
|  | КТЦ | 0002 | В работе в работе КА 5. Топливо-уголь | 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 25.16 |  | И
[5 empty] | 0304 Азот (II)оксид (Азота оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 4.09 |  | И
[5 empty] | 0328 Углерод (Сажа) |  | 1 раз в период НМУ | 0.4185 |  | Р
[5 empty] | 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  | 1 раз в период НМУ | 63.37 |  | И
[5 empty] | 0337 Углерод оксид |  | 1 раз в период НМУ | 10.28 |  | И
[5 empty] | 0703 Бенз/а/пирен (3,4 Бенпирен) |  | 1 раз в период НМУ | 7e-05 |  | Р
[5 empty] | 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 2908 Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 |  | 1 раз в период НМУ | 16.97 |  | И
|  | КТЦ | 0003 | В работе КА 7,8, 9. Топливо-уголь | 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 59.81 |  | И
[5 empty] | 0304 Азот (II)оксид (Азота оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 9.72 |  | И
[5 empty] | 0328 Углерод (Сажа) |  | 1 раз в период НМУ | 0.46524 |  | Р
[5 empty] | 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  | 1 раз в период НМУ | 163.08 |  | И
[5 empty] | 0337 Углерод оксид |  | 1 раз в период НМУ | 1.98 |  | И
[5 empty] | 0703 Бенз/а/пирен (3,4 Бенпирен) |  | 1 раз в период НМУ | 8.47e-05 |  | Р
[5 empty] | 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 2908 Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 |  | 1 раз в период НМУ | 29.53 |  | И
|  | ХЦ | 6044 | запрет слива аммиачной воды в резервуары | 0303 аммиак |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
13 | Первая ( с 05.12.2022 по 07.12.2022) | ТТЦ | 0010 | Запрет работы ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; | Пыль каменного угля |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
|  | ТТЦ | 6029 | Склад твердого топлива Не производится разгрузка/загрузка угля | Пыль каменного угля |  | 1 раз в период НМУ | 0.38619 |  | Р
|  | КТЦ | 0002 | В работе в работе КА 5. Топливо-газ | 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 7.95 |  | И
[5 empty] | 0304 Азот (II)оксид (Азота оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 1.29 |  | И
[5 empty] | 0328 Углерод (Сажа) |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | И
[5 empty] | 0337 Углерод оксид |  | 1 раз в период НМУ | 1.1 |  | И
[5 empty] | 0703 Бенз/а/пирен (3,4 Бенпирен) |  | 1 раз в период НМУ | 7e-05 |  | Р
[5 empty] | 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 2908 Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | И
|  | КТЦ | 0003 | В работе КА 7,8, 9. Топливо-газ | 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 28.69 |  | И
[5 empty] | 0304 Азот (II)оксид (Азота оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 4.66 |  | И
[5 empty] | 0328 Углерод (Сажа) |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | И
[5 empty] | 0337 Углерод оксид |  | 1 раз в период НМУ | 2.33 |  | И
[5 empty] | 0703 Бенз/а/пирен (3,4 Бенпирен) |  | 1 раз в период НМУ | 8.47e-05 |  | Р
[5 empty] | 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 2908 Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | И
|  | ХЦ | 6044 | запрет слива аммиачной воды в резервуары | 0303 аммиак |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
14 | Первая ( с 08.12.2022 по 09.12.2022) | ТТЦ | 0010 | Запрет работы ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; | Пыль каменного угля |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
|  | ТТЦ | 6029 | Склад твердого топлива Не производится разгрузка/загрузка угля | Пыль каменного угля |  | 1 раз в период НМУ | 0.38619 |  | Р
|  | КТЦ | 0002 | В работе в работе КА 5. Топливо-газ | 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 7.92 |  | И
[5 empty] | 0304 Азот (II)оксид (Азота оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 1.29 |  | И
[5 empty] | 0328 Углерод (Сажа) |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | И
[5 empty] | 0337 Углерод оксид |  | 1 раз в период НМУ | 1.1 |  | И
[5 empty] | 0703 Бенз/а/пирен (3,4 Бенпирен) |  | 1 раз в период НМУ | 7e-05 |  | Р
[5 empty] | 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 2908 Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | И
|  | КТЦ | 0003 | В работе КА 7,8, 9. Топливо-газ | 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 30.35 |  | И
[5 empty] | 0304 Азот (II)оксид (Азота оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 4.93 |  | И
[5 empty] | 0328 Углерод (Сажа) |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | И
[5 empty] | 0337 Углерод оксид |  | 1 раз в период НМУ | 2.2 |  | И
[5 empty] | 0703 Бенз/а/пирен (3,4 Бенпирен) |  | 1 раз в период НМУ | 8.47e-05 |  | Р
[5 empty] | 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 2908 Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | И
|  | ХЦ | 6044 | запрет слива аммиачной воды в резервуары | 0303 аммиак |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
15 | Первая ( с 26.12.2022 по 28.12.2022) | ТТЦ | 0010 | Запрет работы ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; | Пыль каменного угля |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
|  | ТТЦ | 6029 | Склад твердого топлива Не производится разгрузка/загрузка угля | Пыль каменного угля |  | 1 раз в период НМУ | 0.38619 |  | Р
|  | КТЦ | 0002 | В работе в работе КА 5. Топливо-газ | 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 8.09 |  | И
[5 empty] | 0304 Азот (II)оксид (Азота оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 1.31 |  | И
[5 empty] | 0328 Углерод (Сажа) |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | И
[5 empty] | 0337 Углерод оксид |  | 1 раз в период НМУ | 0.51 |  | И
[5 empty] | 0703 Бенз/а/пирен (3,4 Бенпирен) |  | 1 раз в период НМУ | 7e-05 |  | Р
[5 empty] | 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 2908 Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | И
|  | КТЦ | 0003 | В работе КА 7,8, 9. Топливо-газ | 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 29.07 |  | И
[5 empty] | 0304 Азот (II)оксид (Азота оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 4.72 |  | И
[5 empty] | 0328 Углерод (Сажа) |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | И
[5 empty] | 0337 Углерод оксид |  | 1 раз в период НМУ | 1.64 |  | И
[5 empty] | 0703 Бенз/а/пирен (3,4 Бенпирен) |  | 1 раз в период НМУ | 8.47e-05 |  | Р
[5 empty] | 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 2908 Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | И
|  | ХЦ | 6044 | запрет слива аммиачной воды в резервуары | 0303 аммиак |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
2023
16 | Первая ( с 23.01.2023 по 24.01.2023) | ТТЦ | 0010 | Запрет работы ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; | Пыль каменного угля |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
|  | ТТЦ | 6029 | Склад твердого топлива Не производится разгрузка/загрузка угля | Пыль каменного угля |  | 1 раз в период НМУ | 0.38619 |  | Р
|  | КТЦ | 0002 | В работе в работе КА 4. Топливо-газ | 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 8.31 |  | И
[5 empty] | 0304 Азот (II)оксид (Азота оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 1.35 |  | И
[5 empty] | 0328 Углерод (Сажа) |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | И
[5 empty] | 0337 Углерод оксид |  | 1 раз в период НМУ | 0.6 |  | И
[5 empty] | 0703 Бенз/а/пирен (3,4 Бенпирен) |  | 1 раз в период НМУ | 7e-05 |  | Р
[5 empty] | 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 2908 Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | И
|  | КТЦ | 0003 | В работе КА 7,8, 11. Топливо-газ | 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 27.48 |  | И
[5 empty] | 0304 Азот (II)оксид (Азота оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 4.47 |  | И
[5 empty] | 0328 Углерод (Сажа) |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | И
[5 empty] | 0337 Углерод оксид |  | 1 раз в период НМУ | 1.74 |  | И
[5 empty] | 0703 Бенз/а/пирен (3,4 Бенпирен) |  | 1 раз в период НМУ | 8.47e-05 |  | Р
[5 empty] | 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 2908 Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | И
|  | ХЦ | 6044 | запрет слива аммиачной воды в резервуары | 0303 аммиак |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
17 | Первая ( с 06.02.2023 по 08.02.2023) | ТТЦ | 0010 | Запрет работы ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; | Пыль каменного угля |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
|  | ТТЦ | 6029 | Склад твердого топлива Не производится разгрузка/загрузка угля | Пыль каменного угля |  | 1 раз в период НМУ | 0.38619 |  | Р
|  | КТЦ | 0002 | В работе в работе КА 4. Топливо-уголь | 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 17.73 |  | И
[5 empty] | 0304 Азот (II)оксид (Азота оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 2.88 |  | И
[5 empty] | 0328 Углерод (Сажа) |  | 1 раз в период НМУ | 0.4185 |  | Р
[5 empty] | 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  | 1 раз в период НМУ | 51.84 |  | И
[5 empty] | 0337 Углерод оксид |  | 1 раз в период НМУ | 3.07 |  | И
[5 empty] | 0703 Бенз/а/пирен (3,4 Бенпирен) |  | 1 раз в период НМУ | 7e-05 |  | Р
[5 empty] | 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 2908 Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 |  | 1 раз в период НМУ | 8.47 |  | И
|  | КТЦ | 0003 | В работе КА 7, 9. Топливо-уголь | 0301 Азота диоксид (Азот (IV) оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 36.03 |  | И
[5 empty] | 0304 Азот (II)оксид (Азота оксид) |  | 1 раз в период НМУ | 5.85 |  | И
[5 empty] | 0328 Углерод (Сажа) |  | 1 раз в период НМУ | 0.46524 |  | Р
[5 empty] | 0330 Сера диоксид-Ангидрид сернистый |  | 1 раз в период НМУ | 98.42 |  | И
[5 empty] | 0337 Углерод оксид |  | 1 раз в период НМУ | 1.98 |  | И
[5 empty] | 0703 Бенз/а/пирен (3,4 Бенпирен) |  | 1 раз в период НМУ | 8.47e-05 |  | Р
[5 empty] | 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р
[5 empty] | 2908 Пыль неорганическая 70-20 % SiO2 |  | 1 раз в период НМУ | 30.51 |  | И
|  | ХЦ | 6044 | запрет слива аммиачной воды в резервуары | 0303 аммиак |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | Р

## ГРЭС 2
Приложение № 4 к Приказу филиала "Южноуральская ГРЭС"
[6 empty] | от_30 июня 2022 г.___ |  |  | №____375____
Наименование юридического лица, осуществляющего хозяйственную и (или)иную деятельность: |  |  |  |  | АО «Интер РАО-Электрогенерация»
Наименование объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду |  |  |  |  | Энергетический комплекс 3x40 МВт "Южноуральская ГРЭС-2" цех ПГУ Филиала «Южноуральская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация»
Адрес объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду |  |  |  |  | 457000, Челябинская область, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
Категория объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду |  |  |  |  | I категория
Код объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду |  |  |  |  | 75-0174-002272-П
№ п/п | Степень опасности НМУ | Структурное подразделение (цех) | Номер источника выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух | Наименование мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в периоды неблагоприятных метеорологических условий | Наименование загрязняющего вещества |  | Периодичность контроля | Величины выбросов в период НМУ |  | Метод контроля (И-инструментальный, Р-расчетный) | Примечание
[8 empty] | г/с | мг/м3
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 9 | 10
1 | Первая (с 9.01.2022 по 11.01.2022) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | ЦПГУ | 0002 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
2 | Первая (с 13.01.2022 по 14.01.2022) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | ЦПГУ | 0002 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
3 | Первая (с 18.01.2022 по 19.01.2022) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | ЦПГУ | 0002 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
4 | Первая (с 21.01.2022 по 28.01.2022) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
5 | Первая (с 31.01.2022 по 02.02.2022) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
6 | Первая (с 25.02.2022 по 27.02.2022) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
7 | Первая (с 04.03.2022 по 05.03.2022) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
8 | Первая (с 08.03.2022 по 09.03.2022) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
9 | Первая (с 26.03.2022 по 27.03.2022) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
10 | Первая (с 08.04.2022 по 11.04.2022) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
11 | Первая (с 14.04.2022 по 15.04.2022) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
12 | Первая (с 22.04.2022 по 25.04.2022) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
13 | Первая (с 07.05.2022 по 09.05.2022) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
14 | Первая (с 24.05.2022 по 25.05.2022) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
15 | Первая (с 04.06.2022 по 06.06.2022) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
16 | Первая (с 15.06.2022 по 18.06.2022) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
17 | Первая (с 18.07.2022 по 19.07.2022) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
18 | Первая (с 29.08.2022 по 30.08.2022) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
19 | Первая (с 30.08.2022 по 31.08.2022) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
20 | Первая (с 31.08.2022 по 01.09.2022) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
21 | Первая (с 12.09.2022 по 15.09.2022) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
22 | Первая (с 18.09.2022 по 23.09.2022) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
23 | Первая (с 27.09.2022 по 28.09.2022) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | И
24 | Первая (с 03.10.2022 по 05.10.2022) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
25 | Первая (с 11.10.2022 по 14.10.2022) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
26 | Первая (с 28.10.2022 по 30.10.2022) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.7821 |  | И
27 | Первая (с 22.11.2022 по 23.11.2022) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8194 |  | И
28 | Первая ( с 05.12.2022 по 07.12.2022) | ЦПГУ |  | Мероприятия не проводятся, плановый ремонт ПГУ-1
29 | Первая ( с 13.12.2022 по 18.12.2022) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 8.5416 |  | И
30 | Первая ( с 05.01.2023 по 06.01.2023) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
31 | Первая ( с 16.01.2023 по 18.01.2023) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
32 | Первая ( с 18.01.2023 по 22.01.2023) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | ЦПГУ | 0002 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
33 | Первая ( с 24.01.2023 по 25.01.2023) | ЦПГУ | 0001 | Мероприятия не проводятся, текущий ремонт ПГУ-1 | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | И
|  | ЦПГУ | 0002 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
34 | Первая ( с 01.02.2023 по 06.02.2023) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.7736 |  | И
|  | ЦПГУ | 0002 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
35 | Первая ( с 13.02.2023 по 19.02.2023) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | ЦПГУ | 0002 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
36 | Первая ( с 16.03.2023 по 17.03.2023) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | ЦПГУ | 0002 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
37 | Первая ( с 03.04.2023 по 06.04.2023) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | ЦПГУ | 0002 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
38 | Первая ( с 18.04.2023 по 19.04.2023) | ЦПГУ | 0002 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259
39 | Первая ( с 29.04.2023 по 01.05.2023) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | ЦПГУ | 0002 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
40 | Первая ( с 13.05.2023 по 15.05.2023) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | ЦПГУ | 0002 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
41 | Первая ( с 29.05.2023 по 31.05.2023) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | ЦПГУ | 0002 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Не проводится, котлы в резерве
42 | Первая ( с 10.07.2023 по 11.05.2023) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | ЦПГУ | 0002 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Не проводится, котлы в резерве
43 | Первая ( с 06.09.2023 по 08.09.2023) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | ЦПГУ | 0002 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Не проводится, котлы в резерве
44 | Первая ( с 20.09.2023 по 21.09.2023) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | ЦПГУ | 0002 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
45 | Первая ( C 04.11.2023 19:00 по 07.11.2023 11:00) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | ЦПГУ | 0002 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
46 | Первая ( C 09.11.2023 20:00 по 10.11.2023 16:00) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | ЦПГУ | 0002 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
47 | Первая ( C 16.11.2023 19:00 по 17.11.2023 19:00) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | ЦПГУ | 0002 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
48 | Первая ( C 11.12.2023 19:00 по 20.12.2023 10:00) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | ЦПГУ | 0002 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
49 | Первая ( C 05.01.2024 15:00 по 06.01.2024 19:00) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | ЦПГУ | 0002 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
50 | Первая ( C 18.01.2024 19:00 по 20.01.2024 11:00) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | ЦПГУ | 0002 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
51 | Первая ( C 26.01.2024 20:00 по 30.01.2024 20:00) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | ЦПГУ | 0002 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
52 | Первая ( С 29.01.2024 20:00 по 30.01.2024 20:00) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | ЦПГУ | 0002 | Мероприятия не проводятся, текущий ремонт ПГУ-2 | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
53 | Первая ( С 30.01.2024 20:00 по 01.02.2024 20:00) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | ЦПГУ | 0002 | Мероприятия не проводятся, текущий ремонт ПГУ-2 | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 0 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
54 | Первая ( С 11.02.2024 19:00 по 12.02.2024 19:00) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | ЦПГУ | 0002 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
55 | Первая ( С 19.02.2024 14:00 по 22.02.2024 19:00) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | ЦПГУ | 0002 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
56 | Первая ( С 08.03.2024 19:00 по 11.03.2024 19:00) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | ЦПГУ | 0002 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
57 | Первая ( С 11.03.2024 19:00 по 13.03.2024 19:00) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | ЦПГУ | 0002 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И
58 | Первая ( С 17.03.2024 05:00 по 18.03.2024 19:00) | ЦПГУ | 0001 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | ЦПГУ | 0002 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 26.3259 |  | И
|  | Пусковая котельная | 0003 | Организационно-технические мероприятия: Усилен контроль за работой систем КИП и автоматики | Азота диоксид |  | 1 раз в период НМУ | 5.8519 |  | И