## 2022
Приложение № 3 к Приказу филиала "Южноуральская ГРЭС"
[7 empty] | от_30.06.2022_ |  | №___375_______
Журнала записи прогнозов о неблагоприятных метеорологических условиях
№ п/п | Дата, время приема | Текст прогноза о неблагоприятных метеорологических условиях (далее - НМУ) |  | Фамилия, имя, отчество, принявшего предупреждение о НМУ | Фамилия, имя отчество, передавшего прогноз о НМУ |  |  | Проведенные мероприятия по уменьшению выбросов |  | Примечание
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7
1 | 09.01.2022, 10:22 | С 19:00 часов 9 января до 19:00 часов 10 января объявляются НМУ первой степени опасности |  | Дик Е.С. | Зарипова А.В. |  |  | ЦПГУ, Пусковая котельная 1. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
2 | 10.01.2022, 09:00 | С 19:00 часов 10 января до 19:00 часов 11 января объявляются НМУ первой степени опасности |  | Дик Е.С. | Кочегорова А. А. |  |  | ЦПГУ, Пусковая котельная 1. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
3 | 13.01.2022, 09:01 | С 19:00 часов 13 января до 19:00 часов 14 января объявляются НМУ первой степени опасности |  | Дик Е.С. | Кочегорова А. А. |  |  | ЦПГУ, Пусковая котельная 1. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
4 | 18.01.2022, 10:20 | С 19:00 часов 18 января до 19:00 часов 19 января объявляются НМУ первой степени опасности |  | Дик Е.С. | Кочегорова А. А. |  |  | ЦПГУ, Пусковая котельная 1. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
5 | 21.01.2022, 11:30 | С 19:00 часов 21 января до 19:00 часов 24 января объявляются НМУ первой степени опасности |  | Дик Е.С. | Кочегорова А. А. |  |  | ЦПГУ, Пусковая котельная 1. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
6 | 24.01.2022, 11:00 | С 19:00 часов 24 января до 19:00 часов 26 января объявляются НМУ первой степени опасности |  | Дик Е.С. | Кочегорова А. А. |  |  | ЦПГУ, Пусковая котельная 1. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
7 | 26.01.2022, 10:01 | С 19:00 часов 26 января до 19:00 часов 28 января объявляются НМУ первой степени опасности |  | Дик Е.С. | Кочегорова А. А. |  |  | ЦПГУ, Пусковая котельная 1. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
8 | 31.01.2022, 11:30 | С 19:00 часов 31 января до 19:00 часов 01 февраля объявляются НМУ первой степени опасности |  | Дик Е.С. | Кочегорова А. А. |  |  | ЦПГУ, Пусковая котельная 1. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
9 | 01.02.2022, 10:20 | С 19:00 часов 01 февраля до 19:00 часов 02 февраля объявляются НМУ первой степени опасности |  | Дик Е.С. | Зарипова А.В. |  |  | ЦПГУ, Пусковая котельная 1. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
10 | 25.02.2022, 11:00 | С 22:00 часов 25 февраля до 23:00 часов 27 февраля объявляются НМУ первой степени опасности |  | Дик Е.С. | Кочегорова А. А. |  |  | ЦПГУ, Пусковая котельная 1. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
11 | 04.03.2022, 10:05 | С 19:00 часов 4 марта до 12:00 часов 5 марта объявляются НМУ первой степени опасности |  | Дик Е.С. | Кочегорова А. А. |  |  | ЦПГУ, Пусковая котельная 1. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
12 | 08.03.2022, 11:00 | С 22:00 часов 8 марта до 19:00 часов 9 марта объявляются НМУ первой степени опасности |  | Дик Е.С. | Кузьмина В. С. |  |  | ЦПГУ, Пусковая котельная 1. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
13 | 11.03.2022, 14:30 | С 22:00 часов 12 марта до 19:00 14 марта объявляются НМУ 1 степени опасности (Филиал Южноуральская ГРЭС) |  | Дик Е.С. | Кочегорова А.А. |  |  | 1 режим работы : ТТЦ Запрещена работа ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; Склад № 2 Не производится разгрузка/загрузка угля КТЦ в работе КА 5,8,9,11 ХЦ запрет слива аммиачной воды в резервуары |  | филиал "Южноуральская ГРЭС, г. Южноуральск, ул. Спортивная, 1
14 | 13.03.2022, 12:30 | С 19:00 часов 14 марта до 19:00 16 марта объявляются НМУ 1 степени опасности (Филиал Южноуральская ГРЭС) |  | Дик Е.С. | Кочегорова А.А. |  |  | 1 режим работы : ТТЦ Запрещена работа ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; Склад № 2 Не производится разгрузка/загрузка угля КТЦ в работе КА 5,8,9,11 ХЦ запрет слива аммиачной воды в резервуары |  | филиал "Южноуральская ГРЭС, г. Южноуральск, ул. Спортивная, 1
15 | 16.03.2022, 13:20 | С 19:00 часов 16 марта до 19:00 часов 17 марта объявляются НМУ первой степени опасности |  | Дик Е.С. | Кузьмина В. С. |  |  | 1 режим работы : ТТЦ Запрещена работа ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; Склад № 2 Не производится разгрузка/загрузка угля КТЦ в работе КА 5,8,9,11 ХЦ запрет слива аммиачной воды в резервуары |  | филиал "Южноуральская ГРЭС, г. Южноуральск, ул. Спортивная, 1
16 | 17.03.2022, 15:19 | С 19:00 часов 17 марта до 11:00 часов 19 марта объявляются НМУ первой степени опасности |  | Дик Е.С. | Уфимцева Е.Ю. |  |  | 1 режим работы : ТТЦ Запрещена работа ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; Склад № 2 Не производится разгрузка/загрузка угля КТЦ в работе КА 5,8,9,11 ХЦ запрет слива аммиачной воды в резервуары |  | филиал "Южноуральская ГРЭС, г. Южноуральск, ул. Спортивная, 1
17 | 25.03.2022, 15:07 | С 02:00 часов 26 марта до 08:00 часов 27 марта объявляются НМУ первой степени опасности |  | Дик Е.С. | Кочегорова А.А. |  |  | ЦПГУ, Пусковая котельная 1. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
18 | 08.04.2022, 15:51 | С 22:00 часов 08 апреля до 20:00 часов 11 апреля для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе Объявляются НМУ первой степени опасности. |  | Дик Е.С. | Уфимцева Е.Ю. |  |  | ЦПГУ, Пусковая котельная 1. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
19 | 14.04.2022, 15:37 | С 20:00 часов 14 апреля до 16:00 часов 15 апреля Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (ветер неблагоприятного направления, ночью и утром инверсия). Объявляются НМУ первой степени опасности. |  | Дик Е.С. | Уфимцева Е.Ю. |  |  | ЦПГУ, Пусковая котельная 1. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
20 | 22.04.2022, 15:00 | С 19:00 часов 22 апреля до 20:00 часов 25 апреля Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (ветер неблагоприятного направления, ночью и утром инверсия). Объявляются НМУ первой степени опасности |  | Дик Е.С. | Кочегорова А.А. |  |  | ЦПГУ, Пусковая котельная 1. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
21 | 06.05.2022, 16:17 | С 22:00 часов 07 мая до 19:00 часов 09 мая Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (ветер неблагоприятного направления, ночью и утром инверсия). Объявляются НМУ первой степени опасности |  | Дик Е.С. | Кочегорова А.А. |  |  | ЦПГУ, Пусковая котельная 1. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
22 | 24.05.2022, 15:43 | С 22:00 часов 24 мая до 15:00 часов 25 мая. Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (ветер неблагоприятного направления, ночью и утром инверсия). Объявляются НМУ первой степени опасности. |  | Дик Е.С. | Кочегорова А.А. |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
23 | 03.06.2022, 14:25 | С 11:00 часов 04 июня до 11:00 часов 06 июня. Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (ветер неблагоприятного направления, ночью и утром инверсия). Объявляются НМУ первой степени опасности. |  | Дик Е.С. | Кочегорова А.А. |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
24 | 15.06.2022, 14:30 | C 15.06.2022 19:00 по 17.06.2022 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Доценко Т.В. | Уфимцева Е.Ю. |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
[8 empty] | 1 режим работы : ТТЦ Запрещена работа ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; Склад твердого топлива: не производится разгрузка/загрузка угля; КТЦ в работе КА 5,8,9; ХЦ запрет слива аммиачной воды в резервуары |  | филиал "Южноуральская ГРЭС, г. Южноуральск, ул. Спортивная, 1
25 | 17.06.2022, 14:19 | C 17.06.2022 19:00 по 18.06.2022 19:00 Для источников выбросов сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (Слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Доценко Т.В. | Уфимцева Е.Ю. |  |  | ЦПГУ. Сохранить усиленный контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
[8 empty] | 1 режим работы : ТТЦ Запрещена работа ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; Склад твердого топлива: не производится разгрузка/загрузка угля; КТЦ в работе КА 5,8,9; ХЦ запрет слива аммиачной воды в резервуары |  | филиал "Южноуральская ГРЭС, г. Южноуральск, ул. Спортивная, 1
26 | 23.06.2022, 10:09 | C 23.06.2022 14:00 по 24.06.2022 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Доценко Т.В. | Кочегорова А.А. |  |  | 1 режим работы : ТТЦ Запрещена работа ДМ-5,6 и АУ-15Б в ДК-2; Склад твердого топлива: не производится разгрузка/загрузка угля; КТЦ в работе КА 5,8,9; ХЦ запрет слива аммиачной воды в резервуары |  | филиал "Южноуральская ГРЭС, г. Южноуральск, ул. Спортивная, 1
27 | 30.06.2022, 14:42 | C 01.07.2022 02:00 по 01.07.2022 20:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия.). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Доценко Т.В. | Уфимцева Е.Ю. |  |  | 1 режим работы : ТТЦ Запрещена работа ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; Склад твердого топлива: не производится разгрузка/загрузка угля; КТЦ в работе КА 5,8,11; ХЦ запрет слива аммиачной воды в резервуары |  | филиал "Южноуральская ГРЭС, г. Южноуральск, ул. Спортивная, 1
28 | 01.07.2022, 14:14 | C 01.07.2022 20:00 по 04.07.2022 12:00 Для источников выбросов сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Доценко Т.В. | Кочегорова А. А. |  |  | 1 режим работы : ТТЦ Запрещена работа ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; Склад твердого топлива: не производится разгрузка/загрузка угля; КТЦ в работе КА 5,8,11; ХЦ запрет слива аммиачной воды в резервуары |  | филиал "Южноуральская ГРЭС, г. Южноуральск, ул. Спортивная, 1
29 | 05.07.2022, 14:43 | C 05.07.2022 21:00 по 08.07.2022 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Дик Е.С. | Кочегорова А. А. |  |  | 1 режим работы : ТТЦ Запрещена работа ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; Склад твердого топлива: не производится разгрузка/загрузка угля; КТЦ в работе КА 5,8,11; ХЦ запрет слива аммиачной воды в резервуары |  | филиал "Южноуральская ГРЭС, г. Южноуральск, ул. Спортивная, 1
30 | 08.07.2022, 14:14 | C 08.07.2022 19:00 по 11.07.2022 19:00. Для источников выбросов сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия.).Объявляется НМУ первой степени опасности |  | Дик Е.С. | Уфимцева Е.Ю. |  |  | 1 режим работы : ТТЦ Запрещена работа ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; Склад твердого топлива: не производится разгрузка/загрузка угля; КТЦ в работе КА 5,8,11; ХЦ запрет слива аммиачной воды в резервуары |  | филиал "Южноуральская ГРЭС, г. Южноуральск, ул. Спортивная, 1
31 | 18.07.2022, 13:47 | C 18.07.2022 18:00 по 19.07.2022 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (ветер неблагоприятного напрвления, ночью и утром инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Дик Е.С. | Уфимцева Е.Ю. |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
32 | 22.07.2022, 15:05 | C 22.07.2022 22:00 по 24.07.2022 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия) Объявляется НМУ первой степени опасности |  | Дик Е.С. | Уфимцева Е.Ю. |  |  | 1 режим работы : ТТЦ Запрещена работа ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; Склад твердого топлива: не производится разгрузка/загрузка угля; КТЦ в работе КА 4,8 ХЦ запрет слива аммиачной воды в резервуары |  | филиал "Южноуральская ГРЭС, г. Южноуральск, ул. Спортивная, 1
33 | 29.07.2022, 14:17 | C 29.07.2022 22:00 по 01.08.2022 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Дик Е.С. | Уфимцева Е.Ю. |  |  | 1 режим работы : ТТЦ Запрещена работа ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; Склад твердого топлива: не производится разгрузка/загрузка угля; КТЦ в работе КА 4,8 ХЦ запрет слива аммиачной воды в резервуары |  | филиал "Южноуральская ГРЭС, г. Южноуральск, ул. Спортивная, 1
34 | 03.08.2022, 14:47 | C 03.08.2022 19:00 по 05.08.2022 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности |  | Дик Е.С. | Уфимцева Е.Ю. |  |  | 1 режим работы : ТТЦ Запрещена работа ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; Склад твердого топлива: не производится разгрузка/загрузка угля; КТЦ в работе КА 4,5,8 ХЦ запрет слива аммиачной воды в резервуары |  | филиал "Южноуральская ГРЭС, г. Южноуральск, ул. Спортивная, 1
35 | 05.08.2022, 12:59 | C 05.08.2022 19:00 по 10.08.2022 19:00 Для источников выбросов сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия. Объявляются НМУ первой степени опасности. |  | Дик Е.С. | Уфимцева Е.Ю. |  |  | 1 режим работы : ТТЦ Запрещена работа ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; Склад твердого топлива: не производится разгрузка/загрузка угля; КТЦ в работе КА 4,5 ХЦ запрет слива аммиачной воды в резервуары |  | филиал "Южноуральская ГРЭС, г. Южноуральск, ул. Спортивная, 1
36 | 10.08.2022, 14:03 | C 10.08.2022 19:00 по 11.08.2022 19:00 Для источников выбросов сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (ветер неблагоприятного напрввления, ночью инверсия). Объявляются НМУ первой степени опасности. |  | Дик Е.С. | Ильина Т.В. |  |  | 1 режим работы : ТТЦ Запрещена работа ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; Склад твердого топлива: не производится разгрузка/загрузка угля; КТЦ в работе КА 4,5 ХЦ запрет слива аммиачной воды в резервуары |  | филиал "Южноуральская ГРЭС, г. Южноуральск, ул. Спортивная, 1
37 | 15.08.2022, 15:47 | C 15.08.2022 20:00 по 17.08.2022 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (Ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Дик Е.С. | Ильина Т.В. |  |  | 1 режим работы : ТТЦ Запрещена работа ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; Склад твердого топлива: не производится разгрузка/загрузка угля; КТЦ в работе КА 4,5 ХЦ запрет слива аммиачной воды в резервуары |  | филиал "Южноуральская ГРЭС, г. Южноуральск, ул. Спортивная, 1
38 | 23.08.2022, 15:05 | C 23.08.2022 19:00 по 25.08.2022 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания ных примесей в атмосферном воздухе (ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия).Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Дик Е.С. | Уфимцева Е.Ю. |  |  | 1 режим работы : ТТЦ Запрещена работа ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; Склад твердого топлива: не производится разгрузка/загрузка угля; КТЦ в работе КА 4,5,8,9 ХЦ запрет слива аммиачной воды в резервуары |  | филиал "Южноуральская ГРЭС, г. Южноуральск, ул. Спортивная, 1
39 | 25.08.2022, 15:23 | C 25.08.2022 19:00 по 26.08.2022 19:00 Для источников выбросов сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания ных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Дик Е.С. | Уфимцева Е.Ю. |  |  | 1 режим работы : ТТЦ Запрещена работа ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; Склад твердого топлива: не производится разгрузка/загрузка угля; КТЦ в работе КА 4,5,8,9 ХЦ запрет слива аммиачной воды в резервуары |  | филиал "Южноуральская ГРЭС, г. Южноуральск, ул. Спортивная, 1
40 | 29.08.2022, 15:33 | C 29.08.2022 19:00 по 30.08.2022 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер, неблагоприятного направления, ночью инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности |  | Дик Е.С. | Кочегорова А. А. |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
41 | 30.08.2022, 15:19 | C 30.08.2022 19:00 по 31.08.2022 19:00 Для источников выбросов сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (ветер неблагоприятного направление, ночью инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности |  | Дик Е.С. | Кочегорова А. А. |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
42 | 31.08.2022, 15:34 | C 31.08.2022 19:00 по 01.09.2022 19:00 Для источников выбросов сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Дик Е.С. | Кочегорова А. А. |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
43 | 11.09.2022, 16:06 | C 11.09.2022 22:00 по 12.09.2022 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Дик Е.С. | Выходцева Е.А. |  |  | 1 режим работы : ТТЦ Запрещена работа ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; Склад твердого топлива: не производится разгрузка/загрузка угля; КТЦ в работе КА 4,5,8,9 ХЦ запрет слива аммиачной воды в резервуары |  | филиал "Южноуральская ГРЭС, г. Южноуральск, ул. Спортивная, 1
44 | 12.09.2022, 14:44 | C 12.09.2022 19:00 по 14.09.2022 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания х примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер, неблагоприятного направления, ночью инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности |  | Доценко Т.В. | Кочегорова А. А. |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
45 | 14.09.2022, 14:35 | C 14.09.2022 19:00 по 15.09.2022 14:00 Для источников выбросов сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания х примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер, неблагоприятного направления, ночью инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности |  | Доценко Т.В. | Кочегорова А. А. |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
46 | 18.09.2022, 14:35 | C 18.09.2022 23:00 по 19.09.2022 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Доценко Т.В. | Уфимцева Е.Ю. |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
47 | 19.09.2022, 15:25 | C 19.09.2022 19:00 по 21.09.2022 19:00 Для источников выбросов сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Доценко Т.В. | Уфимцева Е.Ю. |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
48 | 21.09.2022, 15:02 | C 21.09.2022 19:00 по 23.09.2022 19:00 Для источников выбросов сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Доценко Т.В. | Уфимцева Е.Ю. |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
50 | 27.09.2022, 14:49 | C 27.09.2022 19:00 по 28.09.2022 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Доценко Т.В. | Кочегорова А. А. |  |  | 1 режим работы : ТТЦ Запрещена работа ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; Склад твердого топлива: не производится разгрузка/загрузка угля; КТЦ в работе КА5 ХЦ запрет слива аммиачной воды в резервуары |  | филиал "Южноуральская ГРЭС, г. Южноуральск, ул. Спортивная, 1
51 | 27.09.2022, 14:50 | C 27.09.2022 19:00 по 28.09.2022 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия. Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Доценко Т.В. | Кочегорова А. А. |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
52 | 03.10.2022, 15:32 | C 03.10.2022 20:00 по 05.10.2022 20:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Доценко Т.В. | Уфимцева Е.Ю. |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
53 | 11.10.2022, 14:55 | C 11.10.2022 19:00 по 13.10.2022 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Дик Е.С. | Уфимцева Е.Ю. |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
54 | 13.10.2022, 14:52 | C 13.10.2022 19:00 по 14.10.2022 11:00 Для источников выбросов сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления , ночью инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Дик Е.С. | Кочегорова А. А. |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
55 | 28.10.2022, 13:15 | C 28.10.2022 19:00 по 30.10.2022 22:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью и утром инверсия).Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Дик Е.С. | Уфимцева Е.Ю. |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
56 | 21.11.2022, 15:04 | C 21.11.2022 19:00 по 22.11.2022 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью и утром инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Дик Е.С. | Кочегорова А. А. |  |  | 1 режим работы : ТТЦ Запрещена работа ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; Склад твердого топлива: не производится разгрузка/загрузка угля; КТЦ в работе КА 7,9 ХЦ запрет слива аммиачной воды в резервуары |  | филиал "Южноуральская ГРЭС, г. Южноуральск, ул. Спортивная, 1
57 | 22.11.2022, 15:48 | C 22.11.2022 19:00 по 23.11.2022 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью и утром инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Дик Е.С. | Кочегорова А. А. |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
58 | 29.11.2022, 14:44 | C 29.11.2022 19:00 по 30.11.2022 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия).Ожидаются НМУ первой степени опасности. |  | Дик Е.С. | Уфимцева Е.Ю. |  |  | 1 режим работы : ТТЦ Запрещена работа ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; Склад твердого топлива: не производится разгрузка/загрузка угля; КТЦ в работе КА 5,7,8,9 ХЦ запрет слива аммиачной воды в резервуары |  | филиал "Южноуральская ГРЭС, г. Южноуральск, ул. Спортивная, 1
59 | 05.12.2022, 15:22 | C 05.12.2022 22:00 по 07.12.2022 11:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветр неблагоприятного направления, инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Дик Е.С. | Кочегорова А. А., факс: 260-67-71 |  |  | 1 режим работы : ТТЦ Запрещена работа ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; Склад твердого топлива: не производится разгрузка/загрузка угля; КТЦ в работе КА 5,7,8,9 (топливо - газ) ХЦ запрет слива аммиачной воды в резервуары |  | филиал "Южноуральская ГРЭС, г. Южноуральск, ул. Спортивная, 1
60 | 05.12.2022, 15:22 | C 05.12.2022 22:00 по 07.12.2022 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветр неблагоприятного направления, инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Дик Е.С. | Кочегорова А. А., факс: 260-67-72 |  |  | Мероприятия не проводятся, плановый ремонт ПГУ-1 |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
61 | 08.12.2022, 15:34 | C 08.12.2022 19:00 по 09.12.2022 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Дик Е.С. | Кочегорова А. А., факс: 260-67-73 |  |  | 1 режим работы : ТТЦ Запрещена работа ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; Склад твердого топлива: не производится разгрузка/загрузка угля; КТЦ в работе КА 5,7,8,9 ХЦ запрет слива аммиачной воды в резервуары |  | филиал "Южноуральская ГРЭС, г. Южноуральск, ул. Спортивная, 1
62 | 15.12.2022, 15:07 | C 13.12.2022 19:00 по 15.12.2022 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Доценко Т.В. | Кочегорова А. А., факс: 260-67-74 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
63 | 15.12.2022, 15:07 | C 15.12.2022 19:00 по 16.12.2022 19:00 Для источников выбросов сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Доценко Т.В. | Кочегорова А. А., факс: 260-67-75 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
64 | 16.12.2022, 14:35 | C 16.12.2022 19:00 по 18.12.2022 11:00 Для источников выбросов сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Доценко Т.В. | Кочегорова А. А., факс: 260-67-76 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
65 | 26.12.2022, 14:46 | C 26.12.2022 19:00 по 28.12.2022 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью и утром инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Дик Е.С. | Уфимцева Е.Ю., факс: 260-67-77 |  |  | 1 режим работы : ТТЦ Запрещена работа ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; Склад твердого топлива: не производится разгрузка/загрузка угля; КТЦ в работе КА 5,7,8,9 (топливо - газ) ХЦ запрет слива аммиачной воды в резервуары |  | филиал "Южноуральская ГРЭС, г. Южноуральск, ул. Спортивная, 1
2023
66 | 05.01.2023, 13:57 | C 05.01.2023 16:00 по 06.01.2023 23:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью и утром инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности |  | Дик Е.С. | Выходцева Е.А., |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
67 | 16.01.2023, 14:57 | C 16.01.2023 19:00 по 18.01.2023 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности |  | Ушакова Е.А. | Уфимцева Е.Ю. тел./факс: 260-67-70 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
68 | 18.01.2023, 14:55 | C 18.01.2023 19:00 по 20.01.2023 19:00 Для источников выбросов сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Ушакова Е.А. | Кочегорова А. А. тел./факс: 260-67-70 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
69 | 20.01.2023, 15:23 | C 20.01.2023 19:00 по 22.01.2023 19:00 Для источников выбросов сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Ушакова Е.А. | Кочегорова А. А. тел./факс: 260-67-70 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
70 | [7 empty] | 1 режим работы : ТТЦ Запрещена работа ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; Склад твердого топлива: не производится разгрузка/загрузка угля; КТЦ в работе КА 5,7,8,9 (топливо - газ) ХЦ запрет слива аммиачной воды в резервуары |  | филиал "Южноуральская ГРЭС, г. Южноуральск, ул. Спортивная, 1
71 | 24.01.2023, 15:25 | C 24.01.2023 19:00 по 25.01.2023 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления , ночью инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности |  | Ушакова Е.А. | Кочегорова А. А. тел./факс: 260-67-70 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
72 | 31.01.2023, 12:55 | C 01.02.2023 14:00 по 03.02.2023 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятнго направления, ночью инверсия).Объявляется НМУ первой степени опасности |  | Ушакова Е.А. | Кочегорова А. А. тел./факс: 260-67-70 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
73 | 03.02.2023, 14:42 | C 03.02.2023 19:00 по 06.02.2023 19:00 Для источников выбросов сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия) Объявляется НМУ первой степени опасности |  | Ушакова Е.А. | Кочегорова А. А. тел./факс: 260-67-70 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
74 | 06.02.2023, 13:46 | C 06.02.2023 19:00 по 08.02.2023 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью и утром инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. | [7 empty] | филиал "Южноуральская ГРЭС, г. Южноуральск, ул. Спортивная, 1
75 | 13.02.2023, 15:18 | C 13.02.2023 19:00 по 17.02.2023 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью и утром инверсия).Объявляется НМУ первой степени опасности. |  |  | Кочегорова А. А. тел./факс: 260-67-70 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
76 | 17.02.2023, 14:37 | C 17.02.2023 19:00 по 19.02.2023 19:00 Для источников выбросов сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью и утром инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  |  | Уфимцева Е.Ю. тел./факс: 260-67-70 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
77
78

## 2023
Приложение № 3 к Приказу филиала "Южноуральская ГРЭС"
[7 empty] | от_30.06.2022_ |  | №___375_______
Журнала записи прогнозов о неблагоприятных метеорологических условиях
№ п/п | Дата, время приема | Текст прогноза о неблагоприятных метеорологических условиях (далее - НМУ) |  | Фамилия, имя, отчество, принявшего предупреждение о НМУ | Фамилия, имя отчество, передавшего прогноз о НМУ |  |  | Проведенные мероприятия по уменьшению выбросов |  | Примечание
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7
2023
66 | 05.01.2023, 13:57 | C 05.01.2023 16:00 по 06.01.2023 23:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью и утром инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности |  | Дик Е.С. | Выходцева Е.А., |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
67 | 16.01.2023, 14:57 | C 16.01.2023 19:00 по 18.01.2023 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности |  | Ушакова Е.А. | Уфимцева Е.Ю. тел./факс: 260-67-70 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
68 | 18.01.2023, 14:55 | C 18.01.2023 19:00 по 20.01.2023 19:00 Для источников выбросов сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Ушакова Е.А. | Кочегорова А. А. тел./факс: 260-67-70 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
69 | 20.01.2023, 15:23 | C 20.01.2023 19:00 по 22.01.2023 19:00 Для источников выбросов сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Ушакова Е.А. | Кочегорова А. А. тел./факс: 260-67-70 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
70 | 23.01.2023, 15:47 | C 23.01.2023 19:00 по 24.01.2023 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью и утром инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Ушакова Е.А. | Кочегорова А. А. тел./факс: 260-67-70 |  |  | 1 режим работы : ТТЦ Запрещена работа ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; Склад твердого топлива: не производится разгрузка/загрузка угля; КТЦ в работе КА 4,7,8,11 (топливо - газ) ХЦ запрет слива аммиачной воды в резервуары |  | филиал "Южноуральская ГРЭС, г. Южноуральск, ул. Спортивная, 1
71 | 24.01.2023, 15:25 | C 24.01.2023 19:00 по 25.01.2023 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления , ночью инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности |  | Ушакова Е.А. | Кочегорова А. А. тел./факс: 260-67-70 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
72 | 31.01.2023, 12:55 | C 01.02.2023 14:00 по 03.02.2023 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятнго направления, ночью инверсия).Объявляется НМУ первой степени опасности |  | Ушакова Е.А. | Кочегорова А. А. тел./факс: 260-67-70 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
73 | 03.02.2023, 14:42 | C 03.02.2023 19:00 по 06.02.2023 19:00 Для источников выбросов сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия) Объявляется НМУ первой степени опасности |  | Ушакова Е.А. | Кочегорова А. А. тел./факс: 260-67-70 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
74 | 06.02.2023, 13:46 | C 06.02.2023 19:00 по 08.02.2023 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью и утром инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Ушакова Е.А. | Карпова К.А.тел./факс: 260-67-70 |  |  | 1 режим работы : ТТЦ Запрещена работа ДМ-1,2 и АУ-3А в ДК-1; Склад твердого топлива: не производится разгрузка/загрузка угля; КТЦ в работе КА 4,7,9 (топливо - уголь) ХЦ запрет слива аммиачной воды в резервуары |  | филиал "Южноуральская ГРЭС, г. Южноуральск, ул. Спортивная, 1
75 | 13.02.2023, 15:18 | C 13.02.2023 19:00 по 17.02.2023 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью и утром инверсия).Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Ушакова Е.А. | Кочегорова А. А. тел./факс: 260-67-70 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
76 | 17.02.2023, 14:37 | C 17.02.2023 19:00 по 19.02.2023 19:00 Для источников выбросов сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью и утром инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Ушакова Е.А. | Уфимцева Е.Ю. тел./факс: 260-67-70 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
77 | 16.03.2023, 14:42 | C 16.03.2023 22:00 по 17.03.2023 19:00 Для источников выбросов сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью и утром инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Ушакова Е.А. | Исп. Кочегорова А. А. тел./факс: 260-67-70 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
77 | 03.04.2023, 15:24 | C 03.04.2023 19:00 по 06.04.2023 05:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия. Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Ушакова Е.А. | Кочегорова А. А. тел./факс: 260-67-70 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
78 | 18.04.2023, 15:04 | С 19:00 18.04.2023 по 19:00 19.04.2023 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Ушакова Е.А. | Ягафарова А. Г. тел./факс: 260-67-70 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
79 | 29.04.2023, 14:40 | С 19:00 29.04.2023 по 19:00 01.05.2023 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Ушакова Е.А. | Кочегорова А. А. тел./факс: 260-67-70 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
80 | 12.05.2023, 14:06 | C 13.05.2023 19:00 по 15.05.2023 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Ушакова Е.А. | Кочегорова А. А. тел./факс: 260-67-70 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
81 | 29.05.2023, 14:06 | C 29.05.2023 19:00 по 31.05.2023 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Ушакова Е.А. | Кочегорова А. А. тел./факс: 260-67-70 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
82 | 10.07.2023, 15:00 | C 10.07.2023 19:00 по 11.07.2023 12:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Ушакова Е.А. | Кочегорова А. А. тел./факс: 729-83-63 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
83 | 06.09.2023, 15:00 | C 06.09.2023 19:00 по 08.09.2023 11:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Ушакова Е.А. | Кочегорова А. А. тел./факс: 729-83-63 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
84 | 20.09.2023, 14:41 | C 20.09.2023 21:00 по 21.09.2023 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Ушакова Е.А. | Ягафарова А. Г. тел./факс: 260-67-70 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
85 | 03.11.2023, 13:50 | C 04.11.2023 19:00 по 07.11.2023 11:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Ушакова Е.А. | Исп. Карпова К.А. тел./факс: 260-67-70 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
84 | 09.11.2023, 14:37 | C 09.11.2023 20:00 по 10.11.2023 16:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Ушакова Е.А. | Кочегорова А. А. тел./факс: 729-83-63 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
85 | 16.11.2023, 14:15 | C 16.11.2023 19:00 по 17.11.2023 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, ночью инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Ушакова Е.А. | Кочегорова А. А. тел./факс: 729-83-63 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
86 | 11.12.2023, 15:04 | C 11.12.2023 19:00 по 13.12.2023 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в осферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Ушакова Е.А. | Ягафарова А. Г. тел./факс: 260-67-70 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
87 | 13.12.2023, 14:20 | C 13.12.2023 19:00 по 15.12.2023 19:00 Для источников выбросов сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Ушакова Е.А. | Ягафарова А. Г. тел./факс: 260-67-70 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
88 | 15.12.2023, 14:49 | C 15.12.2023 19:00 по 18.12.2023 19:00 Для источников выбросов сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Ушакова Е.А. | Ягафарова А. Г. тел./факс: 260-67-70 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15

## 2024
Приложение № 3 к Приказу филиала "Южноуральская ГРЭС"
[7 empty] | от_30.06.2022_ |  | №___375_______
Журнала записи прогнозов о неблагоприятных метеорологических условиях
№ п/п | Дата, время приема | Текст прогноза о неблагоприятных метеорологических условиях (далее - НМУ) |  | Фамилия, имя, отчество, принявшего предупреждение о НМУ | Фамилия, имя отчество, передавшего прогноз о НМУ |  |  | Проведенные мероприятия по уменьшению выбросов |  | Примечание
1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  |  | 6 |  | 7
2024
1 | 02.01.2024, 14:22 | C 05.01.2024 15:00 по 06.01.2024 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Ушакова Е.А. | Исп. Выходцева Е.А. тел./факс: 260-67-70 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
2 | 18.01.2024, 14:10 | C 18.01.2024 19:00 по 19.01.2024 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Ушакова Е.А. | Исп. Ягафарова А.Г. тел./факс: 260-67-70 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
3 | 19.01.2024, 14:16 | C 19.01.2024 19:00 по 20.01.2024 11:00 Для источников выбросов сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (ветер неблагоприятного направления, инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Ушакова Е.А. | Исп. Ягафарова А.Г. тел./факс: 260-67-70 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
4 | 26.01.2024, 14:10 | C 26.01.2024 20:00 по 29.01.2024 20:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер, инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Ушакова Е.А. | Исп. Ягафарова А.Г. тел./факс: 260-67-70 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
5 | 29.01.2024, 14:54 | C 29.01.2024 20:00 по 30.01.2024 20:00 Для источников выбросов сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Ушакова Е.А. | Исп. Ягафарова А.Г. тел./факс: 260-67-70 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
6 | 30.01.2024, 15:40 | C 30.01.2024 20:00 по 01.02.2024 20:00 Для источников выбросов сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Ушакова Е.А. | Исп. Ягафарова А.Г. тел./факс: 260-67-70 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
7 | 09.02.2024, 13:23 | C 11.02.2024 19:00 по 12.02.2024 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Ушакова Е.А. | Исп. Ягафарова А.Г. тел./факс: 260-67-70 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
8 | 19.02.2024, 9:54 | C 19.02.2024 14:00 по 22.02.2024 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Ушакова Е.А. | Исп. Кочегорова А. А. тел./факс: 260-67-70 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
9 | 07.03.2024, 13:27 | C 08.03.2024 19:00 по 11.03.2024 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Ушакова Е.А. | Исп. Кочегорова А. А. тел./факс: 260-67-70 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
10 | 11.03.2024, 14:16 | C 11.03.2024 19:00 по 13.03.2024 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Ушакова Е.А. | Исп. Кочегорова А. А. тел./факс: 260-67-70 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
11 | 15.03.2024, 14:04 | C 17.03.2024 5:00 по 18.03.2024 19:00 Для источников выбросов ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе (слабый ветер неблагоприятного направления, инверсия). Объявляется НМУ первой степени опасности. |  | Ушакова Е.А. | Исп. Кочегорова А. А. тел./факс: 260-67-70 |  |  | ЦПГУ. Усилить контроль за работой систем КИП и автоматики газотурбинной установки |  | цех ПГУ, Увельский район, п. Березовка, ул. Восточная, 15
12
13
14
15