## стр.1
Информация о расходах электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке электрической и тепловой энергии (раздельно) с указанием наименования и типа станции
№ п/п | Наименование, реквизиты, тип электростанции | Расход электроэнергии (единица измерения - тыс. кВт·ч)
|  | на собственные нужды | [5 empty] | на хозяйственные нужды
|  | на выработку электрической энергии |  |  | на выработку тепловой энергии
1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  |  | 5
1 | Филиал «Верхнетагильская ГРЭС»,624160, Российская Федерация, Свердловская область, г. Верхний Тагил, сектор Промышленный проезд № 4, Промплощадка, КЭС | 237149.634 |  |  | 11408.134 |  |  | 4810.016
2 | Филиал «Гусиноозерская ГРЭС»,671160, Российская Федерация, Республика Бурятия, Селенгинский район, г. Гусиноозерск, КЭС | 385267.141 |  |  | 16523.052 |  |  | 12527.53
3 | Филиал «Джубгинская ТЭС», 352845, Российская Федерация, Краснодарский край, Туапсинский район, с.Дефановка, ул. Дефановские поляны, 11, ГТУ | 7688.315 |  |  | 0 |  |  | 1167.396
4 | Филиал «Ивановские ПГУ», 155150, Российская Федерация, Ивановская обл., г. Комсомольск, ул. Комсомольская, д.1, Ивановская ГРЭС, ПГУ | 22520.754 |  |  | 0 |  |  | 1337.501
5 | Филиал «Ириклинская ГРЭС», 462803, Российская Федерация, Оренбургская обл., Новоорский р-н, п. Энергетик, КЭС+ГЭС | 258514.798 |  |  | 4274.39 |  |  | 16078.294
6 | Филиал «Калининградская ТЭЦ-2», 236034, Российская Федерация, г.Калининград, пер. Энергетиков, д. 2, ПГУ | 90068.849 |  |  | 5665.992 |  |  | 4458.933
7 | Филиал «Каширская ГРЭС», 142900, Российская Федерация, Московская область, г. Кашира, просп. Советский, д.2, КЭС. | 254925.365 |  |  | 22192.103 |  |  | 1111.395
8 | Филиал «Костромская ГРЭС», 156901, Российская Федерация, Костромская область, г. Волгореченск, КЭС | 403230.855 |  |  | 4651.57 |  |  | 10067.192
9 | Филиал «Пермская ГРЭС», 618740, Российская Федерация, Пермский край, г. Добрянка, Пермская ГРЭС, КЭС | 260172.612 |  |  | 7659.169 |  |  | 17995.278
10 | Филиал «Печорская ГРЭС», 169600, Российская Федерация, Республика Коми, г. Печора, КЭС | 186627.108 |  |  | 10834.404 |  |  | 3873.581
11 | Филиал «Северо-Западная ТЭЦ», 197229, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, п. Ольгино, 3-я Конная Лахта, д. 34 , ПГУ ТЭЦ. | 79029.139 |  |  | 23516.032 |  |  | 3091.074
12 | Филиал «Сочинская ТЭС», 354002,Российская Федерация, Краснодарский край, г. Сочи, Хостинский район, ул.Транспортная, д.133, ПГУ | 29193.049 |  |  | 1184.734 |  |  | 805.721
13 | Филиал «Уренгойская ГРЭС», 629325, Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Новый Уренгой, жилой район Лимбяяха, ТЭЦ+ПГУ | 52740.034 |  |  | 3057.692 |  |  | 12922.741
14 | Филиал «Харанорская ГРЭС», 674520, Российская Федерация, Забайкальский край, Оловяннинский район, поселок городского типа Ясногорск, КЭС | 253098.298 |  |  | 10327.264 |  |  | 3011.923
15 | Филиал «Черепетская ГРЭС имени Д.Г. Жимерина», 301430, Российская Федерация, Тульская область, Суворовский район, г. Суворов, ул. Островского, д. 1а, КЭС | 295289.081 |  |  | 8043 |  |  | 5700.987
16 | Филиал «Южноуральская ГРЭС», 457040, Российская Федерация, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Спортивная, д.1, КЭС+ПГУ | 281759.905 |  |  | 19469 |  |  | 5067.179
|  |  | всего: | 3097274.937 |  | всего: | 148806.536 |  | всего: | 104026.741