Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда по результатам спецоценки условий труда в 2018 г.

Наименование организации: Филиал «Костромская ГРЭС»  Акционерного общества  «Интер РАО – Электрогенерация»

| Наименование структурного подразделения, рабочего места | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Производственно-технический отдел |  |  |  |  |  |
| Группа наладки оборудования |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационный персонал |  |  |  |  |  |
| 1. Ведущий инженер-технолог | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ПТО |  |
| 2. Ведущий инженер-технолог | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ПТО |  |
| 3. Ведущий инженер-технолог | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ПТО |  |
| 4. Инженер-технолог (1 категории) | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ПТО |  |
| Котлотурбинный цех № 2 |  |  |  |  |  |
| Оперативный персонал |  |  |  |  |  |
| 5. Начальник смены | Химический: Использовать при проведении работ сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | КТЦ-2 |  |
|  | Шум: Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | КТЦ-2 |  |
| 6. Машинист энергоблока (7 разряда) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | КТЦ-2 |  |
|  | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно | КТЦ-2 |  |
|  | Шум: Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | КТЦ-2 |  |
| 7. Машинист энергоблока (7 разряда) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | КТЦ-2 |  |
|  | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно | КТЦ-2 |  |
|  | Шум: Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | КТЦ-2 |  |
| Цех автоматизированных систем управления технологическими процессами |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационный персонал |  |  |  |  |  |
| 8. Заместитель начальника цеха по ремонту | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать при проведении работ сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ЦАСУТП |  |
|  | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЦАСУТП |  |
| Оперативный персонал |  |  |  |  |  |
| 9. Инженер-электроник по обслуживанию ПТК "КВИНТ" (2 категории) | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать при проведении работ сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ЦАСУТП |  |
|  | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЦАСУТП |  |
| 10. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (7 группы) | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать при проведении работ сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ЦАСУТП |  |
|  | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЦАСУТП |  |
| 11. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (6 группы) | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать при проведении работ сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ЦАСУТП |  |
|  | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЦАСУТП |  |
| 12. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (6 группы) | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать при проведении работ сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ЦАСУТП |  |
|  | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЦАСУТП |  |
| 13. Электрослесарь по обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (5 группы) | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать при проведении работ сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ЦАСУТП |  |
|  | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЦАСУТП |  |
| Группа автоматики |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационный персонал |  |  |  |  |  |
| 14. Электрослесарь по ремонту и обслуживанию автоматики и средств измерений электростанций (4 разряда) | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать при проведении работ сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ЦАСУТП |  |
|  | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЦАСУТП |  |
| Отдел технической диагностики |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационный персонал |  |  |  |  |  |
| 15. Начальник отдела | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ОТД |  |
| Лаборатория технической диагностики металлов и сварки |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационный персонал |  |  |  |  |  |
| 16. Ведущий инженер-технолог | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ОТД |  |
|  | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | постоянно | ОТД |  |
| 17. Инженер-технолог по анализу состояния металла 2 категории | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ОТД |  |
|  | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | постоянно | ОТД |  |
| 18. Инженер-технолог по НК (1 категории) | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ОТД |  |
|  | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | постоянно | ОТД |  |
| Группа по наладке опорно-подвесной системы и тепловизионному контролю |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационный персонал |  |  |  |  |  |
| 19. Ведущий инженер-технолог | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ОТД |  |
| 20. Инженер-технолог | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ОТД |  |
| Группа вибродиагностики и систем автоматического регулирования |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационный персонал |  |  |  |  |  |
| 21. Ведущий инженер-технолог по диагностики ВАСТ и вибрационным измерениям | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ОТД |  |
| 22. Ведущий инженер-технолог | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ОТД |  |
| 23. Техник-технолог по балансировке оборудования (1 категории) | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ОТД |  |
| 24. Техник-технолог по виброизмерениям (1 категории) | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ОТД |  |
| Котлотурбинный цех № 1 |  |  |  |  |  |
| Группа технического обеспечения ИВС (ПТК) |  |  |  |  |  |
| Оперативный персонал |  |  |  |  |  |
| 25. Машинист энергоблока (7 разряда) | Шум: Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | КТЦ-1 |  |
|  | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно | КТЦ-1 |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | КТЦ-1 |  |
| 26. Машинист энергоблока (7 разряда) | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно | КТЦ-1 |  |
|  | Шум: Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | КТЦ-1 |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | КТЦ-1 |  |
| 27. Машинист энергоблока (7 разряда) | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно | КТЦ-1 |  |
|  | Шум: Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | КТЦ-1 |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | КТЦ-1 |  |
| 28. Машинист энергоблока (7 разряда) | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | КТЦ-1 |  |
|  | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно | КТЦ-1 |  |
|  | Шум: Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | КТЦ-1 |  |
| 29. Машинист энергоблока (7 разряда) | Шум: Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | КТЦ-1 |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | КТЦ-1 |  |
|  | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно | КТЦ-1 |  |
| 30. Машинист энергоблока (7 разряда) | Шум: Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | КТЦ-1 |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | КТЦ-1 |  |
|  | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно | КТЦ-1 |  |
| 31. Машинист энергоблока (7 разряда) | Шум: Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | КТЦ-1 |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | КТЦ-1 |  |
|  | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно | КТЦ-1 |  |
| 32. Машинист энергоблока (7 разряда) | Шум: Применение средств звукопоглощения. Установка звукоизолирующих ограждений. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | КТЦ-1 |  |
|  | Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение тяжести трудового процесса | постоянно | КТЦ-1 |  |
|  | Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение напряженности трудового процесса | постоянно | КТЦ-1 |  |
| Химический цех |  |  |  |  |  |
| Группа по эксплуатации и ремонту оборудования |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационный персонал |  |  |  |  |  |
| 33. Инженер-технолог (1 категории) | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать при проведении работ сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ХЦ |  |
|  | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ХЦ |  |
| 34. Инженер-технолог по эксплуатации (1 категории) | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать при проведении работ сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ХЦ |  |
|  | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ХЦ |  |
| Оперативный персонал |  |  | постоянно |  |  |
| 35. Старший аппаратчик химводоочистки электростанции (5 группы) | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать при проведении работ сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ХЦ |  |
|  | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ХЦ |  |
| 36. Слесарь по обслуживанию оборудования электростанций (4 группы) | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать при проведении работ сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ХЦ |  |
|  | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ХЦ |  |
| 37. Аппаратчик химводоочистки электростанции (4 группы) | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать при проведении работ сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ХЦ |  |
|  | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ХЦ |  |
| 38. Аппаратчик химводоочистки электростанции (4 группы) | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать при проведении работ сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ХЦ |  |
|  | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ХЦ |  |
| 39. Аппаратчик химводоочистки электростанции (3 группы) | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать при проведении работ сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ХЦ |  |
|  | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ХЦ |  |
| 40. Аппаратчик химводоочистки электростанции (3 группы) | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать при проведении работ сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ХЦ |  |
|  | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ХЦ |  |
| 41. Аппаратчик очистки сточных вод (4 разряда) | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать при проведении работ сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ХЦ |  |
|  | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ХЦ |  |
| 42. Аппаратчик по приготовлению химреагентов (3 группы) | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать при проведении работ сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ХЦ |  |
|  | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ХЦ |  |
| Центральная химическая лаборатория |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационный персонал |  |  |  |  |  |
| Оперативный персонал |  |  |  |  |  |
| 44. Лаборант химического анализа (4 разряда) | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать при проведении работ сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ЦХЛ |  |
|  | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЦХЛ |  |
|  | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | постоянно | ЦХЛ |  |
| 45. Лаборант химического анализа (4 разряда) | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать при проведении работ сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ЦХЛ |  |
|  | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЦХЛ |  |
|  | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | постоянно | ЦХЛ |  |
| Группа контроля технологических вод и реагентов |  |  |  | ЦХЛ |  |
| Эксплуатационный персонал |  |  |  | ЦХЛ |  |
| 46. Инженер (2 категории) | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать при проведении работ сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ЦХЛ |  |
|  | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЦХЛ |  |
| 47. Лаборант химического анализа (4 разряда) | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЦХЛ |  |
|  | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать при проведении работ сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ЦХЛ |  |
| 48. Лаборант химического анализа (4 разряда) | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать при проведении работ сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ЦХЛ |  |
|  | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЦХЛ |  |
| Группа контроля энергетических масел, топлива, газо-воздушных сред |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационный персонал |  |  |  |  |  |
| 49. Инженер (2 категории) | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЦХЛ |  |
|  | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать при проведении работ сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ЦХЛ |  |
| 50. Инженер-химик-аналитик | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЦХЛ |  |
|  | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать при проведении работ сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ЦХЛ |  |
| 51. Лаборант химического анализа (4 разряда) | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЦХЛ |  |
|  | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать при проведении работ сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ЦХЛ |  |
| 52. Лаборант химического анализа (4 разряда) | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать при проведении работ сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ЦХЛ |  |
|  | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЦХЛ |  |
| Группа промсанитарии и контроля сточных и природных вод |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационный персонал |  |  |  |  |  |
| 53. Инженер (2 категории) | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЦХЛ |  |
|  | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать при проведении работ сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ЦХЛ |  |
| 54. Лаборант химического анализа (4 разряда) | Шум:Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЦХЛ |  |
|  | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать при проведении работ сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ЦХЛ |  |
| 55. Лаборант химического анализа (4 разряда) | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать при проведении работ сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ЦХЛ |  |
|  | Шум:Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЦХЛ |  |
| Электрический цех |  |  |  |  |  |
| Общецеховой персонал |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационный персонал |  |  |  |  |  |
| 56. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций (5 группы) | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ |  |
|  | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | постоянно | ЭЦ |  |
| Оперативный персонал |  |  |  |  |  |
| 57. Старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций (7 группы) | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ |  |
|  | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | постоянно | ЭЦ |  |
| 58. Старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций (7 группы) | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ |  |
|  | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | постоянно | ЭЦ |  |
| 59. Старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций (7 группы) | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ |  |
|  | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | постоянно | ЭЦ |  |
| 60. Старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций (6 группы) | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ |  |
|  | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | постоянно | ЭЦ |  |
| 61. Старший электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций (6 группы) | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ |  |
|  | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | постоянно | ЭЦ |  |
| 62. Электромонтер по обслуживанию электрооборудования электростанций (5 группы) | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ |  |
|  | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | постоянно | ЭЦ |  |
| Персонал лабораторий |  |  |  |  |  |
| Группа по обслуживанию РЗА главной схемы |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационный персонал |  |  |  |  |  |
| 63. Инженер-технолог (1 категории) | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ |  |
|  | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | постоянно | ЭЦ |  |
| 64. Инженер-технолог (2 категории) | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ |  |
|  | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | постоянно | ЭЦ |  |
| 65. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ |  |
|  | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | постоянно | ЭЦ |  |
| 66. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (6 разряда) | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ |  |
|  | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | постоянно | ЭЦ |  |
| 67. Инженер-технолог (1 категории) | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ |  |
|  | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | постоянно | ЭЦ |  |
| 68. Инженер-электроник (1 категории) | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ |  |
|  | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | постоянно | ЭЦ |  |
| 69. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (6 разряда) | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ |  |
|  | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | постоянно | ЭЦ |  |
| 70. Инженер-электроник (1 категории) | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ |  |
|  | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | постоянно | ЭЦ |  |
| 71. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (5 разряда) | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ |  |
|  | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | постоянно | ЭЦ |  |
| 72. Инженер-электроник | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ |  |
|  | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | постоянно | ЭЦ |  |
| 73. Инженер-электроник (1 категории) | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ |  |
|  | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | постоянно | ЭЦ |  |
| 74. Инженер-электроник (2 категории) | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ |  |
|  | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | постоянно | ЭЦ |  |
| 75. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (6 разряда) | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ |  |
|  | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | постоянно | ЭЦ |  |
| Группа по обслуживанию РЗА собственных нужд |  |  |  | ЭЦ |  |
| Эксплуатационный персонал |  |  |  | ЭЦ |  |
| 76. Инженер-технолог (1 категории) | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ |  |
|  | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | постоянно | ЭЦ |  |
| 77. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (6 разряда) | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ |  |
|  | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | постоянно | ЭЦ |  |
| 78. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (5 разряда) | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ |  |
|  | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | постоянно | ЭЦ |  |
| 79. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (4 разряда) | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ |  |
|  | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | постоянно | ЭЦ |  |
| 80. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (6 разряда) | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ |  |
|  | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | постоянно | ЭЦ |  |
| 81. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (6 разряда) | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ |  |
|  | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | постоянно | ЭЦ |  |
| 82. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (5 разряда) | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ |  |
|  | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | постоянно | ЭЦ |  |
| 83. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (4 разряда) | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ |  |
|  | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | постоянно | ЭЦ |  |
| Группа высоковольтных испытаний и измерений |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационный персонал |  |  |  |  |  |
| 84. Инженер-технолог (1 категории) | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать при проведении работ сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ЭЦ |  |
|  | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ |  |
|  | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | постоянно | ЭЦ |  |
| 85. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (6 разряда) | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать при проведении работ сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ЭЦ |  |
|  | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ |  |
|  | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | постоянно | ЭЦ |  |
| 86. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (5 разряда) | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать при проведении работ сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ЭЦ |  |
|  | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ |  |
|  | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | постоянно | ЭЦ |  |
| 87. Электромонтер по испытаниям и измерениям (6 группы) | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать при проведении работ сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ЭЦ |  |
|  | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ |  |
|  | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | постоянно | ЭЦ |  |
| 88. Электромонтер по испытаниям и измерениям (5 группы) | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать при проведении работ сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ЭЦ |  |
|  | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ |  |
|  | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | постоянно | ЭЦ |  |
| 89. Электромонтер по испытаниям и измерениям (4 группы) | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать при проведении работ сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ЭЦ |  |
|  | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ |  |
|  | ЭМП50: Уменьшить время воздействия вредного фактора | Снижение времени воздействия ЭМП | постоянно | ЭЦ |  |
| Группа противопожарной автоматики |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационный персонал |  |  |  |  |  |
| 90. Инженер-электроник | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать при проведении работ сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ЭЦ |  |
|  | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ |  |
| 91. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий (6 разряда) | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать при проведении работ сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ЭЦ |  |
|  | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ |  |
| 92. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (5 разряда) | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать при проведении работ сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ЭЦ |  |
|  | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ |  |
| 93. Электромонтер по ремонту и монтажу кабельных линий (5 разряда) | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать при проведении работ сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ЭЦ |  |
|  | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ |  |
| 94. Электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики (4 разряда) | Химический: Усовершенствовать систему вентиляции. Использовать при проведении работ сертифицированные средства индивидуальной защиты органов дыхания | Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны | постоянно | ЭЦ |  |
|  | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЭЦ |  |
| Бригада по ремонту грузоподъёмных механизмов |  |  |  |  |  |
| Ремонтный персонал |  |  |  |  |  |
| 95. Электрослесарь по ремонту электрических машин (6 группы) | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | постоянно | ЦТиИК |  |
|  | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЦТиИК |  |
| 96. Электрослесарь по ремонту электрических машин (5 группы) | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЦТиИК |  |
|  | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | постоянно | ЦТиИК |  |
| 97. Электрослесарь по ремонту электрических машин (4 группы) | Шум: Установка звукоизолирующих ограждений. Применение средств звукопоглощения. Использовать при выполнении работ сертифицированные наушники | Снижение уровня шума | постоянно | ЦТиИК |  |
|  | Микроклимат: Организовать рациональные режимы труда и отдыха | Снижение времени воздействия фактора | постоянно | ЦТиИК |  |

Дата составления: 22.03.2018

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

| Главный инженер |  |  |  | Мешков А.В. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | Ф.И.О. |  | (дата) |

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

| Начальник юридического отдела |  |  |  | Кукушкина О.Г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (должность) |  | (подпись) |  | Ф.И.О. |  | (дата) |
| Начальник ООТ и ПБ |  |  |  | Езжев А.В. |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| Начальник ОУП |  |  |  | Бутузова С.В. |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |
| Заместитель председателя ППО "Костромская ГРЭС" |  |  |  | Сербин А.Ю. |  |  |
| (должность) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

| 702 |  |  |  | Симаченко Ю.С. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (№ в реестре экспертов) |  | (подпись) |  | (Ф.И.О.) |  | (дата) |