«16» октября 2019г. № 141640-3

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

о разъяснении положений Закупочной документации

В целях удовлетворения нужд Заказчика АО «Интер РАО – Электрогенерация» (119435, Россия, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр.1) (далее – Заказчик), Организатор закупки ― ООО «Интер РАО ― Центр управления закупками» (119435, г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 27, стр. 3), на основании п.4.4 Закупочной документации по запросу предложений в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку модульной компрессорной станции для нужд Гусиноозерской ГРЭС АО «Интер РАО - Электрогенерация», настоящим сообщает о разъяснении положений Закупочной документации в связи с поступившими вопросами от потенциального Участника.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Поступивший вопрос** | **Ответ Организатора** |
|  | В целях подготовки технико-коммерческого предложения просим уточнить:  1. Верно ли указана максимальная суммарная мощность станции – 180 кВт, производительность 30,5 м3/мин, с учётом потерь на регенерацию 3-5%, применение холодной регенерации осушителя?  2. Просим указать количество компрессоров в модульной компрессорной установке, а также скорость вращения электродвигателя компрессора?  3. По данным указанным в ТЗ (адсорбционный осушитель с холодной регенерацией), а также в представленных разъяснениях (расход сжатого воздуха 30,5 м3/мин указан с учетом потерь на регенерацию 3-5%), считаем выполнение требования по суммарной мощности станции в 180 кВт не отвечающим реальности. | Заказчик рассматривает поступивший запрос, ответ будет представлен в дополнение к настоящему уведомлению о разъяснении. |

Исп. Е.М. Старостова

(495) 664-88-40 доб. 2790