Разъяснение к запросу на документацию к процедуре.

**Номер процедуры:** 31806482670

**Наименование процедуры:** Техническое обслуживание хроматографов Маяковской ТЭС для Калининградской ТЭЦ-2

**Форма торгов:** Запрос предложений.

**Текст запроса:** Газ-носитель обеспечивается заказчиком?

**Текст разъяснения:** Для выполнения работ по ТО хроматографа, газ-носитель заказчиком не обеспечивается.