Опросный лист

для заказа электронасосного агрегата

| НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАКАЗЧИКА |  |
| --- | --- |
| ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | ПЕРЕКАЧИВАЕМАЯ СРЕДА |
| Тип насоса* | ЦНСк | Наименование* | дистиллированная вода |
| Марка насоса* | 60-66 | Содержание коррозионноактивных компонентов, мкг/л* | О2=2% |
| Напор, м* | 66 | Температура рабочая, °С* | 40 |
| Подача, м3/ч* | 60 | Вязкость кинематическая, Ст* | - |
| Глубина погружения,м* | - | Вязкость динамическая, Па·с | - |
| Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69* | УХЛ | Плотность, кг/м3* | - |
| Допускаемый кавитационный запас, м | Не более 5 | Размер твердых включений и их максимальная концентрация*(кремний) | 2% |
| КПД, % | 66 | Упругость паров при рабочей температуре, кг/см2 | - |
| Температура окружающего воздуха (min/max), °С* | 5-45 | Токсичность по ГОСТ 12.1.005-88 (ПДК), мг/м3* | - |
| Исполнение насоса (общепромышленное / взрывозащищенное)* | общепромышленное | Класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76* | 4 |
| Мощность двигателя, кВт* | 22 | Категория и группа смеси по ГОСТ Р 51330.11-99 и ГОСТ Р 51330.5-99* | - |
| Частота вращения, об/мин* | 3000 | pH для водных растворов | 8,0 |
| Исполнение по взрывозащите* | - | Примечания: |
| Напряжение, В* | 380 |  |

Примечание. * Поля обязательные для заполнения