«31» мая 2018 г. №У/3

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

о разъяснении положений Закупочной документации

В целях удовлетворения нужд Заказчика АО «Интер РАО - Электрогенерация» (Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1), Организатор закупки ― ООО «Интер РАО ― Центр управления закупками» (119435, г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 27, стр. 3), на основании п. 4.4. Закупочной документации по открытому запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку «Фильтры КВОУ для Северо-Западной ТЭЦ» для нужд Северо-Западной ТЭЦ филиала АО "Интер РАО - Электрогенерация", настоящим сообщает о разъяснении положений Закупочной документации в связи с поступившими вопросами от потенциального Участника.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Поступивший вопрос** | **Ответ Организатора** |
|  | Добрый день! Просим дать разъяснения по ТЗ. | 1. П 2.6.4 Показатель средней запылённости воздуха в районе филиала «Северо-Западная ТЭЦ» соответствует фоновым концентрациям на территории Санкт-Петербурга. Количественную информацию о запылённости по запросу предоставляет ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
2. П 3.7.1 Расчёт деградации приведённой мощности по окончании 8000 часов необходимо провести согласно приложению 2 к ТЗ.
3. Требования п. 4.2.2 являются желательными.
 |

Исп. Глазков И.В.

(495) 664-88-40 доб. 3155

Glazkov\_iv@interrao.ru