## Лист3
Филиал "Харанорская ГРЭС" АО "Интер РАО-Электрогенерация"
(674520, Забайкальский край, п.Ясногорск)
Перечень невостребованных МТР
контакты: Гуляева Наталья Олеговна, тел.:8 (30253) 45-400 доб.62-3-20; e-mail: Gulyaeva_NO@interrao.ru
№ п/п | Код 1С УПП | Наименование МТР | Код 1С УПП |  |  | Наименование МТР | Ед. измер | Кол-во
| Кабельная продукция | 1.Кабельная продукция |  |  |  | 1.Кабельная продукция
1 | 24/00005297 | Заглушка кабель-канала серии ЭЛЕКОР КМЗ 20х10мм белый IEK арт.CKK10D-Z-020-010-K01, шт | 24/00005297 | 24/00005297 | 455428 | Заглушка кабель-канала серии ЭЛЕКОР КМЗ 20х10мм белый IEK арт.CKK10D-Z-020-010-K01, шт | шт | 41
2 | 24/00172506 | Кабель АВВГнг 3х120-0,66 ТУ 16-705.426-86, км | 24/00246673 | 24/00246673 | 505541 | Кабель АВВГ 3х120-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0.16
3 | 08/00000724 | Кабель КВВГ 7х1,5-0,66 ГОСТ 1508-78, км | 08/00000724 | 08/00000724 | 354858 | Кабель КВВГ 7х1,5-0,66 ГОСТ 1508-78 | км | 0.32
4 | 08/00023054 | Провод ТРП 2х0,4 ТУ 16.К04.005-89, км | 08/00023054 | 08/00023054 | 355179 | Провод ТРП 2х0,4 ТУ 16.К04.005-89, км | км | 5
5 | 24/00233133 | Угол IEK CKK10D-T-020-010-K01 ТУ 2291-001-18461115-2010, шт | 24/00233133 | 24/00233133 | 459473 | Угол IEK CKK10D-T-020-010-K01 ТУ 2291-001-18461115-2010, шт | шт | 190
6 | 24/00006385 | Угол внешний кабель-канала серии ЭЛЕКОР КМН 20х10мм белый IEK арт.CKK10D-N-020-010-K01, шт | 24/00006385 | 24/00006385 | 455459 | Угол внешний кабель-канала серии ЭЛЕКОР КМН 20х10мм белый IEK арт.CKK10D-N-020-010-K01, шт | шт | 152
7 | 24/00006389 | Угол внутренний кабель-канала серии ЭЛЕКОР КМВ 20х10мм белый IEK арт.CKK10D-V-020-010-K01, шт | 24/00006389 | 24/00006389 | 455461 | Угол внутренний кабель-канала серии ЭЛЕКОР КМВ 20х10мм белый IEK арт.CKK10D-V-020-010-K01, шт | шт | 152
|  | 2.Контрольно-измерительные приборы |  |  |  | 2.Контрольно-измерительные приборы
1 | 24/00216300 | #Омметр Щ306-1, шт | 24/00244963 | 24/00244963 | 502871 | Омметр Щ306-1 ТУ 25-7510.0002-87 | шт | 1 | Морально устарел
2 | 24/00187012 | Мановакуумметр МВП3-У-У2-15кгс/см2-1 ТУ 25-02.180335-84, шт | 24/00187012 | 24/00187012 | 347926 | Мановакуумметр МВП3-У-У2-15кгс/см2-1 ТУ 25-02.180335-84, шт | шт | 4 | Не будет использовани в 2018-2019 г
3 | 24/00187014 | Мановакуумметр МВП3-У-У2-3кгс/см2-1 ТУ 25-02.180335-84, шт | 24/00187014 | 24/00187014 | 347928 | Мановакуумметр МВП3-У-У2-3кгс/см2-1 ТУ 25-02.180335-84, шт | шт | 5 | Не будет использовани в 2018-2019 г
4 | 24/00182445 | Манометр ДМ2005Сг-У3-160кгс/см2-ЦСМ ТУ 4212-040-00225590-2001, шт | 24/00182445 | 24/00182445 | 335039 | Манометр ДМ2005Сг-У3-160кгс/см2-ЦСМ ТУ 4212-040-00225590-2001, шт | шт | 2 | Не будет использовани в 2018-2019 г
5 | 24/00114856 | Манометр ДМ2005Сг-У3-60кгс/см2 ТУ 4212-040-00225590-2001, шт | 24/00114856 | 24/00114856 | 334768 | Манометр ДМ2005Сг-У3-60кгс/см2 ТУ 4212-040-00225590-2001, шт | шт | 4 | Не будет использовани в 2018-2019 г
6 | 24/00188262 | Манометр МО-1227-250-4кгс/см2-0,15-M20х1,5 ТУ 25.05.1664-74, шт | 24/00188262 | 24/00188262 | 341051 | Манометр МО-1227-250-4кгс/см2-0,15-M20х1,5 ТУ 25.05.1664-74, шт | шт | 1 | Не будет использовани в 2018-2019 г
7 | 24/00212598 | Манометр ТМ-620Р.00(0-4МПа)М20х1,5.1 ТУ 4212-001-4719015564-2008, шт | 24/00212598 | 24/00212598 | 445105 | Манометр ТМ-620Р.00(0-4МПа)M20х1,5.1 ТУ 4212-001-4719015564-2008 | шт | 2 | Не будет использовани в 2018-2019 г
8 | 24/00212599 | Манометр ТМ-620Р.00.0-25Мпа М20Х1,5 1,5, шт | 24/00212599 | 24/00212599 | 445102 | Манометр ТМ-620Р.00.0-25Мпа M20Х1,5 1,5 | шт | 4 | Не будет использовани в 2018-2019 г
9 | 18/00013241 | Милливольтметр В3-38В, шт | 18/00013241 | 18/00013241 | 414251 | Милливольтметр В3-38В, шт | шт | 1 | морально устарел
10 | 24/00236414 | Частотомер Ч3-63/1, шт | 24/00236414 | 24/00236414 | 464503 | Частотомер Ч3-63/1, шт | шт | 1 | Не будет использовани в 2018-2019 г
|  | 3.Прочее оборудование и материалы |  |  |  | 3.Прочее оборудование и материалы
1 | 24/00216057 | #Крыльчатка КМ 4.350.022.050, шт | 08/00036929 | 08/00036929 | 347404 | Крыльчатка 45.17.1244 | шт | 2 | Не используется
2 | 24/00073929 | Каска с маской сварщика КН, шт | 24/00073929 | 24/00073929 | 346780 | Каска с маской сварщика КН, шт | шт | 2 | Не будет использовани в 2018-2019 г
3 | 18/00014733 | Ороситель дренчерный ДВН-15, шт | 18/00014733 | 18/00014733 | 399239 | Ороситель дренчерный ДВН-15, шт | шт | 109 | Не будет использовани в 2018-2019 г
4.Спецодежда
| 24/00183001 | Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических возд, шт | 24/00183001 |  |  | 4.Спецодежда |  |  | Не будет использовани в 2018-2019 г
1 | 24/00241859 | Рукавицы КР ТУ 30.106.508-86, шт | 24/00241859 | 24/00183001 | 346579 | Полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты от общих производственных загрязнений и механических возд, шт | шт | 171 | Не будет использовани в 2018-2019 г
2 |  | 5.Трубы, трубопроводная арматура |  | 24/00241859 | 447879 | Рукавицы КР ТУ 30.106.508-86, шт | шт | 1
шт
| 08/00005472 | Кран 10Б8бк1 DN15мм PN10кгс/см2, шт | 08/00005472 |  |  | 5.Трубы, трубопроводная арматура | шт |  | Не будет использовани в 2018-2019 г
1 |  | 6.Электродвигатели |  | 08/00005472 | 336954 | Кран 10Б8бк1 DN15мм PN10кгс/см2, шт | шт | 46
| 24/00216416 | #Статор электродвигателя А4-400 б/у, шт | 24/00242975 |  |  | 6.Электродвигатели |  |  | Морально устарел
1 |  | 7. Электротехническое оборудование |  | 24/00242975 | 465552 | Электродвигатель А4-400Х-8У3 б/у | шт | 1
| 24/00216285 | #Изолятор от траллеи, шт | 24/00245272 |  |  | 7. Электротехническое оборудование |  |  | Разукомплектован
1 | 24/00216285 | #Изолятор от траллеи, шт | 24/00245272 | 24/00245272 | 472705 | ИЗОЛЯТОР 86392032 | шт | 1129 | Разукомплектован
2 | 24/00216290 | #Изолятор проходной (покрышка) П 620-340 КТЦ, шт | 24/00233104 | 24/00245272 | 472705 | ИЗОЛЯТОР 86392032 | шт | 60 | Разукомплектован
3 | 24/00216291 | #Изолятор проходной (покрышка) П 850/130 КТЦ, шт | 24/00082805 | 24/00233104 | 366997 | Изолятор 5ВЖ.720.005 | шт | 28 | Разукомплектован
4 | 24/00216298 | #Магазин индуктивности Р567, шт | 24/00257030 | 24/00082805 | 449964 | Изолятор 6ТХ280.509 | шт | 14 | Морально устарел
5 | 24/00216075 | #Привод А3726, шт | 24/00256092 | 24/00257030 | 516472 | Магазин индуктивности Р567 | шт | 1 | Морально устарел
6 | 24/00216283 | #Трансформатор ЗНОМ 1/15 б/у, шт | 24/00257110 | 24/00256092 | 512119 | Выключатель А3726БУ3 250А, электропривод, выдвижное устройство ТУ 16-522.028-74 | шт | 3 | Морально устарел
7 | 24/00216289 | #Трансформатор напряжения НКФ-110, шт | 24/00257014 | 24/00257110 | 518218 | Трансформатор ЗОМ-1/15-63 У2 15750/V3В ТУ 16-671.048-84 | шт | 2 | Не будет использовани в 2018-2019 г
8 | 24/00216292 | #Трансформатор тока ТФЗМ -110, шт | 24/00257013 | 24/00257014 | 463463 | Трансформатор НКФ-110-57У1 ТУ16-94 ИАЯК.671243.008ТУ | шт | 3 | Не будет использовани в 2018-2019 г
9 | 24/00216286 | #Шкаф КТПСН, шт | 24/00256541 | 24/00257013 | 478170 | Трансформатор ТФЗМ-110Б-IIIУ1 | шт | 2 | Не будет использовани в 2018-2019 г
10 | 08/00005344 | Блок БРЭ-2801 27Е2А 5А 100В 4 Ом ТУ 16-523.628-83, шт | 08/00005344 | 24/00256541 | 462094 | Подстанция трансформаторная КТПСНВ-5/10/0,4-03У4 | шт | 4 | Не будет использовани в 2018-2019 г
11 | 24/00220900 | Измеритель Ф291, шт | 24/00220900 | 08/00005344 | 378712 | Блок БРЭ-2801 27Е2А 5А 100В 4 Ом ТУ 16-523.628-83, шт | шт | 4 | Не будет использовани в 2018-2019 г
12 | 08/00009563 | Изолятор ИОР-10-7,5 III УХЛ2 ТУ 34-27-90-93, шт | 08/00009563 | 24/00220900 | 434585 | Измеритель Ф291, шт | шт | 2 | Не будет использовани в 2018-2019 г
13 | 24/00034722 | Изолятор проходной ИПТ-20/3150, шт | 24/00034722 | 08/00009563 | 371147 | Изолятор ИОР-10-7,5 III УХЛ2 ТУ 34-27-90-93, шт | шт | 7 | Не будет использовани в 2018-2019 г
14 | 24/00212870 | Изолятор ПС-120Е, шт | 24/00212870 | 24/00034722 | 423303 | Изолятор проходной ИПТ-20/3150, шт | шт | 1 | Не будет использовани в 2018-2019 г
15 | 08/00003352 | Изолятор С6-550 I-М УХЛ1, шт | 08/00003352 | 24/00212870 | 416738 | Изолятор ПС-120Е, шт | шт | 80 | Не будет использовани в 2018-2019 г
16 | 24/00209290 | Кнопка КЕ-012 УЗ исп.3 2з 2р черная, шт | 24/00209290 | 08/00003352 | 411194 | Изолятор С6-550 I-М УХЛ1, шт | шт | 14 | Не будет использовани в 2018-2019 г
17 | 24/00184743 | Конденсатор ELZET CD263 CD26L 100мКф 100В 105 10х20, шт | 24/00184743 | 24/00209290 | 435890 | Кнопка КЕ-012 УЗ исп.3 2з 2р черная, шт | шт | 60 | Не будет использовани в 2018-2019 г
18 | 24/00184737 | Конденсатор СL21 250В 0,47мкФ ELZET, шт | 24/00184737 | 24/00184743 | 442683 | Конденсатор ELZET CD263 CD26L 100мКф 100В 105 10х20, шт | шт | 120 | Не будет использовани в 2018-2019 г
19 | 24/00104019 | Контактор EKF ctr-s-9-380-nc, шт | 24/00104019 | 24/00184737 | 442796 | Конденсатор СL21 250В 0,47мкФ ELZET, шт | шт | 7 | Не будет использовани в 2018-2019 г
20 | 24/00210429 | Контактор METASOL MC-18b/-/AC220 50 11, шт | 24/00210429 | 24/00104019 | 344936 | Контактор EKF ctr-s-9-380-nc, шт | шт | 12 | Не будет использовани в 2018-2019 г
21 | 24/00204751 | Муфта СС-110, шт | 24/00204751 | 24/00210429 | 369207 | Контактор METASOL MC-18b/-/AC220 50 11, шт | шт | 11 | Не будет использовани в 2018-2019 г
22 | 24/00188610 | Оптрон TLP431ILP, шт | 24/00188610 | 24/00204751 | 363422 | Муфта СС-110, шт | шт | 4 | Не будет использовани в 2018-2019 г
23 | 24/00169139 | Трансформатор напряжения НКФ-220-II-У1 220000:3/100:3/100В, шт | 24/00169139 | 24/00188610 | 459197 | Оптрон TLP431ILP, шт | шт | 16 | Не будет использовани в 2018-2019 г
24 | 24/00195901 | Трансформатор тока ТФЗМ-220-У1, шт | 24/00195901 | 24/00169139 | 427910 | Трансформатор напряжения НКФ-220-II-У1 220000:3/100:3/100В, шт | шт | 3 | Не будет использовани в 2018-2019 г
25 | 08/00002132 | Трансформатор ТОЛ-10-1-2 У2 300/5 класс 0,5S/10Р ГОСТ 7746-2001, шт | 08/00002132 | 24/00195901 | 465376 | Трансформатор тока ТФЗМ-220-У1, шт | шт | 2 | Не будет использовани в 2018-2019 г
26 | 24/00033008 | Ящик ЯВЗ-34 400А, шт | 24/00033008 | 08/00002132 | 395485 | Трансформатор ТОЛ-10-1-2 У2 300/5 класс 0,5S/10Р ГОСТ 7746-2001, шт | шт | 6 | Не будет использовани в 2018-2019 г
27 |  |  |  | 24/00033008 | 457979 | Ящик ЯВЗ-34 400А, шт | шт | 12
| 24/00216416 | #Статор электродвигателя А4-400 б/у, шт | 24/00242975 |  |  | 8. РТИ
1 |  | 6.Электродвигатели |  | 24/00240654 | 479675 | Лента 2ШМ-1600-6-ТК-300-4,5-3,5-Г-2-РБ ГОСТ 20-85 | м2 | 248