«24» мая 2019г. № 16247-1

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

о разъяснении положений Закупочной документации

В целях удовлетворения нужд Заказчика АО «Интер РАО – Электрогенерация» (119435, Россия, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр.1) (далее – Заказчик), Организатор закупки ― ООО «Интер РАО ― Центр управления закупками» (119435, г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 27, стр. 3), на основании п.4.4 Закупочной документации по открытому запросу котировок, в электронной форме, на право заключения договора на поставку оборудования для модернизации РЗА ОВВ-220 кВ в части замены электромеханических панелей защит и управления на микропроцессорную для нужд филиала «Ириклинская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация», настоящим сообщает о разъяснении положений Закупочной документации в связи с поступившими вопросами от потенциального Участника.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Поступивший вопрос** | **Ответ Организатора** |
|  | В комплекте документов есть несоответствия, а именно:   1. в пункте 2.4 ТЗ указан тип шкафа ЭКРА ШЭ2607 014022-27Е1 УХЛ4 и в спецификации указан тип шкафа: ШЭ2607 014022 с габаритными размерами 600х608х2100м. 2. в приложении 1 к ТЗ, в рабочей документации указан тип шкафа ШЭ2607 011021 с габаритными размерами 800х660х2155мм.   В связи с вышеуказанным просим уточнить, какой тип и габариты шкафа необходимы к поставке. | К поставке необходим шкаф с типом и габаритами, указанными в приложении 1 к ТЗ (в полном соответствии с рабочей документации), а именно шкаф ШЭ2607 011021 с габаритными размерами 800x660x2155. |

Исп. Е.М. Старостова

(495) 664-88-40 доб. 2790