## Лист1
Северо-Западная ТЭЦ (Санкт-Петербург, пос. Ольгино, 3-я Конная Лахта, дом 34)
Перечень невостребованных МТР Филиала "Северо-Западная ТЭЦ" на 2018 год
контакты: Зайцева Алла Николаевна, тел.: (812) 406-70-08 доб. 233.; e-mail: zaytseva_an@interrao.ru
№ п/п | Номенклатурный номер | Наименование, краткая характеристика МТР | Новый /БУ | Ед. изм. | Кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1. Трубы, трубопроводная арматура
1 | 08/00012919 | #Вентиль 15б1п Ду50 Ру16 ГОСТ 9086-74 | новый | шт | 9
2 | 24/00010378 | #Вентиль 15кч18п Ду32 Ру10 | новый | шт | 5
3 | 08/00028424 | #Вентиль 15кч8п Ду32 Ру16 ГОСТ 9086-74, ТУ 26-07-4129-87 | новый | шт | 9
4 | 24/00013131 | #Затвор ч.АА5.512.1322-АА | новый | шт | 2
5 | 24/00008418 | #Клапан 15б3р Ду32 Ру16 ГОСТ 23405-78 | новый | шт | 3
6 | 24/00010385 | #Клапан 1с-14-1 ТУ 2913-001-15365247-2004 | новый | шт | 10
7 | 24/00010386 | #Клапан 1с-15-1 ТУ 2913-001-15365247-2004 | новый | шт | 5
8 | 24/00013511 | #Клапан 1с-15-5 ТУ 2913-001-15365247-2004 | новый | шт | 1
9 | 08/00032136 | #Клапан запорный 15кч32пМ Ду20 Ру25 с КОФ | новый | шт | 2
10 | 24/00013537 | #Клапан регулирующий игольчатый 10с-5-1-2 Ду10 Ру250 под приварку | новый | шт | 2
11 | 08/00040308 | #Клапан С21152-010 Ду10 Ру200 | новый | шт | 11
12 | 08/00040308 | #Клапан С21152-010 Ду10 Ру200 | новый | шт | 6
13 | 24/00023351 | #Привод Н-Б1-03 | новый | шт | 1
14 | 08/00006553 | #Привод электрический 792-ЭР-О-I | новый | шт | 1
15 | 08/00002331 | #Фланец 1-100-16 Ст.20 ГОСТ 12820-80 | новый | шт | 8
16 | 24/00010369 | Вентиль 15Б3р Ду40 Ру1,6 ГОСТ 9086-74 | новый | шт | 6
17 | 08/00013532 | Вентиль 1Б1р Ду50 Ру 16 | новый | шт | 3
18 | 24/00012763 | Диск затворный Арматек АА1.515.1525.АА | новый | шт | 3
19 | 24/00012926 | Заглушка 150-16 ГОСТ 12836-67 | новый | шт | 2
20 | 24/00012927 | Заглушка 200-16 ГОСТ 12836-67 | новый | шт | 2
21 | 24/00012928 | Заглушка фланцевая 1-200-25-16ГС-6 АТК 24.200.02-90 | новый | шт | 2
22 | 24/00012930 | Заглушка фланцевая 1-250-25-16ГС-6 АТК 24.200.02-90 | новый | шт | 2
23 | 24/00012932 | Заглушка фланцевая 1-300-25-16ГС-6 АТК 24.200.02-90 | новый | шт | 2
24 | 08/00002879 | Задвижка 31ч6бр DN200мм PN10кгс/см2 ТУ 3721-003-08561755-99 | новый | шт | 4
25 | 08/00002879 | Задвижка 31ч6бр DN200мм PN10кгс/см2 ТУ 3721-003-08561755-99 | новый | шт | 8
26 | 24/00204898 | Затвор АА2.517.1525-АА ТУ 3721-028-35491454-2006 | новый | шт | 4
27 | 18/00021115 | Клапан 15кч18п2 DN50мм PN16кгс/см2 | новый | шт | 1
28 | 24/00229953 | Клапан 1с-15-6 DN65мм УХЛ3 ТУ 2913-001-15365247-2004 | новый | шт | 1
29 | 24/00228286 | Клапан 6с-13-3 УХЛ3 без привода ТУ 3740-002-15365247-2004 | новый | шт | 1
30 | 24/00235390 | Клапан 998-20-ЭА-A У3 ТУ 3742-010-71228244-2008 | новый | шт | 1
31 | 24/00018756 | Клапан Masoneilan 90-41037 DN150 PN250 | новый | шт | 1
32 | 24/00018756 | Клапан Masoneilan 90-41037 DN150 PN250 | новый | шт | 1
33 | 24/00013116 | Клапан запорный ВЗ-100-25-ОСБ Ду25 Ру100 | новый | шт | 2
34 | 24/00013117 | Клапан запорный ВЗ-100-40-ОСБ Ду40 Ру100 | новый | шт | 1
35 | 24/00202284 | Клапан КВУ 1600х1000Б УЗ с э/п МЭО-40/63-0,25-82 | новый | шт | 1
36 | 24/00202283 | Клапан КВУ 600х1000Б УЗ с э/п МЭО-16/10-0,25 | новый | шт | 1
37 | 24/00013127 | Клапан КОП 50-63 ТУ 3742-021-57146717-2004 | новый | шт | 1
38 | 24/00013518 | Клапан СКН-2/220 ТУ 5151-014-02068491 | новый | шт | 2
39 | 24/00023458 | Привод В-Д-09 У2 ТУ 26-07-015-89 | новый | шт | 1
40 | 24/00023458 | Привод В-Д-09 У2 ТУ 26-07-015-89 | новый | шт | 1
41 | 24/00021772 | Фланец 2-150-16 ст. 20 ГОСТ 12820-80 | новый | шт | 6
42 | 24/00005337 | Задвижка 30с64нж DN80мм PN25кгс/см2 фланцевая | новый | шт | 1
43 | 24/00013110 | Задвижка 882-300-КЗА У1 ТУ 37-023-05015348-98 | новый | шт | 1
44 | 08/00013635 | Клапан 19ч21бр DN250мм PN16кгс/см2 | новый | шт | 1
45 | 24/00010393 | #Клапан 589-10-0 Ду10 Pу250 ТУ 37-022-05015348-98 | новый | шт | 3
46 | 08/00031427 | #Клапан 588-10-0 Ду10 Pу380 | новый | шт | 2
47 | 08/00039944 | #Задвижка 30с41нж Ду80 Ру16 | новый | шт | 1
48 | 08/00037129 | Задвижка 30с999нж DN150мм PN25кгс/см2 фланцевая | новый | шт | 1
49 | 08/00002582 | Шпиндель 883-200-7-01 | новый | шт | 1
50 | 08/00024127 | #Задвижка 1123-100-Э-01 ТУ 37-024-05015348-98 | новый | шт | 1
51 | 24/00016362 | #Обратный клапан 563000104 009.004 | новый | шт | 2
52 | 24/00020787 | Труба К-322606 СБ | новый | шт | 100
53 | 24/00020788 | Труба К-322607 СБ | новый | шт | 100
54 | 24/00023457 | Привод В-Д-03 У2 ТУ 26-07-015-89 | новый | шт | 1
55 | 24/00017164 | #Затвор поворотный дисковый ч.АНО.619.3323-ЯК | новый | шт | 1
56 | 24/00012974 | #Задвижка 1013-175-ЭН ТУ 37-024-05015348-98 | новый | шт | 1
57 | 24/00013126 | Затров арт.400104549-206 | новый | шт | 1
58 | 08/00006325 | Задвижка 30с41нж DN300мм PN16кгс/см2 фланцевая | новый | шт | 4
2. Электротехническое оборудование
1 | 24/00011183 | #Выключатель автоматический АП-50-3МТ У3 16А ТУ 16-522.139-78 | новый | шт | 8
2 | 18/00006576 | #Дроссель 1И 400 ДРЛ 44Н-009/001/003 | новый | шт | 20
3 | 24/00011522 | #Контакт сигнализации Schneider Electric OF арт.A9A26924 | новый | шт | 58
4 | 08/00015792 | #Пускатель ПБР-3А 2.1 | новый | шт | 1
5 | 24/00019271 | #Реле промежуточное РПУ-2М2026000 У3 220В | новый | шт | 50
6 | 24/00021622 | #Устройство комплектн.низковольт. СП | новый | шт | 4
7 | 24/00222550 | Mодуль ввода двоичных значений 6DS1618-8CA б/у | б/у | шт | 6
8 | 24/00222525 | Блок питания 6DS1003-8BA, 24V/5V, 18A б/у | б/у | шт | 3
9 | 24/00222724 | Блок питания Siemens 6EW1810-2AA б/у | б/у | шт | 6
10 | 24/00222526 | Блок питания для драйвера шины 6DS1005-8AA б/у | б/у | шт | 6
11 | 24/00012716 | Диод КД2998А | новый | шт | 2
12 | 24/00023490 | Комплект стенок Rittal TS 8100.235 2шт/упк | новый | шт | 9
13 | 24/00146769 | Контакт 5СЯ.551.039-02 | новый | шт | 4
14 | 24/00014984 | Контакт 5СЯ.551.267 | новый | шт | 1
15 | 08/00022615 | Контакт ПМА-5000 неподвижный | новый | шт | 24
16 | 24/00015023 | Контактор КТ 6013У3 220В 2з+2р | новый | шт | 2
17 | 24/00222535 | Контролер шины ближней связи 6DS1220-8AB б/у | б/у | шт | 1
18 | 24/00222541 | Контроллер связи с шиной Центральный процессор 6DS1320-8AA б/у | б/у | шт | 6
19 | 24/00222538 | Контроллер шины ввода/вывода 6DS1312-8AB б/у | б/у | шт | 6
20 | 24/00222684 | Матрица логики6EC1001-0A SIMATIC C1 б/у | б/у | шт | 2
21 | 24/00201342 | Модем сетевой RAD SRM-3A | новый | шт | 22
22 | 24/00222534 | Модуль Siemens 6DS1220-8AA б/у | б/у | шт | 3
23 | 24/00222537 | Модуль Siemens 6DS1311-8AE б/у | б/у | шт | 18
24 | 24/00015922 | Модуль Siemens 6DS1315-8AC | новый | шт | 1
25 | 24/00222539 | Модуль Siemens 6DS1315-8AC б/у | б/у | шт | 12
26 | 24/00015923 | Модуль Siemens 6DS1315-8BB | новый | шт | 1
27 | 24/00222540 | Модуль Siemens 6DS1315-8BB б/у | б/у | шт | 12
28 | 24/00222551 | Модуль Siemens 6DS1700-8BA б/у | б/у | шт | 3
29 | 24/00239229 | Модуль Siemens 6DS1701-8AA б/у | б/у | шт | 1
30 | 24/00011092 | Модуль Siemens 6DS1701-8AB | новый | шт | 1
31 | 24/00222552 | Модуль Siemens 6DS1701-8AB б/у | б/у | шт | 4
32 | 24/00222682 | Модуль Siemens 6DS1831-8AC б/у | б/у | шт | 6
33 | 24/00222692 | Модуль Siemens 6FQ1517-2A б/у | б/у | шт | 6
34 | 24/00222691 | Модуль Siemens AKS11-4 6FQ1237-4AE б/у | б/у | шт | 4
35 | 24/00222694 | Модуль Siemens AKS12 6FQ1584-2B б/у | б/у | шт | 8
36 | 24/00222696 | Модуль Siemens ARS13-2 6FQ1633-2B б/у | б/у | шт | 4
37 | 24/00222695 | Модуль Siemens ASA13-4 6FQ1631-4E б/у | б/у | шт | 4
38 | 24/00222697 | Модуль Siemens AVL12-1 6FQ1663-1A б/у | б/у | шт | 4
39 | 24/00011146 | Модуль Siemens SB70 6DD1681-0AG2 | новый | шт | 2
40 | 24/00222547 | Модуль ввода двоичных значений 6DS1601-8BA б/у | б/у | шт | 6
41 | 24/00222530 | Модуль датчика тактовых импульсов 6DS1104-8AA б/у | б/у | шт | 6
42 | 24/00222548 | Модуль двоичных значений 6DS1603-8BA б/у | б/у | шт | 8
43 | 24/00222687 | Модуль индикации 6EC1710-0A SIMATIC C1 б/у | б/у | шт | 2
44 | 24/00222683 | Модуль памяти EPROM Центральный процессор6DS1832-8AA б/у | б/у | шт | 6
45 | 24/00011552 | Модуль питания EPSON C32C825341 | новый | шт | 1
46 | 24/00017924 | Модуль питания Vibro-Meter APF184 | новый | шт | 1
47 | 24/00222690 | Модуль реле мощности EU 62 6FP1701-0A б/у | б/у | шт | 20
48 | 24/00222546 | Модуль-интерфейс 6DS1511-8АА б/у | б/у | шт | 2
49 | 24/00010951 | Муфта 4КВтп-1-(35-50) ТУ 3599-002-01394461-2004 | новый | шт | 2
50 | 24/00010950 | Муфта 4КВтп-1-(70-120) ТУ 3599-002-01394461-2004 | новый | шт | 2
51 | 24/00013474 | Муфта КВТп-10-70/120 | новый | шт | 20
52 | 24/00011525 | Панель управления специальная ПС-5 | новый | шт | 18
53 | 24/00011525 | Панель управления специальная ПС-5 | новый | шт | 3
54 | 08/00020927 | Преобразователь 1239098сб | новый | шт | 1
55 | 24/00017893 | Преобразователь Е855A (0-125В) | новый | шт | 2
56 | 24/00011280 | Преобразователь ТП-5,0-3У1 | новый | шт | 2
57 | 24/00018473 | Пускатель ПМЕ-213УХЛ4А 40В 4з+2р ТУ 16-526.491-94 | новый | шт | 1
58 | 24/00018692 | Разъединитель РВО 10/400 ТУ 3414-002-00109688-00 | новый | шт | 4
59 | 24/00018694 | Разъединитель РЕ19-45-31160-00 УХЛ3 и/п 2500А | новый | шт | 2
60 | 08/00027047 | Разъединитель РЛНД-1-10/400 УХЛ3 | новый | шт | 1
61 | 24/00019208 | Реле TLS 1НО 16A 230В Schneider Electric арт.15517 | новый | шт | 10
62 | 24/00011152 | Реле гребешковое TE connectivity V23154-C720-B104 | новый | шт | 1
63 | 24/00222549 | Релейный модуль 6DS1606-8BA б/у | б/у | шт | 8
64 | 24/00222686 | Релейный модуль 6EC1661-0A SIMATIC C1 б/у | б/у | шт | 6
65 | 24/00019645 | Розетка ABB CUIT 216-10, 16А, 25 и 50В, 2P, арт.2СМА179311R1000 | новый | шт | 15
66 | 24/00020171 | Розетка АВВ 416 RS6 арт.2СМА193115R1000 | новый | шт | 5
67 | 24/00019895 | Светильник ЖКУ16-250-001 | новый | шт | 20
68 | 24/00222531 | Синхронизирующий модуль 6DS1120-8BA б/у | б/у | шт | 6
69 | 24/00235435 | Трансформатор ОСМ 0,25 380/42 б/у | б/у | шт | 1
70 | 24/00235433 | Трансформатор ОСМ 2,5 380/42 б/у | б/у | шт | 1
71 | 24/00235434 | Трансформатор СSH30 (59634) б/у | б/у | шт | 5
72 | 24/00222685 | Усилитель сигналов 6EC1050-0A SIMATIC C1 б/у | б/у | шт | 2
73 | 24/00021607 | Устройство низковольтное комплектное КСАТО УВРУ-Ш-31-4074-СВОП УХЛ4 | новый | шт | 1
74 | 24/00016928 | Устройство переключающее на базе герконов ПУ1-24-1.1 УХЛ2 | новый | шт | 10
75 | 24/00021632 | Устройство сбора данных Е443-М96 | новый | шт | 5
76 | 24/00222532 | Центральный вотер-модуль ZV1 6DS1121-8AA б/у | б/у | шт | 6
77 | 24/00222533 | Центральный вотер-модуль ZV2 6DS1121-8BB б/у | б/у | шт | 6
78 | 24/00222527 | Центральный процессор 6DS1101-8AB б/у | б/у | шт | 6
79 | 24/00222528 | Центральный процессор 6DS1102-8AB б/у | б/у | шт | 6
80 | 24/00222529 | Центральный процессор 6DS1103-8AB б/у | б/у | шт | 6
81 | 24/00022714 | Шкаф Rittal 42ВЕ 600Х2000Х800 | новый | шт | 4
82 | 24/00164157 | Шкаф Rittal DK 7821.740 | новый | шт | 2
83 | 24/00023520 | Ящик силовой ЯРВ-37-32УХЛ3 | новый | шт | 19
84 | 24/00011140 | #SB70 6DD1681-0AG2 Блок вывода | новый | шт | 1
3. Электродвигатели
1 | 24/00012662 | Двигатель 3307-1000398 | новый | шт | 1
2 | 24/00023345 | Электродвигатель 5АМ112М2 У3 7,5кВт, 3000об/мин | новый | шт | 1
3 | 24/00023339 | Электродвигатель МЭ236-3730000 | новый | шт | 6
4 | 24/00012666 | Двигатель автомобильный ЗМЗ-4062.10 | новый | шт | 1
4. Насосное оборудование
1 | 24/00011934 | #Втулка разгрузки ч.4080 для насоса | новый | шт | 2
2 | 24/00011929 | #Втулка ч.4081 | новый | шт | 2
3 | 24/00235589 | Агрегат электронасосный НК-210/80 Гс1аБО У3, ВАО-82-2 У2 ТУ26-02-455-82 | новый | шт | 2
4 | 24/00104305 | Барабан ЦАКИ 713396.005 | новый | шт | 1
5 | 24/00010017 | Болт ЦАКИ 758118.003 | новый | шт | 1
6 | 24/00010317 | Вал Н49.939.01.00.005 | новый | шт | 2
7 | 24/00010696 | Вкладыш 5ВК.263.177ИД | новый | шт | 1
8 | 24/00010711 | Вкладыш Н19.32.61.00 | новый | шт | 14
9 | 24/00010721 | Вкладыш ЦАКИ 301556.017-02 | новый | шт | 2
10 | 24/00010720 | Вкладыш ЦАКИ 301556.017-03 | новый | шт | 1
11 | 24/00010733 | Вкладыш ЦАКИ 304411.007 | новый | шт | 4
12 | 24/00010734 | Вкладыш ЦАКИ 304411.007-01 | новый | шт | 4
13 | 24/00010732 | Вкладыш ЦАКИ 714644.009 | новый | шт | 4
14 | 24/00010716 | Вкладыш ЦАКИ 714644.012 | новый | шт | 8
15 | 24/00010716 | Вкладыш ЦАКИ 714644.012 | новый | шт | 1
16 | 24/00010716 | Вкладыш ЦАКИ 714644.012 | новый | шт | 2
17 | 24/00011856 | Втулка Д54622 | новый | шт | 5
18 | 24/00235448 | Втулка Н 41.705.00.123 | новый | шт | 4
19 | 24/00011847 | Втулка Н01.52.01.001 | новый | шт | 1
20 | 24/00011162 | Втулка Н41.705.00.116 | новый | шт | 1
21 | 24/00266798 | Втулка Н49.1212.01.00.008 | новый | шт | 3
22 | 24/00011843 | Втулка Н49.875.01.00.011 | новый | шт | 2
23 | 24/00117882 | Втулка ЦАКИ 712642.008 | новый | шт | 3
24 | 24/00163140 | Втулка ЦАКИ 721551.011 | новый | шт | 2
25 | 24/00163139 | Втулка ЦАКИ 721551.012 | новый | шт | 1
26 | 24/00011842 | Втулка ЦАКИ 723213.073 | новый | шт | 6
27 | 24/00011910 | Втулка ЦАКИ713.342.014 | новый | шт | 2
28 | 24/00011910 | Втулка ЦАКИ713.342.014 | новый | шт | 1
29 | 24/00012451 | Гайка ЦАКИ 743624.001 | новый | шт | 1
30 | 24/00104315 | Гайка ЦАКИ 758443.005-17 | новый | шт | 2
31 | 24/00104303 | Гайка ЦАКИ 758443.024 | новый | шт | 1
32 | 24/00104306 | Гайка ЦАКИ 758445.001-04 | новый | шт | 2
33 | 24/00104316 | Гайка ЦАКИ 758445.008-04 | новый | шт | 1
34 | 24/00021928 | Дроссель ЦАКИ 712273.004 | новый | шт | 5
35 | 24/00012871 | Дроссель ЦАКИ 713291.005 | новый | шт | 3
36 | 24/00012871 | Дроссель ЦАКИ 713291.005 | новый | шт | 3
37 | 24/00013162 | Звездочка Н80.733.01.0103, диаметр 50мм | новый | шт | 4
38 | 18/00007068 | Звездочка Н80.733.03.0103, диаметр 80мм | новый | шт | 2
39 | 24/00013204 | Колесо КТЦ-04/07-008 | новый | шт | 2
40 | 24/00013671 | Колесо Н48.603.01.002 | новый | шт | 1
41 | 24/00014692 | Кольцо Н03.3.323.01.01.030 | новый | шт | 16
42 | 24/00013904 | Кольцо Н49.883.01.01.024-04 | новый | шт | 1
43 | 24/00002480 | Кольцо ЦАКИ 711141.048 | новый | шт | 5
44 | 24/00104299 | Кольцо ЦАКИ 711192.024 | новый | шт | 3
45 | 24/00003032 | Кольцо ЦАКИ 711196.010 | новый | шт | 7
46 | 24/00104319 | Кольцо ЦАКИ 711344.026 | новый | шт | 3
47 | 24/00021931 | Кольцо ЦАКИ 712353.002-01 | новый | шт | 5
48 | 24/00013945 | Кольцо ЦАКИ 754152.009-017 | новый | шт | 6
49 | 24/00013934 | Кольцо ЦАКИ 754152.009-07 | новый | шт | 12
50 | 24/00013938 | Кольцо ЦАКИ 754152.009-09 | новый | шт | 28
51 | 24/00163138 | Мультипликатор ЦАКИ.303116.002 | новый | шт | 3
52 | 24/00016021 | Муфта Н03.3.302.00.00.050 | новый | шт | 3
53 | 24/00016272 | Насос нефтяной центробежный НК200/120Г-1аСДН | новый | шт | 1
54 | 24/00011363 | Насос шестеренный с внутренними опорами на лапах НМШ8-25-6-3/2,5б-1У3 | новый | шт | 2
55 | 24/00016614 | Палец ЦАКИ 715311.005-40 | новый | шт | 3
56 | 24/00016615 | Палец ЦАКИ 715534.001 | новый | шт | 135
57 | 24/00017180 | Подставка ЦАКИ 301318.041 | новый | шт | 1
58 | 24/00017985 | Приспособление для перемещения проточной части ЦАКИ 743621.003 | новый | шт | 1
59 | 24/00018250 | Прокладка ЦАКИ 711141.943 | новый | шт | 1
60 | 24/00018249 | Прокладка ЦАКИ 711143.059 | новый | шт | 3
61 | 24/00002482 | Пружина ЦАКИ 753513.278 | новый | шт | 60
62 | 24/00104297 | Пята ЦАКИ 711352.139 | новый | шт | 2
63 | 24/00019711 | Рубашка ЦАКИ 713.691.017 | новый | шт | 3
64 | 24/00019711 | Рубашка ЦАКИ 713.691.017 | новый | шт | 4
65 | 24/00019711 | Рубашка ЦАКИ 713.691.017 | новый | шт | 11
66 | 24/00019707 | Рубашка ЦАКИ 713.691.032 | новый | шт | 7
67 | 24/00019731 | Рубашка ЦАКИ 713653.005 | новый | шт | 1
68 | 24/00019731 | Рубашка ЦАКИ 713653.005 | новый | шт | 4
69 | 24/00019708 | Рубашка ЦАКИ 713691.016 | новый | шт | 8
70 | 24/00019718 | Рубашка ЦАКИ 713691.033 | новый | шт | 5
71 | 24/00019722 | Рубашка ЦАКИ 715691.008 | новый | шт | 3
72 | 24/00019709 | Рубашка ЦАКИ 716671.001 | новый | шт | 18
73 | 24/00017983 | Устройство для извлечения проточной части ч.ЦАКИ 442313.002 | новый | шт | 1
74 | 24/00017986 | Устройство для снятия муфты насоса масляного ч.ЦАКИ 296377.018 | новый | шт | 1
75 | 24/00104321 | Шайба ЦАКИ 758481.002-48 | новый | шт | 2
76 | 24/00021974 | Цапфа ЦАКИ 726281.001 | новый | шт | 2
77 | 24/00022557 | Шайба ЦАКИ 758481.001 | новый | шт | 4
78 | 24/00013915 | Кольцо ЦАКИ 712696.007 | новый | шт | 6
79 | 24/00013883 | Кольцо КТЦ-02/08-001 | новый | шт | 8
80 | 24/00021940 | Фильтр ЦАКИ 715223.001 | новый | шт | 5
81 | 24/00021112 | #Уплотнение 8ВК 372 237 (ПЭНА 310-110) | новый | шт | 6
82 | 24/00104308 | Кольцо ЦАКИ 723213.055 | новый | шт | 2
83 | 24/00104302 | Шайба ЦАКИ 758481.002-46 | новый | шт | 2
84 | 24/00010830 | Вал 125 003.001 | новый | шт | 1
85 | 24/00014740 | Компенсатор Н19.26.51.04 | новый | шт | 20
86 | 24/00013664 | Колесо 299 КНЗ | новый | шт | 5
87 | 24/00021212 | Уплотнение Н42.637.00.010 | новый | шт | 5
88 | 08/00001990 | Втулка СЧ202.101.195.00 | новый | шт | 156
89 | 24/00020649 | #Торцевое уплотнение. Код: 96537605. Тип: Kit, Shaft seal BAQE D38mm | новый | шт | 3
5. Турбинное оборудование и з/ч
1 | 24/00011462 | #Балка в сборе поз.83000100 | новый | шт | 1
2 | 24/00012758 | #Диск WTLV9138.01 | новый | шт | 9
3 | 24/00017109 | #Плита 125 004.001 | новый | шт | 2
4 | 24/00018365 | #Пружина сжатия | новый | шт | 1
5 | 24/00018768 | #Редуктор "AUMA" GZ.1 | новый | шт | 2
6 | 24/00019182 | #Резьбовое посадочное отверстие | новый | шт | 1
7 | 24/00019183 | #Резьбовое посадочное отверстие Е-43064 | новый | шт | 1
8 | 24/00019611 | #Ремень Optibelt SUPER TX M=S XPA 1700 | новый | шт | 1
9 | 24/00020027 | #Сильфон ч.Г-1253448 к регулятору 1,2-2,5ата/турбина ПТ-80-130/13 | новый | шт | 1
10 | 24/00020176 | #Сопла RD 1/2" 07 | новый | шт | 4
11 | 24/00020266 | #Статор 402 003.010 | новый | шт | 1
12 | 24/00020372 | #Струйное сопло | новый | шт | 2
13 | 24/00023315 | #Щетки для электрических машин Г3ИЛЕА.685211.439 10*25*40(1010887/1010887) | новый | шт | 46
14 | 24/00023433 | #Электромагнитный клапан ООВА27482 009.009 | новый | шт | 1
15 | 24/00011505 | Регулятор 1349119 | новый | шт | 1
16 | 24/00019610 | Ремень OPTIBELT SK S=C plus SPB 1600 | новый | шт | 1
17 | 24/00020028 | Сильфон Г-1255418 | новый | шт | 2
18 | 24/00020031 | Сильфон МН422-64 | новый | шт | 3
19 | 24/00011116 | Сильфон фторопластовый FB-M-PTFE | новый | шт | 4
20 | 24/00037303 | Собачка 1371638 | новый | шт | 12
21 | 24/00023349 | Щетка ЭГ-8 25х20х5 | новый | шт | 8
22 | 24/00023338 | Щетка электрографитированная ЭГ4 8х12,5х32 | новый | шт | 6
23 | 24/00012682 | #Держатель кирпича 10530_C.CH_ID 19 | новый | шт | 42
24 | 24/00012690 | #Держатель плитки 33-9425-10530/034:00: 10530/03400 | новый | шт | 12
25 | 24/00012691 | #Держатель плитки 33-9425-10530/035:00: 10530/03500 | новый | шт | 12
26 | 24/00021670 | #Фиксатор кирпича 10530_C.CH_ID 20 | новый | шт | 72
27 | 24/00020415 | #Т/м оборудование газовых турбин №Т-0028-0002/Siemens упак.лист б/перевода/ | новый | шт | 1
28 | 24/00020416 | #Т/м оборудование газовых турбин №Т-0028-0007/Siemens упак.лист б/перевода/ | новый | шт | 1
29 | 24/00020417 | #Т/м оборудование газовых турбин №Т-0028-0008/Siemens упак.лист б/перевода/ | новый | шт | 1
30 | 24/00018608 | #Рабочая лопатка турбины 1ступени б/у | б/у | шт | 9
31 | 24/00018609 | #Рабочая лопатка турбины 2 ступени б/у | б/у | шт | 1
32 | 24/00021195 | #Уплотнение плитки 207 004.002 | новый | шт | 4
6. Подшипники
1 | 08/00022084 | #Подшипник 12204 SKF | новый | шт | 2
2 | 08/00022084 | #Подшипник 12204 SKF | новый | шт | 10
3 | 24/00010882 | #Подшипник 1306J | новый | шт | 1
4 | 24/00010884 | #Подшипник 1309J | новый | шт | 1
5 | 08/00023434 | #Подшипник 1608 ГОСТ 520-2002 | новый | шт | 2
6 | 24/00017209 | #Подшипник 180207АС17 ГОСТ 8882-75 | новый | шт | 4
7 | 24/00017219 | #Подшипник 180308АС17 ГОСТ 8882-75 | новый | шт | 3
8 | 24/00017232 | #Подшипник 180609АС9 ГОСТ 8882-75 | новый | шт | 2
9 | 08/00040366 | #Подшипник 2313 ГОСТ 3189-89 | новый | шт | 2
10 | 08/00006809 | #Подшипник 2319 ГОСТ 3189-89 | новый | шт | 4
11 | 08/00026570 | #Подшипник 311 ГОСТ 8338-75 | новый | шт | 8
12 | 24/00017304 | #Подшипник 3203.J IBC | новый | шт | 2
13 | 24/00017346 | #Подшипник 6-0029 ГОСТ 520-2002 | новый | шт | 2
14 | 08/00034207 | #Подшипник 60201 ГОСТ 520-2002 | новый | шт | 2
15 | 24/00017355 | #Подшипник 60205К ГОСТ 520-2002 | новый | шт | 2
16 | 24/00017367 | #Подшипник 6-109 ГОСТ 520-2002 | новый | шт | 2
17 | 24/00001026 | #Подшипник 6-180305 ГОСТ 520-2002 | новый | шт | 2
18 | 08/00016067 | #Подшипник 6204 | новый | шт | 7
19 | 18/00008484 | #Подшипник 6208 | новый | шт | 12
20 | 24/00012550 | #Подшипник 6-208Б1 ГОСТ 8338-75 | новый | шт | 2
21 | 24/00004656 | #Подшипник 6213 | новый | шт | 4
22 | 24/00017415 | #Подшипник 6214 C3 | новый | шт | 8
23 | 08/00040195 | #Подшипник 6-214 ГОСТ 520-2002 | новый | шт | 4
24 | 08/00022801 | #Подшипник 6-215 ГОСТ 520-2002 | новый | шт | 1
25 | 24/00017418 | #Подшипник 62305 2RSR | новый | шт | 6
26 | 24/00017419 | #Подшипник 627 2ZC3 | новый | шт | 2
27 | 08/00030259 | #Подшипник 6305 | новый | шт | 6
28 | 24/00017345 | #Подшипник 6-346313Л ГОСТ 520-2002 | новый | шт | 2
29 | 08/00003706 | #Подшипник 6-7207 ГОСТ 27365-87 | новый | шт | 2
30 | 08/00011146 | #Подшипник 7214 | новый | шт | 1
31 | 24/00011001 | #Подшипник 7310BG SKF | новый | шт | 4
32 | 24/00005668 | #Подшипник 7313-B-TVP-UA FAG | новый | шт | 2
33 | 24/00080712 | #Подшипник 7314AC SKF | новый | шт | 4
34 | 24/00017519 | #Подшипник 7314-BECB-J NKE | новый | шт | 8
35 | 08/00018299 | #Подшипник 7315-BECB-J NKE | новый | шт | 8
36 | 24/00017541 | #Подшипник 80027 КС 17 | новый | шт | 4
37 | 24/00080713 | #Подшипник FBJ 7412 BW | новый | шт | 2
38 | 24/00017276 | #Подшипник радиальный роликовый однорядный 30311 A | новый | шт | 1
39 | 24/00017420 | #Подшипник радиальный шариковый однорядный 6304 2RS | новый | шт | 2
40 | 24/00017433 | #Подшипник радиальный шариковый однорядный 6306 C3 | новый | шт | 18
41 | 24/00017683 | #Подшипники 76-307Е5 ГОСТ 520-2002 | новый | шт | 18
42 | 18/00007556 | Подшипник 109 ГОСТ 8338-75 | новый | шт | 2
43 | 08/00004257 | Подшипник 112 ГОСТ 8338-75 | новый | шт | 2
44 | 08/00020432 | Подшипник 118 ГОСТ 8338-75 | новый | шт | 1
45 | 08/00031773 | Подшипник 1201 ГОСТ 28428-90 | новый | шт | 3
46 | 08/00003767 | Подшипник 1202 ГОСТ 28428-90 | новый | шт | 4
47 | 18/00002160 | Подшипник 122 ГОСТ 8338-75 | новый | шт | 6
48 | 08/00001494 | Подшипник 1608 ГОСТ 28428-90 | новый | шт | 3
49 | 24/00004626 | Подшипник 1611 ГОСТ 28428-90 | новый | шт | 2
50 | 08/00034031 | Подшипник 180203 ГОСТ 8882-75 | новый | шт | 1
51 | 08/00030006 | Подшипник 180207 ГОСТ 8882-75 | новый | шт | 2
52 | 08/00036744 | Подшипник 180208 ГОСТ 8882-75 | новый | шт | 5
53 | 08/00017637 | Подшипник 180302 ГОСТ 8882-75 | новый | шт | 4
54 | 08/00016194 | Подшипник 180304 ГОСТ 8882-75 | новый | шт | 4
55 | 08/00012653 | Подшипник 180305 ГОСТ 8882-75 | новый | шт | 4
56 | 08/00012653 | Подшипник 180305 ГОСТ 8882-75 | новый | шт | 6
57 | 24/00235774 | Подшипник 180305АС17 ГОСТ 8882-75 | новый | шт | 4
58 | 08/00007137 | Подшипник 180306 ГОСТ 8882-75 | новый | шт | 2
59 | 18/00007501 | Подшипник 180308 ГОСТ 8882-75 | новый | шт | 4
60 | 08/00000911 | Подшипник 180310 ГОСТ 8882-75 | новый | шт | 2
61 | 18/00020761 | Подшипник 180313 ГОСТ 8882-75 | новый | шт | 1
62 | 08/00021841 | Подшипник 180314 ГОСТ 8882-75 | новый | шт | 3
63 | 08/00004154 | Подшипник 180501 ГОСТ 8882-75 | новый | шт | 2
64 | 08/00034980 | Подшипник 180502С17 ГОСТ 8882-75 | новый | шт | 2
65 | 08/00003164 | Подшипник 180604 ГОСТ 8882-75 | новый | шт | 2
66 | 08/00025574 | Подшипник 180605 ГОСТ 8882-75 | новый | шт | 4
67 | 08/00010212 | Подшипник 180606 ГОСТ 8882-75 | новый | шт | 2
68 | 08/00012318 | Подшипник 180607 ГОСТ 8882-75 | новый | шт | 2
69 | 08/00008357 | Подшипник 180612 ГОСТ 8882-75 | новый | шт | 2
70 | 24/00017235 | Подшипник 18202 ГОСТ 7872-89 | новый | шт | 2
71 | 08/00007183 | Подшипник 201 ГОСТ 8338-75 | новый | шт | 8
72 | 08/00000767 | Подшипник 204 ГОСТ 8338-75 | новый | шт | 3
73 | 24/00017244 | Подшипник 205А ГОСТ 8338-75 | новый | шт | 2
74 | 24/00017245 | Подшипник 206А ГОСТ 8338-75 | новый | шт | 2
75 | 24/00017246 | Подшипник 207АЕ ГОСТ 8338-75 | новый | шт | 1
76 | 08/00013471 | Подшипник 208 ГОСТ 8338-75 | новый | шт | 3
77 | 08/00004044 | Подшипник 210 ГОСТ 8338-75 | новый | шт | 4
78 | 08/00001982 | Подшипник 212 ГОСТ 8338-75 | новый | шт | 2
79 | 24/00017250 | Подшипник 213А ГОСТ 8338-75 | новый | шт | 2
80 | 08/00017728 | Подшипник 215 ГОСТ 8338-75 | новый | шт | 1
81 | 24/00017251 | Подшипник 215А ГОСТ 8338-75 | новый | шт | 3
82 | 08/00036537 | Подшипник 2310 ГОСТ 8328-75 | новый | шт | 2
83 | 24/00017260 | Подшипник 2314КМ ГОСТ 8328-75 | новый | шт | 2
84 | 08/00020400 | Подшипник 2322 ГОСТ 8328-75 | новый | шт | 1
85 | 08/00019845 | Подшипник 304 ГОСТ 8338-75 | новый | шт | 6
86 | 08/00006704 | Подшипник 305 ГОСТ 8338-75 | новый | шт | 10
87 | 08/00010377 | Подшипник 306 ГОСТ 8338-75 | новый | шт | 4
88 | 08/00007591 | Подшипник 306А ГОСТ 8338-75 | новый | шт | 4
89 | 08/00004509 | Подшипник 307 ГОСТ 8338-75 | новый | шт | 22
90 | 08/00036235 | Подшипник 308А ГОСТ 8338-75 | новый | шт | 1
91 | 24/00017291 | Подшипник 309АК ГОСТ 8338-75 | новый | шт | 6
92 | 08/00007361 | Подшипник 310 ГОСТ 8338-75 | новый | шт | 2
93 | 24/00017293 | Подшипник 310А ГОСТ 8338-75 | новый | шт | 4
94 | 08/00014916 | Подшипник 312 ГОСТ 8338-75 | новый | шт | 3
95 | 08/00014916 | Подшипник 312 ГОСТ 8338-75 | новый | шт | 1
96 | 08/00013997 | Подшипник 319 ГОСТ 8338-75 | новый | шт | 2
97 | 24/00017308 | Подшипник 32214Д ГОСТ 8328-75 | новый | шт | 1
98 | 08/00032031 | Подшипник 32228 ГОСТ 8328-75 | новый | шт | 3
99 | 24/00017310 | Подшипник 32228Л ГОСТ 8328-75 | новый | шт | 3
100 | 24/00017311 | Подшипник 32228М ГОСТ 8328-75 | новый | шт | 1
101 | 24/00004643 | Подшипник 3611 ГОСТ 5721-75 | новый | шт | 2
102 | 24/00017328 | Подшипник 410А ГОСТ 8338-75 | новый | шт | 4
103 | 18/00008766 | Подшипник 46124 ГОСТ 831-75 | новый | шт | 1
104 | 08/00018112 | Подшипник 46307 ГОСТ 831-75 | новый | шт | 4
105 | 24/00012549 | Подшипник 5-109 ГОСТ 8338-75 | новый | шт | 2
106 | 24/00017342 | Подшипник 5-36308Л ГОСТ 831-75 | новый | шт | 2
107 | 24/00017344 | Подшипник 5-46308Л ГОСТ 831-75 | новый | шт | 1
108 | 24/00017348 | Подшипник 60101 ГОСТ 7242-81 | новый | шт | 2
109 | 18/00008690 | Подшипник 60103 ГОСТ 7242-81 | новый | шт | 2
110 | 18/00020770 | Подшипник 6018 ГОСТ 831-75 | новый | шт | 7
111 | 08/00024509 | Подшипник 60204 ГОСТ 7242-81 | новый | шт | 2
112 | 18/00012212 | Подшипник 60206 ГОСТ 7242-81 | новый | шт | 2
113 | 08/00015226 | Подшипник 60207 ГОСТ 7242-81 | новый | шт | 2
114 | 08/00012403 | Подшипник 60208 ГОСТ 7242-81 | новый | шт | 2
115 | 08/00040210 | Подшипник 60304 ГОСТ 7242-81 | новый | шт | 2
116 | 08/00024917 | Подшипник 60305 ГОСТ 7242-81 | новый | шт | 2
117 | 18/00002195 | Подшипник 60306 ГОСТ 7242-81 | новый | шт | 2
118 | 08/00037348 | Подшипник 60307 ГОСТ 7242-81 | новый | шт | 2
119 | 08/00013707 | Подшипник 60309 ГОСТ 7242-81 | новый | шт | 2
120 | 08/00008797 | Подшипник 60310 ГОСТ 7242-81 | новый | шт | 2
121 | 08/00040204 | Подшипник 7616А ГОСТ 27365-87 | новый | шт | 2
122 | 08/00040323 | Подшипник 80201 ГОСТ 7242-81 | новый | шт | 2
123 | 24/00017543 | Подшипник 80204А ГОСТ 7242-81 | новый | шт | 1
124 | 24/00017544 | Подшипник 80208 ГОСТ 7242-81 | новый | шт | 2
125 | 24/00017545 | Подшипник 80311 ГОСТ 7242-81 | новый | шт | 2
126 | 08/00014653 | Подшипник 8107 ГОСТ 7872-89 | новый | шт | 2
127 | 08/00000815 | Подшипник 8120 ГОСТ 7872-89 | новый | шт | 7
128 | 24/00017560 | Подшипник 8132Л ГОСТ 7872-89 | новый | шт | 2
129 | 08/00004784 | Подшипник 8311 ГОСТ 7872-89 | новый | шт | 4
130 | 24/00017305 | Подшипник FAG 3203-B-2RSR-TVH | новый | шт | 2
131 | 24/00017338 | Подшипник FAG 51110 | новый | шт | 8
132 | 24/00017340 | Подшипник FAG 51120 | новый | шт | 5
133 | 24/00033032 | Подшипник FAG 6018 | новый | шт | 4
134 | 08/00070418 | Подшипник FAG 6202 | новый | шт | 4
135 | 24/00017401 | Подшипник FAG 6210 | новый | шт | 9
136 | 24/00017459 | Подшипник FAG 6311 | новый | шт | 2
137 | 24/00017461 | Подшипник FAG 6311-2Z | новый | шт | 2
138 | 08/00021507 | Подшипник FAG 6316 | новый | шт | 1
139 | 24/00017628 | Подшипник FAG 7311-B-TVP | новый | шт | 9
140 | 24/00249882 | Подшипник FAG 7319-B-MP-UA | новый | шт | 2
141 | 24/00017572 | Подшипник FAG NJ320-E-M1A-C3 | новый | шт | 2
142 | 24/00017372 | Подшипник IBC 6204 | новый | шт | 2
143 | 24/00017396 | Подшипник IBC 6208.2RSD | новый | шт | 6
144 | 24/00004654 | Подшипник IBC 6209 | новый | шт | 10
145 | 24/00017484 | Подшипник IBC 6318 | новый | шт | 2
146 | 08/00020575 | Подшипник IBC 7310.BE.P.UA | новый | шт | 2
147 | 24/00234164 | Подшипник MPZ 22236M W33 | новый | шт | 1
148 | 24/00234139 | Подшипник ROLTOM 6212А | новый | шт | 4
149 | 24/00017257 | Подшипник SKF 2308 ETN9 | новый | шт | 3
150 | 24/00017303 | Подшипник SKF 3203 ATN9 | новый | шт | 3
151 | 24/00017347 | Подшипник SKF 6009 | новый | шт | 5
152 | 24/00010986 | Подшипник SKF 6201-2RSH | новый | шт | 6
153 | 24/00017395 | Подшипник SKF 6208 | новый | шт | 2
154 | 24/00031148 | Подшипник SKF 6210 | новый | шт | 1
155 | 24/00017416 | Подшипник SKF 6215 | новый | шт | 1
156 | 08/00081059 | Подшипник SKF 6305-2RS1 | новый | шт | 4
157 | 24/00010990 | Подшипник SKF 6306 | новый | шт | 18
158 | 08/00070413 | Подшипник SKF 6310 | новый | шт | 1
159 | 08/00070410 | Подшипник SKF 6310-2RS1 | новый | шт | 1
160 | 24/00010994 | Подшипник SKF 6311 | новый | шт | 2
161 | 24/00017460 | Подшипник SKF 6311-2RS1 | новый | шт | 2
162 | 24/00017474 | Подшипник SKF 6314-2Z | новый | шт | 4
163 | 08/00081063 | Подшипник SKF 6410 | новый | шт | 6
164 | 24/00017629 | Подшипник SKF 7317 BEM | новый | шт | 1
165 | 24/00017580 | Подшипник SKF NU 309 ECJ | новый | шт | 1
166 | 24/00011133 | Подшипник SKF NU 310 ECJ | новый | шт | 2
167 | 24/00017577 | Подшипник SKF NU 413 | новый | шт | 6
168 | 24/00017633 | Подшипник SKF YAR 204-2F | новый | шт | 1
169 | 24/00232102 | Подшипник U 207 SKF б/у | б/у | шт | 4
170 | 24/00017671 | Подшипник ШС12 ГОСТ 3635-78 | новый | шт | 12
171 | 18/00008504 | Подшипник 14.1701208 | новый | шт | 1
172 | 08/00002163 | Подшипник 203 ГОСТ 8338-75 | новый | шт | 7
173 | 08/00010807 | Подшипник 29908К | новый | шт | 12
174 | 24/00017242 | Подшипник 203А ГОСТ 8338-75 | новый | шт | 20
175 | 08/00005223 | Подшипник 114 ГОСТ 8338-75 | новый | шт | 1
176 | 24/00256829 | Подшипник EPK 6У-807813АК1 | новый | шт | 8
177 | 24/00258052 | Подшипник ГПЗ-1 127509 | новый | шт | 10
178 | 08/00003259 | Подшипник 664706Е5 | новый | шт | 2
179 | 08/00024163 | Подшипник 15.1770084-01 | новый | шт | 2
180 | 08/00038852 | Подшипник Г-1246363 | новый | шт | 3
181 | 24/00012551 | #Подшипник 5-1176734Б1Т1 ГОСТ 8995-75 | новый | шт | 1
7. Генераторы и з/ч
1 | 24/00011017 | Прокладка 8БС.371.105 | новый | шт | 6
2 | 24/00011031 | Прокладка 8БС.755.427-06 | новый | шт | 9
3 | 24/00011033 | Прокладка 8БС.755.427-12 | новый | шт | 6
4 | 24/00011035 | Прокладка 8БС.755.646 | новый | шт | 6
5 | 24/00011037 | Прокладка 8БС.755.956 | новый | шт | 12
6 | 24/00011039 | Прокладка 8БС.764.957 | новый | шт | 3
7 | 24/00011041 | Прокладка 8БС.755.992 | новый | шт | 2
8 | 24/00011042 | Прокладка 8БС.764.993 | новый | шт | 3
9 | 24/00011044 | Прокладка 8БС.764.997 | новый | шт | 6
10 | 24/00011046 | Прокладка 8БС.766.891 | новый | шт | 12
11 | 24/00011048 | Прокладка 8БС.773.042 | новый | шт | 64
12 | 24/00011049 | Прокладка 8БС.773.043 | новый | шт | 64
13 | 24/00011050 | Прокладка 8БС.773.267 | новый | шт | 4
14 | 24/00011051 | Прокладка 8БС.773.267-01 | новый | шт | 2
15 | 24/00011053 | Прокладка 8БС.773.268 | новый | шт | 28
16 | 24/00011055 | Прокладка 8БС.773.269 | новый | шт | 64
17 | 24/00011057 | Прокладка 8БС.776.847 | новый | шт | 3
18 | 24/00011058 | Прокладка 8БС.776.848 | новый | шт | 3
19 | 24/00011060 | Прокладка 8БС.776.867 | новый | шт | 12
20 | 24/00011062 | Прокладка 8БС.776.923 | новый | шт | 3
21 | 24/00011064 | Прокладка 8БС.776.927 | новый | шт | 5
22 | 24/00011066 | Прокладка 8БС.776.945 | новый | шт | 32
23 | 24/00011068 | Прокладка 8БС.776.967 | новый | шт | 2
24 | 24/00011070 | Прокладка 8БС.776.968 | новый | шт | 2
25 | 24/00011072 | Прокладка 8БС.776.969 | новый | шт | 4
26 | 24/00011074 | Прокладка 8БС.776.970 | новый | шт | 8
27 | 24/00018172 | Прокладка 8БС.761.551-97 | новый | шт | 300
28 | 24/00023296 | Щеткодержатель 5БС.112.089 | новый | шт | 3
29 | 24/00084823 | Прокладка 8БС.756.824-55 | новый | шт | 20
30 | 24/00084826 | Прокладка 8БС.756.824-33 | новый | шт | 5
31 | 24/00084827 | Прокладка 8БС.756.824-34 | новый | шт | 5
32 | 24/00084828 | Прокладка 8БС.756.824-36 | новый | шт | 5
33 | 24/00090539 | Клей ЭК-2 вар.1 в компонентах ОБС.504.066 ТУ | новый | кг | 5
34 | 24/00010978 | Вкладыш 5БС.269.552 | новый | шт | 2
8. Контрольно-измерительные приборы
1 | 24/00015628 | Манометр ДМ-1-100 Р (0...16)кгс/см2, Кл.1,5 M20х1,5 ТУ 4212-002-76586391-2013 | новый | шт | 2
2 | 24/00015629 | Манометр ДМ-1-100 Р (0...6)бар, Кл.1,5 M20х1,5 ТУ 4212-002-76586391-2013 | новый | шт | 2
3 | 24/00015666 | Манометр JUMO 421 160-1 Fr 0-2,5бар M20х1,5 | новый | шт | 1
4 | 24/00015667 | Манометр JUMO 421 160-1 Fr 0-4бар M20х1,5 | новый | шт | 1
5 | 24/00015772 | Датчик Метран-100-ДД-1495-02-МП2-t1-050-63кПа-16-42-М20-СВН01-ШР14 | новый | шт | 2
6 | 24/00017166 | Датчик температуры Honeywell T7425A1005 | новый | шт | 10
7 | 24/00020402 | Счетчик электроэнергии СЕ304 S32 400-JAAQ2HY | новый | шт | 3
8 | 24/00020459 | #Термометр WIKA А52.100-1/0+120С/100.1,5 G1/2 | новый | шт | 1
9 | 24/00020460 | #Термометр биметаллический WIKA S5550/100/0+160С/138/6/М20х1,5 | новый | шт | 1
10 | 24/00020493 | Термометр жидкостной угловой SIKA 175 2 10 1 1 063 2 2 | новый | шт | 1
11 | 24/00021693 | #Фильтр газовый для калориметра ФТ-20-25 | новый | шт | 1
12 | 24/00070712 | Счетчик СА4У-И672М 380/220В 5-34А | новый | шт | 2
13 | 24/00124306 | Термометр жидкостной прямой SIKA 174 2 10 1 1 040 2 2 | новый | шт | 1
14 | 24/00200755 | Манометр JUMO 4 EA-80/07 0-1бар | новый | шт | 2
15 | 24/00015650 | Манометр МП2-У-60кгс/см2-Кис ТУ 25-02.180335-84 | новый | шт | 3
9. Кабельная продукция
1 | 08/00033124 | #Кабель КВВГЭнг-LS 10х1,5-0,66 ТУ 16.К71-310-2001 | новый | км | 0.2
10. Металлопродукция
1 | 24/00186819 | #Отвод 90-45х4 ГОСТ 17375-2001 | новый | шт | 9
2 | 08/00019901 | Отвод 90-133х6 ГОСТ 17375-2001 | новый | шт | 8
3 | 08/00003022 | Отвод 90-76х6 ГОСТ 17375-2001 | новый | шт | 20
4 | 24/00172960 | Переход 50х20 10 ОСТ 108.318.11-82 | новый | шт | 10
5 | 08/00014083 | Переход К-89х6-57х4 ГОСТ 17378-2001 | новый | шт | 16
11. ЖБИ и строительные материалы
12. Химическая продукция
13. ГСМ, масла, смазки, топливо (в том числе отработанные)
1 | 24/00194074 | #Масло гидравлическое TOTAL AZOLLA ZS 46 20л | новый | шт | 2
2 | 24/00015701 | Масло для вентиляционных фильтров ГОСТ 7611-75 | новый | кг | 30
3 | 24/00180794 | Масло И-20А ГОСТ 20799-88 | новый | кг | 360
4 | 24/00174843 | Масло И-30А ГОСТ 20799-88 | новый | кг | 360
5 | 24/00235059 | Масло Тп-22С марка 1 ТУ 38.101821-2013 | новый | кг | 54
6 | 24/00020116 | Смазка Mobil Mobilux EP 2 | новый | кг | 20
7 | 24/00173840 | Жидкость Нева 910г ТУ 6-01-1163-78 | новый | шт | 49.686
8 | 24/00169189 | Смазка Литол-24 21кг ГОСТ 21150-87 | новый | шт | 2
9 | 24/00174727 | Смазка пластичная Mobil Mobilgrease XHP 222 | новый | кг | 0.4
10 | 24/00016508 | Средство для мытья двигателей Cleanol 5кг | новый | шт | 16
11 | 24/00077320 | Масло MOBIL Mobilube HD 80W-90 | новый | л | 20
12 | 24/00172570 | Масло TEBOIL EP 80W-90 | новый | л | 20
13 | 24/00020653 | Жидкость Морозоff Тосол Дзержинский А40 5л | новый | шт | 4
14 | 24/00093796 | #Жидкость RosDOT 4 | новый | т | 0.003
15 | 24/00242471 | Антифриз Тосол-А40М ТУ 6-02-751-86 | новый | шт | 100
16 | 24/00107002 | Жидкость стеклоомывающая Hi Gear HG-5654 5,25л | новый | шт | 40
14. Резинотехнические изделия
15. Огнеупорные и теплоизоляционные изделия и материалы
16. Приспособления и инструмент
17. Спецодежда
1 | 24/00174278 | #Костюм Вымпел II мужской 56-58/170-176 ГОСТ 25575-87 | новый | компл | 4
2 | 24/00108055 | #Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий женский 48-50/158-164 ГОСТ 27574-87 | новый | компл | 3
3 | 24/00015144 | #Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий женский 48-50/170-176 ГОСТ 27574-87 | новый | компл | 23
4 | 18/00020059 | #Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий женский 48-50/182-188 ГОСТ 27574-87 | новый | компл | 6
5 | 24/00073936 | #Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий мужской 48-50/182-188 ГОСТ 27575-87 | новый | компл | 2
6 | 24/00003999 | #Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий мужской размер 40/42-72/74 рост 146/152-206/212 ГОСТ 27575-87 | новый | компл | 37
7 | 18/00020017 | #Костюм хлопчатобумажный мужской 48-50/182-188 ГОСТ 27575-87 | новый | компл | 2
18. Хоз. товары
19. Расходные материалы
1 | 24/00010925 | #3632170316 Пластина концевая 1 для М30 Тип | новый | шт | 3
2 | 24/00011154 | #VM Ms Pk 16 Контргайка | новый | шт | 56
3 | 24/00011155 | #VM Ms Pk 21 Контргайка | новый | шт | 94
4 | 24/00011156 | #VM Ms Pk 29 Контргайка | новый | шт | 98
5 | 08/00004810 | #Болт M12-6gх40.58 ГОСТ 7798-70 | новый | кг | 1.68
6 | 24/00174681 | #Болт М10-6gх90.88.A2.Zn45 DIN 933 | новый | шт | 18
7 | 24/00187450 | #Болт М6х70-A2 DIN 933 | новый | шт | 300
8 | 24/00011700 | #Болт М8-6gх50.58.016 | новый | кг | 2.2
9 | 24/00180672 | #Болт М8х80-8.8 DIN 933 | новый | тыс. шт | 0.1
10 | 24/00151232 | #Болт с шестигранной головкой M 12 x 30 DIN 933 8.8 Design group / Узел: 45(401/9060505) | новый | шт | 10
11 | 24/00022759 | #Гайка 920.21 | новый | шт | 1
12 | 24/00170227 | #Гайка М12-6H.8 ГОСТ 5915-70 | новый | кг | 32
13 | 08/00013964 | #Гвозди К 2,0х40 ГОСТ 4028-63 | новый | кг | 3.5
14 | 24/00013147 | #Защитная пластина с 2 отверстиями .16х40,ST1203 10667_С.СН._ID 85 | новый | шт | 16
15 | 24/00013722 | #Кольцо 040-044-25-2-2 ГОСТ 9833-73 | новый | шт | 30
16 | 24/00013724 | #Кольцо 042-048-36-2-(СБ-26Ф) | новый | шт | 2
17 | 24/00013726 | #Кольцо 046-052-36-2-1 ГОСТ 9833-73 | новый | шт | 1
18 | 24/00012536 | #Кольцо 060-066-3,2-2-2 ГОСТ 18829-73, ГОСТ 9833-73 | новый | шт | 4
19 | 24/00013860 | #Кольцо 36х1,5-В-14 ТУ 381051082-86 | новый | шт | 2
20 | 24/00013860 | #Кольцо 36х1,5-В-14 ТУ 381051082-86 | новый | шт | 14
21 | 24/00014023 | #Кольцо резиновое 158х5 ТУСЭ 5000.00.00.05 | новый | шт | 10
22 | 24/00013850 | #Кольцо резиновое уплотнительное 170-175-36-2-2 ГОСТ 18829-73, ГОСТ 9833-73 | новый | шт | 4
23 | 24/00013990 | #Кольцо сальника/packing 005675793-913 | новый | шт | 16
24 | 24/00013991 | #Кольцо сальника/packing 005675804-913 | новый | шт | 14
25 | 24/00013992 | #Кольцо согласно чертежу 9423W 10620012 | новый | шт | 4
26 | 24/00014726 | #Комбинированный крепежный элемент РS | новый | шт | 69
27 | 24/00014778 | #Комплект сальниковых набивок 207 003.002 | новый | шт | 1
28 | 24/00015265 | #Крепежный элемент №4182.000 | новый | шт | 30
29 | 24/00165122 | #Металлорукав Р3-ЦХ-10 ТУ 4833-008-00239971-2001 | новый | шт | 49
30 | 24/00146268 | #Металлорукав Р3-ЦХ-12 ТУ 4833-008-00239971-2001 | новый | шт | 35
31 | 08/00021591 | #Металлорукав РЗ-Ц-Х 20 ТУ 4883-001-12016868-2002 | новый | м | 67
32 | 24/00017035 | #Пластина губчатая резиновая 1мм ТО 60-25-94 | новый | кг | 21
33 | 24/00017148 | #Плоское уплотнение поз.002 (паронит. прямоуг. 237х96 с отверстиями для болтов) | новый | шт | 4
34 | 24/00018123 | #Прокладка DE 200X2 MAT.Графит-CRNI Используется на VAR2/56-Май 2005 | новый | шт | 2
35 | 24/00018180 | #Прокладка корпуса/body gasket 009291586-779 | новый | шт | 2
36 | 24/00012542 | #Рым-болт М10.05 ГОСТ 4751-73 | новый | шт | 1
37 | 08/00074950 | #Рым-болт М16.05 ГОСТ 4751-73 | новый | шт | 1
38 | 08/00074952 | #Рым-болт М24.05 ГОСТ 4751-73 | новый | шт | 2
39 | 24/00019803 | #Сальниковая набивка для привода DURCHM.38/26 MM | новый | шт | 1
40 | 24/00020188 | #Спиральное уплотнение | новый | шт | 2
41 | 24/00020189 | #Спиральное уплотнение DURCHM.149/129 MM | новый | шт | 2
42 | 24/00020257 | #Станд.шестигр.гайка, М20, 24CrMo5 WTLY9152 01 | новый | шт | 10
43 | 24/00021089 | #Уплотнение 18,5х13х2 09 | новый | шт | 40
44 | 24/00021159 | #Уплотнение PTFE+KEVLAR | новый | компл | 2
45 | 24/00021172 | #Уплотнение в форме перемычки 3.61/4/20 | новый | шт | 2
46 | 24/00021173 | #Уплотнение в форме перемычки 3.61-4 | новый | шт | 4
47 | 24/00021210 | #Уплотнение седла клапана FSV-DN50 | новый | шт | 3
48 | 24/00172741 | #Шнур 1-1С 4 ГОСТ 6467-79 | новый | шт | 1.275
49 | 24/00172741 | #Шнур 1-1С 4 ГОСТ 6467-79 | новый | шт | 3
50 | 24/00172041 | #Шнур 1-4С 3,2 ГОСТ 6467-79 | новый | шт | 22
51 | 24/00172822 | #Шнур 1-5С 3 ГОСТ 6467-79 | новый | шт | 20
52 | 24/00172372 | #Шнур 2-1М 16 ГОСТ 6467-79 | новый | шт | 23.5
53 | 24/00172374 | #Шнур 2-2С 20 ГОСТ 6467-79 | новый | шт | 12.75
54 | 24/00172307 | #Шнур 2-4С 10 ГОСТ 6467-79 | новый | шт | 14.4
55 | 24/00022779 | #Шнур 2-5С 36 ГОСТ 6467-79 | новый | кг | 26
56 | 24/00022898 | #Шпилька 11 | новый | шт | 10
57 | 24/00172392 | Болт 4M12х1,25-6gх40.58.096 ГОСТ 7805-70 | новый | кг | 15
58 | 24/00172684 | Болт M10-6gх50.58 ГОСТ 7798-70 | новый | кг | 49
59 | 24/00085603 | Болт M12х35-A2-70 DIN 933 | новый | кг | 0.36
60 | 24/00172671 | Болт M16-6gх40.58 ГОСТ 7798-70 | новый | кг | 0.72
61 | 24/00122991 | Болт M20х120-A2-70 DIN 933 | новый | кг | 15
62 | 24/00093303 | Болт анкерный с кольцом (рым-болт) SORMAT EBF М10 арт.77432 | новый | шт | 51
63 | 24/00093300 | Болт анкерный с крюком SORMAT HBF М10 арт.77332 | новый | шт | 47
64 | 24/00093287 | Винт-саморез 4,2х50.А2 DIN 7982 | новый | шт | 50
65 | 24/00022995 | Гайка D-11946 | новый | шт | 1
66 | 24/00093301 | Гайка HS-1B-11 | новый | шт | 2
67 | 24/00093299 | Гайка HS-1B-23 | новый | шт | 10
68 | 24/00085245 | Гайка M12 ГОСТ 5915-70 | новый | кг | 6.46
69 | 24/00030435 | Гайка M16х1,5 ДОНМЕТ арт.330.004.00 | новый | шт | 12
70 | 24/00030434 | Гайка M16х1,5LH ДОНМЕТ арт.330.004.01 | новый | шт | 6
71 | 24/00180664 | Гайка M20-8 DIN 934 | новый | тыс. шт | 0.412
72 | 24/00170255 | Гайка M8-6H.5 ГОСТ 5915-70 | новый | кг | 47
73 | 24/00012121 | Гайка WURTH UNF 3/4"-16 арт.0331.34 | новый | шт | 4
74 | 24/00012121 | Гайка WURTH UNF 3/4"-16 арт.0331.34 | новый | шт | 3
75 | 24/00012452 | Гайка АМ24-6Н.35.III.3 ГОСТ 9064-75 | новый | шт | 96
76 | 24/00012081 | Гайка КМ-8 Н03.3.302.01.01.031-03 | новый | шт | 12
77 | 24/00170229 | Гайка М12-8H.Zn DIN 934 | новый | кг | 0.034
78 | 24/00012147 | Гайка М16 ОСТ 26-2043-91 Ст20 ГОСТ 1050-88 | новый | шт | 1142
79 | 24/00170230 | Гайка М16-6H.5.016 ГОСТ 9515-70 | новый | кг | 45.43
80 | 08/00042112 | Гайка М6-8H.Zn DIN 934 | новый | кг | 0.2
81 | 24/00012164 | Гайка М8-8H.ЛС59 DIN 934 | новый | кг | 7
82 | 08/00000078 | Гвозди К 2,5х60 ГОСТ 4028-63 | новый | кг | 1
83 | 24/00170258 | Гвозди К 3,5х90 ГОСТ 4028-63 | новый | кг | 23.5
84 | 24/00093275 | Гвозди К 3х70 ГОСТ 4028-63 | новый | кг | 24
85 | 24/00170260 | Гвозди К 4х120 ГОСТ 4028-63 | новый | кг | 18.5
86 | 08/00076308 | Гвозди К 5х150 ГОСТ 4028-63 | новый | кг | 23.5
87 | 08/00035754 | Гвозди П 1,4х32 ГОСТ 4028-63 | новый | кг | 5
88 | 24/00030446 | Гвозди П 2,5х50 ГОСТ 4034-63 | новый | кг | 5
89 | 08/00001288 | Гвозди П 3х80 ГОСТ 4034-63 | новый | кг | 24
90 | 24/00132013 | Дюбель-Гвозди Потай полипропилен 6х40 | новый | кг | 0.75
91 | 24/00013039 | Зажим 2А6АП-500-4 ТУ 3449-016-52819896-05 | новый | шт | 96
92 | 24/00203057 | Зажим натяжной прессуемый НАС-330-1 | новый | шт | 20
93 | 24/00016339 | Зажим НС-70-3 ТУ 3449-003-40064547-01 | новый | шт | 13
94 | 24/00173283 | Заклепка ZK 3,2х12 ТУ 1690-001-14664502-2006 | новый | шт | 3000
95 | 08/00036519 | Кольцо 028-033-30-2-2 ГОСТ 9833-73, ГОСТ 18829-73 | новый | шт | 2
96 | 24/00013853 | Кольцо 030-035-30-2-2 ГОСТ 18829-73, ГОСТ 9833-73 | новый | шт | 4
97 | 24/00146770 | Кольцо 034-040-36-2-2 | новый | шт | 2
98 | 24/00187453 | Кольцо 040-043-19-2-ИРП-1314-1 ГОСТ 9833-73, ГОСТ 18829-73 | новый | шт | 10
99 | 24/00013723 | Кольцо 040-048-46-2-2 ГОСТ 9833-73, ГОСТ 18829-73 | новый | шт | 4
100 | 24/00013723 | Кольцо 040-048-46-2-2 ГОСТ 9833-73, ГОСТ 18829-73 | новый | шт | 10
101 | 24/00013845 | Кольцо 045-048-19-2-2 ГОСТ 18829-73, ГОСТ 9833-73 | новый | шт | 8
102 | 24/00013725 | Кольцо 045-053-46-2-2 ГОСТ 18829-73, ГОСТ 9833-73 | новый | шт | 2
103 | 24/00187454 | Кольцо 050-053-19-2-ИРП-1314-1 ГОСТ 9833-73, ГОСТ 18829-73 | новый | шт | 18
104 | 24/00013728 | Кольцо 055-065-58-2-2 ГОСТ 9833-73, ГОСТ 18829-73 | новый | шт | 2
105 | 08/00040425 | Кольцо 060-066-36-1-1 ГОСТ 18829-73 | новый | шт | 9
106 | 24/00013731 | Кольцо 064-070-36-2-6 ГОСТ 9833-73, ГОСТ 18829-73 | новый | шт | 7
107 | 24/00013857 | Кольцо 075-080-30-2-3 ГОСТ 18829-73, ГОСТ 9833-73 | новый | шт | 4
108 | 24/00013738 | Кольцо 085-095-58-2-2 ГОСТ 9833-73, ГОСТ 18829-73 | новый | шт | 17
109 | 08/00040437 | Кольцо 125-130-36-2-2 ГОСТ 9833-73, ГОСТ 18829-73 | новый | шт | 6
110 | 08/00040437 | Кольцо 125-130-36-2-2 ГОСТ 9833-73, ГОСТ 18829-73 | новый | шт | 2
111 | 24/00013752 | Кольцо 130-140-58-2-2 ГОСТ 18829-73, ГОСТ 9833-73 | новый | шт | 28
112 | 24/00003919 | Кольцо 180-190-58-2-3 ГОСТ 18829-73, ГОСТ 9833-73 | новый | шт | 12
113 | 24/00013764 | Кольцо 190-200-58-2-2 ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73 | новый | шт | 34
114 | 24/00013993 | Кольцо 20.7346.015 | новый | шт | 4
115 | 24/00013994 | Кольцо 20.7346.020 | новый | шт | 4
116 | 24/00012540 | Кольцо 210-220-58-2-2 ГОСТ 9833-73, ГОСТ 18829-73 | новый | шт | 25
117 | 24/00013777 | Кольцо 2-117,5-3,3-3012 ОСТ В 38 0529-86 | новый | шт | 5
118 | 24/00013778 | Кольцо 2-180-3,3-3012 ОСТ В 38 0529-86 | новый | шт | 6
119 | 24/00014012 | Кольцо 2-205-3,3-3012 ОСТ 38.0529-86 | новый | шт | 1
120 | 24/00014012 | Кольцо 2-205-3,3-3012 ОСТ 38.0529-86 | новый | шт | 2
121 | 24/00013779 | Кольцо 2-205-6,2-3012 ОСТ В 38 0529-86 | новый | шт | 2
122 | 24/00013780 | Кольцо 2-27,2-3,3-3012 ОСТ В 38 0529-86 | новый | шт | 3
123 | 24/00013781 | Кольцо 230-240-58-1-2 ГОСТ 18829-73, ГОСТ 9833-73 | новый | шт | 2
124 | 24/00013789 | Кольцо 260-275-85-2-3 ГОСТ 18829-73, ГОСТ 9833-73 | новый | шт | 8
125 | 24/00013792 | Кольцо 2-63,5-3,3-3012 ОСТ В 38 0529-86 | новый | шт | 6
126 | 24/00013801 | Кольцо 2-88,5-3,3-1136 ОСТ В 38 0529-86 | новый | шт | 5
127 | 24/00013803 | Кольцо 300-310-58-2-2 ГОСТ 9833-73, ГОСТ 18829-73 | новый | шт | 30
128 | 24/00013783 | Кольцо 324-6,2-1136 | новый | шт | 58
129 | 24/00013813 | Кольцо 41,4-1,8-51-1481 ТУ 38.105376-72 | новый | шт | 27
130 | 24/00013855 | Кольцо 47-3,6-ИРП-1287 ТУ 38 1051165-90 | новый | шт | 9
131 | 24/00013848 | Кольцо 55-3,6-ИРП-1287 ТУ 38 1051165-90 | новый | шт | 4
132 | 24/00013862 | Кольцо 58,5х3,3-51-1419 ОСТ В 38055-82 | новый | шт | 2
133 | 24/00013868 | Кольцо 63,5х3,3-51-1419 ОСТ В 38055-82 | новый | шт | 9
134 | 24/00013815 | Кольцо 63-5,3-51-1481 ТУ 38.105376-72 | новый | шт | 26
135 | 24/00013898 | Кольцо 70х44х13мм МД100 | новый | шт | 50
136 | 24/00013816 | Кольцо 72,6-3,5-51-1481 ТУ 38.105376-72 | новый | шт | 12
137 | 24/00193286 | Кольцо 83-3-51-1481 ТУ 38.105376-72 | новый | шт | 18
138 | 24/00013711 | Кольцо 861-073-01-17 | новый | шт | 2
139 | 24/00013704 | Кольцо АГ-50 30х18х6 ТУ 38-114218-76 | новый | шт | 500
140 | 24/00013705 | Кольцо асбографитовое АГ-50 56х36х10 | новый | шт | 700
141 | 08/00041607 | Кольцо Г-1037382 | новый | шт | 3
142 | 24/00021530 | Кольцо Н13.921.00.002-2-05 | новый | шт | 1
143 | 24/00021531 | Кольцо Н13.921.00.002-2-06 | новый | шт | 1
144 | 24/00014036 | Кольцо Н49.875.01.00.009А | новый | шт | 6
145 | 24/00014035 | Кольцо Н49.875.01.00.501 | новый | шт | 6
146 | 24/00013906 | Кольцо Н49.943.01.00.501 | новый | шт | 75
147 | 24/00014017 | Кольцо резиновое круглого сечения 2-41,0-1,78-1136 ОСТ В 38.0529-86 | новый | шт | 2
148 | 24/00014018 | Кольцо резиновое круглого сечения 2-53,98-3,53-1136 ОСТ В 38.0529-86 | новый | шт | 3
149 | 24/00014019 | Кольцо резиновое круглого сечения 2-59,2-5,7-1136 ОСТ В 38.0529-86 | новый | шт | 1
150 | 24/00014019 | Кольцо резиновое круглого сечения 2-59,2-5,7-1136 ОСТ В 38.0529-86 | новый | шт | 10
151 | 24/00014021 | Кольцо резиновое круглого сечения 2-82,0-2,4-1136 ОСТ В 38.0529-86 | новый | шт | 1
152 | 24/00096928 | Кольцо резиновое уплотнительное 039-045-36-2-6 ГОСТ 18829-73, ГОСТ 9833-73 | новый | шт | 10
153 | 24/00013856 | Кольцо резиновое уплотнительное 055-060-30-2-2 ГОСТ 18829-73, ГОСТ 9833-73 | новый | шт | 4
154 | 24/00013867 | Кольцо резиновое уплотнительное 063-068-30-2-2 ГОСТ 18829-73, ГОСТ 9833-73 | новый | шт | 10
155 | 24/00013734 | Кольцо резиновое уплотнительное 069-075-36-2-6 ГОСТ 18829-73, ГОСТ 9833-73 | новый | шт | 4
156 | 24/00013736 | Кольцо резиновое уплотнительное 080-085-30-2-2 | новый | шт | 6
157 | 24/00013736 | Кольцо резиновое уплотнительное 080-085-30-2-2 | новый | шт | 1
158 | 24/00013741 | Кольцо резиновое уплотнительное круглого сечения для гидравлических и пневматических устройств 098-105-46 ГОСТ 9833-73 | новый | шт | 2
159 | 24/00018785 | Кольцо уплотнительное резиновое ф185х3 412.5 | новый | шт | 2
160 | 24/00019804 | Комплект набивки Masoneilan 005675793-913 | новый | шт | 16
161 | 24/00015559 | Манжета 1.1-85х110-1 ГОСТ 8752-79 | новый | шт | 10
162 | 24/00015593 | Манжета 51-3502051 | новый | шт | 1
163 | 24/00021559 | Набивка PROPACK P1 Universal 12х12мм | новый | кг | 1.5
164 | 18/00001243 | Набивка однослойного плетения АС 6х6мм ГОСТ 5152-84 | новый | кг | 17
165 | 18/00001255 | Пластина 1Н-I-МБС-С-2 ГОСТ 7338-90 | новый | кг | 20
166 | 08/00028860 | Пластина 1Н-I-МБС-С-5 ГОСТ 7338-90 | новый | кг | 6.9
167 | 24/00003677 | Пластина 1Н-I-ТМКЩ-М-6 ГОСТ 7338-90 | новый | кг | 14
168 | 24/00018779 | Пластина 1Н-I-ТМКЩ-Т-20 ГОСТ 7338-90 | новый | кг | 28
169 | 08/00041149 | Пластина 1Ф-II-ТМКЩ-С-8 ГОСТ 7338-90 | новый | кг | 10
170 | 24/00017040 | Пластина 1Ф-I-МБС-Т-4 ГОСТ 7338-90 | новый | кг | 52
171 | 24/00017032 | Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С-20 ГОСТ 7338-90 | новый | шт | 8
172 | 24/00017033 | Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С-40 ГОСТ 7338-90 | новый | шт | 5
173 | 08/00006896 | Пластина 2Н-I-ТМКЩ-С-4 ГОСТ 7338-90 | новый | кг | 26
174 | 24/00017094 | Плашка 2650-1442 6g ГОСТ 9740-71 | новый | шт | 3
175 | 08/00014116 | Плашка 2650-1491 6g ГОСТ 9740-71 | новый | шт | 4
176 | 08/00006110 | Плашка 2650-1521 6g ГОСТ 9740-71 | новый | шт | 1
177 | 24/00015469 | Плашка 2650-1523 6g ГОСТ 9740-71 Р6М5 ГОСТ 19265-73 | новый | шт | 4
178 | 24/00004575 | Плашка 2650-1553 6g ГОСТ 9740-71 Р6М5 ГОСТ 19265-73 | новый | шт | 4
179 | 24/00017099 | Плашка 2650-1553 р 8g ГОСТ 9740-71 Р6М5К5 ГОСТ 19265-73 | новый | шт | 1
180 | 08/00007401 | Плашка круглая M6х1,0 | новый | шт | 5
181 | 08/00007401 | Плашка круглая M6х1,0 | новый | шт | 6
182 | 24/00018082 | Прокладка 0603.40.9943.0001 | новый | шт | 2
183 | 24/00018084 | Прокладка 0603.40.9943.0001-02 | новый | шт | 2
184 | 24/00096940 | Прокладка 1244061 | новый | шт | 2
185 | 24/00018119 | Прокладка 8КА.371.089 | новый | шт | 180
186 | 24/00203148 | Прокладка 90-41037-6-CV240 | новый | шт | 1
187 | 24/00018183 | Прокладка Masoneilan 400076646-826 | новый | шт | 1
188 | 24/00235436 | Прокладка МГ 140-1 В-125-64, 175*155*2мм б/у | б/у | шт | 4
189 | 24/00018190 | Прокладка металло-графитовая МГ140-1 340х315х6 армирующий слой 08Х18Н10 | новый | шт | 41
190 | 24/00018161 | Прокладка ПАГФ-Г-1П-2,3-00 693х620х2 | новый | шт | 12
191 | 24/00018229 | Прокладка седла РПК ВД LAB30AA801 тип 90-41037-6-CV240 | новый | шт | 2
192 | 24/00018233 | Прокладка СНПА-3-25-10,0-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | новый | шт | 30
193 | 24/00018238 | Прокладка спирально-навитая СНПА-3-47x57-3,2 ОСТ 26.260.454-99 | новый | шт | 7
194 | 24/00001138 | Стеклолакоткань ЛСК-155/180 0,15мм ТУ 16-96И37.0003.003 ТУ | новый | м2 | 115
195 | 24/00011091 | Уплотнение 8ВК.372.237 | новый | шт | 1
196 | 24/00021115 | Уплотнение 8ВК.372.237.00 | новый | шт | 6
197 | 24/00021115 | Уплотнение 8ВК.372.237.00 | новый | шт | 1
198 | 24/00020642 | Уплотнение Н48.601.05.000 | новый | шт | 1
199 | 24/00021211 | Уплотнение торцевое ДН60М | новый | шт | 1
200 | 24/00196720 | Хомут 1509-10094 | новый | шт | 18
201 | 24/00196721 | Хомут 1509-10116 | новый | шт | 19
202 | 24/00169735 | Хомут TORRO 12-20/9 C7 W2 | новый | шт | 18
203 | 24/00002789 | Хомут TORRO 12-22/9 C7 W2 | новый | шт | 25
204 | 18/00026778 | Хомут TORRO 16-27/9 C7 W2 | новый | шт | 18
205 | 24/00169736 | Хомут TORRO 20-32/9 C7 W2 | новый | шт | 20
206 | 08/00002921 | Хомут TORRO 40-60/9 C7 W2 | новый | шт | 50
207 | 08/00002921 | Хомут TORRO 40-60/9 C7 W2 | новый | шт | 50
208 | 24/00021899 | Хомут TORRO 50-70/9 C7 W2 | новый | шт | 9
209 | 24/00021907 | Хомут TORRO S W1 C7 (70-90мм) NORMA | новый | шт | 20
210 | 24/00174240 | Шайба 20.04 ГОСТ 11371-78 | новый | шт | 315
211 | 24/00022108 | Шайба 21-300 HV DIN 125 | новый | шт | 565
212 | 24/00022108 | Шайба 21-300 HV DIN 125 | новый | шт | 240
213 | 24/00022118 | Шайба 43-300 HV DIN 125 | новый | шт | 10
214 | 24/00022106 | Шайба 447-145.00.001 | новый | шт | 36
215 | 24/00022084 | Шайба 447-145.03.022 | новый | шт | 9
216 | 24/00022085 | Шайба 447-145.03.025 | новый | шт | 36
217 | 24/00022086 | Шайба 447-145.03.026 | новый | шт | 18
218 | 24/00172464 | Шайба А 8.02.Ст3кп.016 ГОСТ 6958-78 | новый | кг | 0.012
219 | 24/00022078 | Шайба ВКИА 758491006.06 | новый | шт | 16
220 | 08/00020603 | Шайба М20.10.Zn45 DIN 127 | новый | кг | 11.1
221 | 24/00022215 | Шайба М6.88.A2 | новый | шт | 250
222 | 08/00025992 | Шайба плоская кузовная М6.A2 DIN 9021 | новый | кг | 8.3
223 | 24/00022489 | Шайба плоская кузовная М8.A2 DIN 9021 | новый | кг | 9
224 | 24/00022570 | Шайба пружинная гровер M16 DIN 127 | новый | кг | 0.04
225 | 24/00022205 | Шайба С 30.22.016 ГОСТ 6958-78 | новый | шт | 8
226 | 24/00012530 | Шайба стопорная с лапкой 8.21.08Х22Н6Т ГОСТ 13463-77 | новый | шт | 28
227 | 24/00012530 | Шайба стопорная с лапкой 8.21.08Х22Н6Т ГОСТ 13463-77 | новый | шт | 6
228 | 24/00175601 | Шайба стопорная с накружным выступом М12 внутренний диаметр 13мм DIN 432 | новый | кг | 0.032
229 | 24/00175600 | Шайба стопорная с накружным выступом М16 внутренний диаметр 17мм DIN 432 | новый | кг | 0.032
230 | 08/00031336 | Шнур 10 5р-129 ТУ 38 1051165-90 | новый | кг | 2.506
231 | 24/00022766 | Шнур 1-1С 10х20 ГОСТ 6467-79 | новый | кг | 25.6
232 | 24/00022767 | Шнур 1-1С 2 ГОСТ 6467-79 | новый | кг | 1.2
233 | 24/00001268 | Шнур 1-1С 5 ГОСТ 6467-79 | новый | кг | 0.014
234 | 24/00171794 | Шнур 2-2М 7,1 ГОСТ 6467-79 | новый | кг | 4.68
235 | 24/00175362 | Шнур 2-4C 6,3 ГОСТ 6467-79 | новый | кг | 2.24
236 | 24/00175363 | Шнур 2-4C 8 ГОСТ 6467-79 | новый | кг | 0.65
237 | 24/00060593 | Шнур 2-5С 8 ГОСТ 6467-79 | новый | кг | 20
238 | 24/00169218 | Шнур 5 5р-129 ТУ 38 1051165-90 | новый | кг | 0.22
239 | 24/00143224 | Шнур Isocord 151.12 ф9мм 100м | новый | шт | 40
240 | 24/00022774 | Шнур Isocord151.12 | новый | м | 20
241 | 24/00016885 | Шнур переключения R&M R312805 | новый | шт | 7
242 | 24/00085195 | Шнур-чулок ШЧПЭ-3,0 ОСТ 17-184-2003;ТУ 8153-001-00214936-2003 | новый | м | 300
243 | 24/00022956 | Шпилька 1-M30-8gх400.20Х13 ОСТ 26-2040-96 | новый | шт | 4
244 | 24/00175364 | Шпилька EKF sh-m-10-2000 | новый | шт | 2
245 | 24/00175365 | Шпилька EKF sh-m-8-2000 | новый | шт | 2
246 | 08/00042728 | Шпилька M12-6gх200.58.20 ГОСТ 22042-76 | новый | кг | 1.42
247 | 24/00172371 | Шпилька M16-6gх65.58.20 ГОСТ 22042-76 | новый | кг | 1.732
248 | 24/00172853 | Шпилька M20-6g?160.58 ГОСТ 22043-76 | новый | кг | 1.144
249 | 24/00022953 | Шпилька М12-6gх100.66 ГОСТ 22032-76 | новый | шт | 3
250 | 24/00022954 | Шпилька М12-6gх30.66 ГОСТ 22032-76 | новый | шт | 4
251 | 24/00022955 | Шпилька М12-6gх50.66 ГОСТ 22032-76 | новый | шт | 3
252 | 24/00022902 | Шпилька М-231-12-05 | новый | шт | 2
253 | 24/00023062 | Шпилька М42-8gх140.35 8828 | новый | шт | 8
254 | 24/00022998 | Шплинт 4х36.2.10 ГОСТ 397-79 | новый | шт | 3
255 | 24/00022996 | Шплинт 8БП.994.025 | новый | шт | 21
256 | 24/00023029 | Шпонка ВКИА 758552006-04 | новый | шт | 4
257 | 24/00023100 | Штифт 3x28 ГОСТ 3128-70 | новый | шт | 2
258 | 24/00172467 | Гайка M10-6H.5 ГОСТ 5915-70 | новый | кг | 9.312
259 | 08/00016727 | Болт M14-6gх80.58 ГОСТ 7798-70 | новый | кг | 23.94
260 | 24/00172914 | Гайка M14х1,5-6H.5 ГОСТ 5915-70 | новый | кг | 30
261 | 24/00172914 | Гайка M14х1,5-6H.5 ГОСТ 5915-70 | новый | кг | 0.225
262 | 24/00172831 | Болт M8-6gх18.58 ГОСТ 7798-70 | новый | кг | 0.192
263 | 24/00093343 | Болт M8-6gх20.58.016 ГОСТ 7798-70 | новый | кг | 2.548
264 | 24/00170223 | Гайка М10-6H.5 (S16) ГОСТ 5927-70 | новый | кг | 0.264
265 | 24/00170305 | Шайба М8.88.A2 DIN 127 | новый | кг | 0.016
266 | 24/00173464 | Болт M14-6gх60.58 ГОСТ 7798-70 | новый | кг | 14.1
267 | 24/00012123 | #Гайка М12х1,25 К01953 | новый | шт | 4
268 | 24/00172722 | #Болт M14-6gх40.109.096 ГОСТ 7805-70 | новый | кг | 21.3
269 | 24/00012123 | #Гайка М12х1,25 К01953 | новый | шт | 970
270 | 24/00077834 | Гайка М8-6H.5.А (S13) ГОСТ 5927-70 | новый | кг | 8.964
271 | 24/00020084 | #Скоба 03.3.302.01.00.003Р-01 | новый | шт | 2
272 | 24/00018779 | Пластина 1Н-I-ТМКЩ-Т-20 ГОСТ 7338-90 | новый | кг | 6.9
273 | 24/00012153 | Гайка М30 СТП 12-80-32 | новый | кг | 9.1
274 | 24/00022572 | #Шайба 24.65Г.029 ГОСТ 6402-70 | новый | кг | 2.27
275 | 24/00022570 | Шайба пружинная гровер M16 DIN 127 | новый | кг | 5.7
276 | 24/00012561 | Шайба-гровер ДИН 127 1.4310 B 8 | новый | шт | 2.7
277 | 24/00022569 | #Шайба 12.65Г.029 ГОСТ 6402-70 | новый | кг | 2
278 | 24/00020083 | #Скоба 03.3.302.01.00.003Р | новый | шт | 4
279 | 24/00193156 | Шпонка 0603.506411.0001 | новый | шт | 3
280 | 24/00194210 | Шнур 1-1С 10 ГОСТ 6467-79 | новый | кг | 10.95
281 | 24/00193157 | Шпонка 0603.506411.0005 | новый | шт | 3
282 | 24/00022591 | #Шарнирная втулка 302 003.004 | новый | шт | 2
283 | 24/00095623 | #Прокладки(№части 400,412,) | новый | компл | 2
284 | 24/00165969 | Пластина 1Ф-I-МБС-С-3 ГОСТ 7338-90 | новый | кг | 33
285 | 08/00025205 | Пластина 1Ф-I-ТМКЩ-С-3 ГОСТ 7338-90 | новый | кг | 30
286 | 24/00131884 | Винт M10-6gх40.68 ГОСТ 11738-84 | новый | кг | 0.124
287 | 18/00040953 | Шнур 1-5С 6 ГОСТ 6467-79 | новый | кг | 18.4
288 | 24/00020082 | Скоба Н03.3.302.01.00.003Р | новый | шт | 2
289 | 24/00020083 | #Скоба 03.3.302.01.00.003Р | новый | шт | 4
290 | 24/00020084 | #Скоба 03.3.302.01.00.003Р-01 | новый | шт | 2
291 | 24/00014025 | Кольцо У 115.01.02 | новый | шт | 10
292 | 24/00014029 | Кольцо У85.00.02-34 | новый | шт | 6
293 | 24/00015594 | #Манжета 1.2-75х100-1 ГОСТ 8752-79 | новый | шт | 2
294 | 24/00021885 | Хомут TORRO S W1 C7 (50-70мм) NORMA | новый | шт | 100
295 | 24/00021898 | Хомут TORRO 32-50/9 C7 W2 | новый | шт | 40
296 | 24/00020085 | Скоба Н03.3.302.01.00.003Р-01 | новый | шт | 2
297 | 24/00020331 | #Стопорное кольцо материал РН 15.7 МО | новый | шт | 2
298 | 24/00020332 | #Стопорное кольцо материал; А 564 GR 632 | новый | шт | 2
299 | 24/00145239 | #Шнур 1-1С 8 ГОСТ 6467-79 | новый | шт | 5
300 | 24/00146141 | Кольцо упорное 590-200-17 | новый | шт | 2
301 | 24/00010480 | Винт 1У22.40.01-14.01 | новый | шт | 8
302 | 24/00010506 | Винт Н31-46 | новый | шт | 2
303 | 24/00010512 | Болт 310235-П29 | новый | шт | 24
304 | 24/00014796 | #Комплект уплотнений 598703666 009.007 | новый | шт | 2
305 | 24/00015000 | #Контактное уплотнительное кольцо 433.04 002.004 | новый | шт | 2
306 | 24/00012119 | Гайка 8984 | новый | шт | 4
307 | 24/00017034 | #Пластина AISI 316 0.6 TK 1234 S43 | новый | шт | 6
308 | 24/00017740 | #Поршневое кольцо 546750266 009.003 | новый | шт | 2
309 | 24/00018069 | Прокладка 861-073-01-13 | новый | шт | 1
310 | 24/00018070 | Прокладка 861-073-01-27 | новый | шт | 1
311 | 24/00018242 | #Прокладка Тип .М30 EPDM 3233017043 | новый | шт | 5
312 | 24/00018255 | #Прокладка. Тип: M30 EPDM 3233017043 | новый | шт | 42
313 | 24/00018125 | #Прокладка ч.32330-1704-3 | новый | шт | 10
314 | 24/00018305 | Пружина 1150-25-73 | новый | шт | 2
315 | 24/00018329 | Пружина 0603.509113.0001 | новый | шт | 10
316 | 24/00018530 | Пята 0603.40.3141.0001 | новый | шт | 5
317 | 24/00018531 | Пята 861-073-01-16 | новый | шт | 1
318 | 24/00021260 | Кольцо уплотнительное 132 001.016 | новый | шт | 10
319 | 24/00021259 | Кольцо уплотнительное 313 001.023 | новый | шт | 20
320 | 24/00021261 | Кольцо уплотнительное 227 001.018 | новый | шт | 10
321 | 24/00021258 | Кольцо уплотнительное 309 001.021 | новый | шт | 20
322 | 24/00021253 | Кольцо уплотнительное 314 001.014 | новый | шт | 40
323 | 24/00021252 | Кольцо уплотнительное 307 001.010 | новый | шт | 10
324 | 24/00021251 | Кольцо уплотнительное 328 001.022 | новый | шт | 20
325 | 24/00021214 | Уплотнение 16 001.004 | новый | шт | 5
326 | 24/00021262 | Кольцо уплотнительное 59 001.008 | новый | шт | 5
327 | 08/00019453 | Гайка АМ42 | новый | шт | 24
328 | 24/00021263 | Кольцо уплотнительное 14 001.007 | новый | шт | 10
329 | 24/00016341 | #НТ Мs Pk 21 Втулочный уплотнитель | новый | шт | 19
330 | 24/00016340 | #НТ Мs Pk 16 Втулочный уплотнитель | новый | шт | 6
331 | 24/00016342 | #НТ Мs Pk 29 Втулочный уплотнитель | новый | шт | 23
20. Прочее оборудование и материалы
1 | 08/00000047 | Пружина Д-1151170 | новый | шт | 1
2 | 08/00001325 | Тройник 1/2" | новый | шт | 10
3 | 08/00001990 | Втулка СЧ202.101.195.00 | новый | шт | 2
4 | 08/00003451 | Ушко У2-7-16 ТУ 3449-014-40064547-01 | новый | шт | 11
5 | 08/00003978 | Горелка ГЗУ ДОНМЕТ 247 9/9 | новый | шт | 2
6 | 08/00013977 | #Патрон подвесной керамический Е-40 | новый | шт | 100
7 | 08/00038398 | Вилка штепсельная В6-301 6А 250В белая | новый | шт | 50
8 | 08/00072653 | Вентилятор ВЦ 4-75-6,3 Пр.0 7,5кВт 1500об/мин | новый | шт | 2
9 | 08/00079210 | Уровень STAYER MASTER арт.3463-080 | новый | шт | 1
10 | 14/00001694 | Шкаф сушильный ШС-0,25-60 | новый | шт | 1
11 | 18/00000999 | Припой ПтКР 10 ПОС 30 ГОСТ 21931-76 | новый | кг | 1
12 | 18/00001051 | #Трубка медная ф12х1,5 | новый | кг | 1
13 | 18/00022116 | Секатор профессиональный FISKARS 111960 | новый | шт | 4
14 | 18/00050130 | Вилка В16-005 | новый | шт | 30
15 | 24/00000398 | Гофра-сифон 40мм Sanmix | новый | шт | 1
16 | 24/00010466 | Вилка низкочастотная прямоугольная РП14А-30Ш7 | новый | шт | 24
17 | 24/00010747 | #Воздухонагрев.ВНВ 242.2-091-2-1,8-04 | новый | шт | 2
18 | 24/00011137 | Шина монтажная RKKM белая 1м SORMAT 15002 | новый | м | 50
19 | 24/00011159 | Шина AMTEL Planet 2P K-250 175/70R13 82H | новый | шт | 2
20 | 24/00011360 | Вентилятор центробежный ВЦ 4-75-8 11кВт, 750об/мин | новый | шт | 1
21 | 24/00011423 | Анод магниевый для водонагревателя накопительного De Luxe W50V | новый | шт | 48
22 | 24/00011481 | Барьер искрозащиты активный КОРУНД-М11 выходной сигнал 4-20мА | новый | шт | 2
23 | 24/00011484 | Бачок 101.08.00.000 | новый | шт | 10
24 | 24/00011517 | Крышка торцевая КТ5У | новый | шт | 77
25 | 24/00011568 | Крепление 11/85/ЧГРЭС 12Х1МФ | новый | шт | 8
26 | 24/00011570 | Бобышка косая 14.169.03 | новый | шт | 3
27 | 24/00011571 | Бобышка прямая 14.168.03 | новый | шт | 2
28 | 24/00011574 | #Боковая стенка резьбов.соедин./к-т из 2шт./ | новый | шт | 10
29 | 24/00011935 | Втулка Д-2843-1 | новый | шт | 2
30 | 24/00012487 | #Гильза ч.200.006.00-03.1 | новый | шт | 2
31 | 24/00012779 | Диск 7 007.001 | новый | шт | 1
32 | 24/00012780 | Диск 7 008.001 | новый | шт | 1
33 | 24/00013261 | Изолятор С8-1300 II | новый | шт | 2
34 | 24/00013552 | Клемма проходная UK 2,5 N PHOENIX CONTACT арт.3003347 | новый | шт | 90
35 | 24/00013664 | Колесо 299 КНЗ | новый | шт | 2
36 | 24/00015073 | Пробка 8785 | новый | шт | 12
37 | 24/00015352 | Кулак 3110-3001014 | новый | шт | 2
38 | 24/00015353 | Кулак 3110-3001007-40 | новый | шт | 1
39 | 24/00015377 | Ламель ВД5.572.023 | новый | шт | 12
40 | 24/00015476 | Звено ПТР-12-1 ТУ 3449-109-00111120-95 | новый | шт | 41
41 | 24/00015477 | Экран защитный ЭЗ-500-5 У1 | новый | шт | 40
42 | 24/00016424 | Опора 3302-2202081-22 | новый | шт | 2
43 | 24/00017174 | Подогреватель 42020В | новый | шт | 1
44 | 24/00017774 | Предохранитель керамический 6,3х32мм 10А 250В | новый | шт | 10
45 | 24/00017941 | Масленка 1.2.Ц6 ГОСТ 19853-74 | новый | шт | 53
46 | 24/00017991 | Приставка контактная ПКЛУ-22 | новый | шт | 52
47 | 24/00017994 | Притир 29-205-03 | новый | шт | 1
48 | 24/00018295 | Фитинг CAMOZZI 1590-6/4 | новый | шт | 5
49 | 24/00018320 | Пружина М-2065-С | новый | шт | 2
50 | 24/00018322 | Пружина ВИЛЕ.753511.027 | новый | шт | 18
51 | 24/00018323 | Пружина ВИЛЕ.753511.028 | новый | шт | 18
52 | 24/00018714 | #Разьем 08.861.774-50 ШР(запас) | новый | шт | 1
53 | 24/00018727 | #Распылительное сопло | новый | шт | 4
54 | 24/00018751 | #Регулирующая втулка | новый | шт | 1
55 | 24/00019197 | Профиль металлический (DIN-рейка) 200х7х40 IEK арт.YDN10-0020 | новый | шт | 72
56 | 24/00019945 | Седло арт.400109097-596 | новый | шт | 1
57 | 24/00019985 | Фильтр MANN 4930153101 | новый | шт | 1
58 | 24/00020284 | #Стеклотекстолит СТЭФ-У 0,5мм ГОСТ 12652-74 | новый | кг | 2.6
59 | 24/00020285 | #Стеклотекстолит СТЭФ 10,0мм | новый | кг | 23.6
60 | 24/00020289 | #Стеклотекстолит СТЭФ 5,0мм | новый | кг | 72.8
61 | 24/00020428 | #Табличка поз. 50700100 | новый | шт | 2
62 | 24/00020429 | #Табличка поз.68800100 | новый | шт | 2
63 | 24/00020432 | Таль 8602 | новый | шт | 1
64 | 24/00020746 | Тройник ВР 3/4"-1/2"-3/4" | новый | шт | 2
65 | 24/00020815 | Трубка Ф-4Д 4х1 ГОСТ 22056-76 | новый | шт | 4
66 | 24/00020837 | Трубка кварцевая водоуказательная 22х2,5-1500мм ОСТ 2142-90 | новый | шт | 3
67 | 24/00021589 | Уровень СИБРТЕХ арт.37042 | новый | шт | 1
68 | 24/00021671 | #Фиксатор КТЦ-04/09-002 | новый | шт | 16
69 | 24/00021737 | Переходник JUMO 00026268 | новый | шт | 4
70 | 24/00022047 | Чехол 102.108.274 | новый | шт | 22
71 | 24/00022712 | Шкаф пожарный ШПКО-12УН открытый 1300х540х230мм | новый | шт | 6
72 | 24/00023356 | #Электрод BOEHLER FOX EV 50 E 42 5 B 4 2 H5 | новый | кг | 33.6
73 | 24/00038362 | Электромагнит 1303178СБ | новый | шт | 1
74 | 24/00058334 | Пудра ПАП-1 ГОСТ 5494-95 | новый | т | 0.008
75 | 24/00063404 | Ножницы СТД9А.6х2500 | новый | шт | 1
76 | 24/00065582 | Пружина 34-19.10.04-01 | новый | шт | 1
77 | 24/00070704 | #КомплектДополнительнойАппаратурыДляСекцийКТПСН№18 | новый | шт | 1
78 | 24/00080686 | Шина I-VALO настенная | новый | шт | 40
79 | 24/00080688 | Шина I-VALO потолочная | новый | шт | 35
80 | 24/00111411 | Лента ЛЭТСАР КП-0,2-26 ТУ 38.103171-80 | новый | кг | 4
81 | 24/00169300 | Механизм МСП 1-1 | новый | шт | 2
82 | 24/00173667 | #Ребро 8/18/ЧГРЭС | новый | т | 0.03
83 | 24/00175361 | Шарик ч.160 987 | новый | шт | 22
84 | 24/00229517 | DIN-рейка перфорированная стальная оцинкованная TH35-7,5 20см | новый | шт | 33
85 | 24/00231980 | Отопительный прибор для распред. шкафа поз.07 б/у | б/у | шт | 1
86 | 24/00233997 | Балансирный рычажок для сдвоенного переключателя б/у | б/у | шт | 1
87 | 24/00233999 | Водоуказательное стекло d=19мм L=1500мм б/у | б/у | шт | 2
88 | 24/00235429 | Рукоятка ET523042 | новый | шт | 50
89 | 24/00012649 | Дверь 3302-6100014 | новый | шт | 1
90 | 24/00013463 | Световозвращатель ФП316 | новый | шт | 5
91 | 24/00085232 | Шина KENDA K610 Kinetics JS2 18x7-8 16PR | новый | шт | 2
92 | 24/00011350 | Шина GISLAVED Nord Frost 5 185/65R15 88T | новый | шт | 4
93 | 24/00173795 | Провод ПВС 3х4 ГОСТ 7399-97 | новый | км | 0.355
94 | 24/00065883 | Фильтр MANN-FILTER WK 511/1 | новый | шт | 1
95 | 08/00004591 | Накладка 20-3501106 | новый | шт | 6
96 | 24/00016267 | Насос 740.11-1011014 | новый | шт | 2
97 | 08/00008810 | Колодки 3302-3501080 | новый | шт | 7
98 | 08/00008691 | Поршень тормозов ДЗ-95А.0201.172 | новый | шт | 2
99 | 24/00226070 | Колодки 3302-3501170-60 | новый | шт | 4
100 | 24/00011351 | Шина BRIDGESTONE B650AQ 195/65R15 91T | новый | шт | 4
101 | 24/00018415 | #Пружина 375-3501036 | новый | шт | 8
102 | 08/00031515 | Муфта 24-1601180-22 | новый | шт | 1
103 | 24/00001620 | #Диск D4AL | новый | шт | 1
104 | 24/00074078 | Шина ИД-304 У-4 12,00R20 НС16 | новый | шт | 2
105 | 08/00025365 | Хомут нержавеющий 80-100мм DIN 3017 A2 | новый | шт | 17
106 | 24/00012617 | Датчик НРК1-8 | новый | шт | 1
107 | 24/00012192 | #Гайка ступицы 3110-4599524 | новый | шт | 5
108 | 24/00012508 | Труба TOYOTA 17403-50151 | новый | шт | 2
109 | 24/00023192 | Свеча 11-3740000 | новый | шт | 2
110 | 24/00016426 | Опора 53А-2202081 | новый | шт | 3
111 | 08/00019156 | Элемент фильтрующий 238Н-1109080 | новый | шт | 4
112 | 24/00021812 | Фонарь ФП121-3717000-Б | новый | шт | 2
113 | 24/00012786 | Диск BOSCH 0986479294 | новый | шт | 4
114 | 08/00008649 | Шкворень 3205-3001019 | новый | шт | 2
115 | 08/00005800 | Шкворень 5320-3001019 | новый | шт | 3
116 | 24/00021806 | Фонарь 5320-3716340 | новый | шт | 1
117 | 08/00022485 | Колодка 130-3501090-А2 | новый | шт | 3
118 | 24/00012648 | Дверь 3302-6100015 | новый | шт | 1
119 | 24/00166888 | Накладка 20-3501105 | новый | шт | 16
120 | 08/00013822 | Провод ПВ-3 1х6 | новый | км | 0.45
121 | 24/00162780 | Кран 5320-1305010 | новый | шт | 12
122 | 08/00006382 | Элемент фильтрующий 3102-1109013 | новый | шт | 2
123 | 08/00021343 | Диск 14.1601130 | новый | шт | 4
124 | 24/00021995 | Корпус 66-01-1602512 | новый | шт | 4
125 | 24/00227607 | Хомут неразъемный, самофиксирующийся, 360х4,8мм, нейлон (полиамид), белый | новый | шт | 300
126 | 24/00261145 | Колодки TOYOTA 04465-60320 | новый | шт | 8
127 | 24/00019198 | Рейка SSANGYONG 465000931E | новый | шт | 1
128 | 24/00018327 | Пружина TOYOTA 48231-6A770 | новый | шт | 2
129 | 24/00064270 | Колодки HYUNDAI/KIA 583502GA00 | новый | шт | 1
130 | 24/00021805 | Фонарь ПФ204-3712000 | новый | шт | 1
131 | 08/00022800 | Замок 5320-6105021 | новый | шт | 1
132 | 24/00012781 | Диск 182-1601130 | новый | шт | 1
133 | 24/00021811 | Фонарь 7303-3716 | новый | шт | 2
134 | 24/00016344 | Обод HYUNDAI/KIA 5291345001 | новый | шт | 1
135 | 18/00008203 | Фара 6012.3711010 | новый | шт | 1
136 | 08/00017165 | Шкворень 3302-3001019 | новый | шт | 1
137 | 24/00016446 | Стекло органическое листовое Plexiglas GS 2030х3050х3мм прозрачное | новый | шт | 3
138 | 24/00018457 | Пульт Zenit Q1T 1022 | новый | шт | 1
139 | 24/00011144 | #SE4.Х Блок ввода | новый | шт | 2
140 | 24/00011145 | #SOCKEL NR.2777069 Цоколь | новый | шт | 3
141 | 24/00011420 | #Аналоговый разъединитель потенциала 3310 | новый | шт | 1
142 | 24/00015512 | Ключ ЛП 7813-4085 | новый | шт | 1
143 | 24/00021690 | Фильтр С415.01.00.500 | новый | шт | 3
144 | 24/00021692 | #Фильтр всасываемого воздуха 569000602 009.002 | новый | шт | 8
145 | 24/00021984 | #Цилиндр 117000400 009.012 | новый | шт | 1
146 | 24/00020138 | #Сменный фильтр 569000601 009.006 | новый | шт | 2
147 | 24/00020838 | Трубка из кварцевого стекла d10х1,5мм 1,5м ОСТ 2142-90 | новый | шт | 4
148 | 24/00015073 | Пробка 8785 | новый | шт | 30
149 | 24/00015272 | Крестовина GMB 016-GU220 | новый | шт | 1
150 | 24/00023026 | #Штифт арт.18-5322-163 | новый | шт | 1
151 | 24/00023102 | #Штифт 41201_HGPI_ID 102 | новый | шт | 1
152 | 24/00077087 | #Щетка 101161115002 | новый | шт | 2
153 | 24/00023102 | #Штифт 41201_HGPI_ID 102 | новый | шт | 20