Приложение № 1 к аукционной документации

№\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень объектов недвижимого имущества мазутного хозяйства Филиала "Костромская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация" | | | | | | |
| № п.п. | | Инвентарный номер | Наименование объекта основных средств | | Характеристики, № гос. регистрации права собственности | | |
| 1 | | 7895 | Здание административного корпуса со складом противопожарного инвентаря, ПС-4 и ремонтной мастерской | | Общая площадь - 461 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-01/091/2012-933 от 15.11.2012 | | |
| 2 | | КОС1100019 | Здание мазутонасосной №2 | | Общая площадь - 1 672,20 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-01/112/2012-369 от 15.11.2012 | | |
| 3 | | КОС1100018 | Здание мазутонасосной №1 | | Общая площадь - 1 064,60 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-01/112/2012-368 от 15.11.2012 | | |
| 4 | | КОС1100017 | Здание насосной загрязненных вод | | Общая площадь - 25,5 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-01/091/2012-931 от 15.11.2012 | | |
| 5 | | КОС1100016 | Здание мазутонасосной № 3 с наружной установкой | | Общая площадь - 411,4 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-01/091/2012-939 от 15.11.2012 | | |
| 6 | | 8904 | Здание узла переключения арматурой дренажного бака №2 | | Общая площадь - 16,5 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-01/091/2012-936 от 15.11.2012 | | |
| 7 | | 8881 | Здание узла переключения арматурой дренажного бака №1 | | Общая площадь - 17,9 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-01/091/2012-934 от 15.11.2012 | | |
| 8 | | 8903 | Здание стрелочного поста | | Общая площадь - 16,0 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-01/091/2012-935 от 15.11.2012 | | |
| 9 | | 1914 | Здание производственное №3 | | Общая площадь - 18,3 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-03/007/2012-998 от 07.11.2012 | | |
| 10 | | 8900 | Здание производственное №4 | | Общая площадь - 7,3 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-01/102/2012-023 от 15.11.2012 | | |
| 11 | | КОС1100030 | Здание производственное №9 | | Общая площадь - 63,9 кв.м, № гос. регистрации права -44-44-01/112/2012-367 от 15.11.2012 | | |
| 12 | | 7898 | Здание узла переключения арматурой | | Общая площадь - 4,1 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-01/091/2012-932 от 15.11.2012 | | |
| 13 | | 7897 | Здание узла переключения баков-мерников | | Общая площадь - 13,5 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-01/091/2012-930 от 15.11.2012 | | |
| 14 | | КОС1100020 | Здание фекальной насосной на территории ТТЦ | | Общая площадь - 16,7 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-01/112/2012-370 от 15.11.2012 | | |
| 15 | | КОС1200009 | Противопожарный водопровод мазутного хозяйства от ВК-230 до ПГ-90 | | Общая площадь - 395,0 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-03/013/2014-183 от 16.09.2014 | | |
| 16 | | 9534 | Система технологических трубопроводов пенного пожаротушения мазутного хозяйства | | Общая площадь - 3 242,0 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-01/102/2012-006 от 15.11.2012 | | |
| 17 | | 1112 | Водопровод противопожарный промплощадки (мазутонасосной 2) | | Общая площадь - 1 370,0 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-03/018/2012-127 от 22.11.2012 | | |
| 18 | | 7878 | Мазутопровод от причала приема мазута до расходных резервуаров №3,№9 и баков-мерников БМ-1,2 | | Общая площадь - 2 955,0 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-03/018/2012-221 от 04.11.2012 | | |
| 19 | | 7879 | Главный мазутопровод связи "А" между МН-1 и МН-2, от МС-А до МС-2А | | Общая площадь - 2 955,0 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-03/018/2012-221 от 04.11.2012 | | |
| 20 | | 7880 | Главный мазутопровод "А", от насосов 2-го подъема МН-1 до главного корпуса КТЦ-1 | | Протяженность - 652 м, № гос. регистрации права - 44-44-01/091/2012-963 от 15.11.2012 | | |
| 21 | | 7881 | Главный мазутопровод "А9"от насосов 2-го подъема до КТЦ-2 | | Протяженность - 1300 м, № гос. регистрации права - 44-44-01/091/2012-949 от 15.11.2012 | | |
| 22 | | 7882 | Главный мазутопровод связи "Б" между МН-1 и МН-2, от МС-Б до МС-2Б | | Протяженность - 290 м, № гос. регистрации права - 44-44-01/091/2012-950 от 15.11.2012 | | |
| 23 | | 8826 | Водопровод противопожарный к лафетным стволам эстакад сливных №1, №2 | | Протяженность - 1 005 м, № гос. регистрации права - 44-44-03/019/2012-089 от 12.11.2012 | | |
| 24 | | 7883 | Главный мазутопровод "Б", от насосов 2-го подъема МН-1 до главного корпуса КТЦ-1 | | Протяженность - 652 м, № гос. регистрации права -44-44-01/091/2012-951 от 15.11.2012 | | |
| 25 | | 7884 | Главный мазутопровод "Б9"от насосов 2-го подъема до КТЦ-2 | | Протяженность - 1300 м, № гос. регистрации права - 44-44-01/091/2012-948 от 15.11.2012 | | |
| 26 | | 7885 | Мазутопровод рециркуляции, от главного корпуса КТЦ-1 до МН-1 | | Протяженность - 652 м, № гос. регистрации права - 44-44-01/112/2012-365 от 15.11.2012 | | |
| 27 | | 7886 | Мазутопровод рециркуляции, от главного корпуса КТЦ-2 до МН-2 | | Протяженность - 1300 м, № гос. регистрации права - 44-44-01/091/2012-947 от 15.11.2012 | | |
| 28 | | 7890 | Система подземных каналов мазутопроводоврезервуаров МН-2 | | Протяженность - 706м, № гос. регистрации права - 44-44-01/091/2012-969 от 15.11.2012 | | |
| 29 | | 7889 | Система подземных каналов мазутопроводоврезервуаров МН-1 | | Протяженность - 1062,5 м, № гос. регистрации права - 44-44-01/112/2012-374 от 15.11.2012 | | |
| 30 | | 157 | Сливная эстакада №1 | | Протяженность - 315 м, № гос. регистрации права - 44-44-01/091/2012-929 от 15.11.2012 | | |
| 31 | | 7891 | Сливная эстакада №2 | | Протяженность - 314,9 м, № гос. регистрации права - 44-44-01/091/2012-964 от 15.11.2012 | | |
| 32 | | 8827 | Эстакада паромазутопроводов от МН-3 до колонны №71 | | Протяженность - 632,2 м, № гос. регистрации права - 44-44-01/091/2012-938 от 15.11.2012 | | |
| 33 | | 7892 | Эстакада технологических трубопроводов, от ограды ТТЦ до ОСП | | Протяженность - 680 м, № гос. регистрации права - 44-44-01/091/2012-968 от 15.11.2012 | | |
| 34 | | 7893 | Эстакада паромазутопроводов от шлангующей установки до расходного резервуара №3 | | Протяженность - 915,95 м, № гос. регистрации права - 44-44-01/112/2012-375 от 15.11.2012 | | |
| 35 | | КОС1200016 | Эстакада технологических трубопроводов к главному корпусу бл.1-8 (от мазутонасосной №1 к главному корпусу 1 очереди до ограды ГРЭС) и закачивающих мазутопроводов по территории мазутного хозяйства | | Протяженность - 2554 м, № гос. регистрации права - 44-44-01/112/2012-372 от 29.04.2014 | | |
| 36 | | КОС1200019 | Эстакада трубопроводов к главному корпусу бл.9 (от мазутонасосных №1,2 до эстакады к главному корпусу III очереди и к главному корпусу II очереди до ограды ГРЭС) | | Протяженность - 1 838 м, № гос. регистрации права - 44-44-01/112/2012-371 от 29.04.2014 | | |
| 37 | | 8828 | Дренажная емкость | | Площадь - 70,80 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-01/091/2012-937 от 15.11.2012 | | |
| 38 | | 1582 | Ограждение промплощадки КГРЭС | | Протяженность - 2 365 м, № гос. регистрации права - 44-44-03/019/2012-044 от 09.11.2012 | | |
| 39 | | 5556 | Тепловая сеть от главного корпуса бл.1-8 до мазутонасосной №1, №2, №3 и др. объектов КГРЭС. Часть объекта L=827,45м трассы от УТ-30 до мазутонасосной №1, здания административного корпуса, здания производственного №4, От УТ-29 до насосной загрязнённых стоков и мазутонасосной №2, От УТ-31 до здания производственного №9, От УТ-24 доздания стрелочного поста, От УТ-23 до здания баков мерников, От УТ-26 до здания мазутонасосной №3 (Ø25мм - 52,52м.трассы; Ø32мм - 2м.трассы; Ø40мм - 239,75м.трассы; Ø50мм - 70,54м.трассы; Ø80мм - 430,57м.трассы; Ø100мм - 32,07м.трассы) | | Протяженность - 827,45 м, № гос. регистрации права - 44-44-01/112/2012-366 от 15.11.2012 | | |
| 40 | | 229 | Магистральная тепловая сеть до профилактория | | Протяженность - 1 470 м, № гос. регистрации права - 44-44-03/018/2012-113 от 22.11.2012 | | |
| 41 | | 7849 | Расходный резервуар №1 | | Площадь застройки - 1 384,70 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-01/091/2012-922 от 15.11.2012 | | |
| 42 | | 7850 | Расходный резервуар №2 | | Площадь застройки - 1 398 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-01/091/2012-921 от 15.11.2012 | | |
| 43 | | 7851 | Расходный резервуар №3 | | Площадь застройки - 1 398 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-01/091/2012-920 от 15.11.2012 | | |
| 44 | | 7852 | Расходный резервуар №4 | | Площадь застройки - 1 398 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-01/091/2012-919 от 15.11.2012 | | |
| 45 | | 7853 | Расходный резервуар №5 | | Площадь застройки - 1 398 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-01/091/2012-918 от 15.11.2012 | | |
| 46 | | 7854 | Расходный резервуар №6 | | Площадь застройки - 1 398 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-01/091/2012-917 от 15.11.2012 | | |
| 47 | | 7855 | Расходный резервуар №7 | | Площадь застройки - 1 384,5 кв.м, № гос. регистрации права -44-44-01/091/2012-962 от 15.11.2012 | | |
| 48 | | 7874 | Приемный резервуар мазута №1 | | Площадь - 132,7 кв.м, № гос. регистрации права -44-44-01/112/2012-380от 15.11.2012 | | |
| 49 | | 7875 | Приемный резервуар мазута №2 | | Площадь - 132,7 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-01/112/2012-379 от 15.11.2012 | | |
| 50 | | 7876 | Приемный резервуар мазута №3 | | Площадь - 153,8 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-01/112/2012-379 от 15.11.2012 | | |
| 51 | | 7871 | Наземная железобетонная емкость хранения запаса раствора пенообразователя | | Площадь - 153,8 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-01/091/2012-965 от 15.11.2012 | | |
| 52 | | 7870 | Наземная железобетонная емкость хранения запаса раствора пенообразователя | | Площадь - 72 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-01/091/2012-965 от 15.11.2012 | | |
| 53 | | 7869 | Наземная железобетонная емкость хранения запаса раствора пенообразователя | | Площадь - 72 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-01/091/2012-966 от 15.11.2012 | | |
| 54 | | 7868 | Расходный резервуар №21 | | Площадь - 3 419,50 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-01/112/2012-381 от 15.11.2012 | | |
| 55 | | 7877 | Приемный резервуар мазута №4 | | Площадь - 153,80 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-01/112/2012-377 от 15.11.2012 | | |
| 56 | | 7867 | Расходный резервуар №20 | | Площадь - 3 419,50 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-01/122/2012-382 от 15.11.2012 | | |
| 57 | | 7866 | Расходный резервуар №19 | | Площадь - 3 419,50 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-01/112/2012-383 от 15.11.2012 | | |
| 58 | | 7865 | Расходный резервуар №18 | | Площадь - 3 419,50 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-01/091/2012-970 от 15.11.2012 | | |
| 59 | | 7864 | Расходный резервуар №16 | | Площадь - 3 419,50 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-01/0912012-952 от 15.11.2012 | | |
| 60 | | 7863 | Расходный резервуар №15 | | Площадь - 3 419,50 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-01/091/2012-953 от 15.11.2012 | | |
| 61 | | 7862 | Расходный резервуар №14 | | Площадь - 2 284,15 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-01/091/2012-954 от 15.11.2012 | | |
| 62 | | 7861 | Расходный резервуар №13 | | Площадь - 2 284,15 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-01/091/2012-955 от 15.11.2012 | | |
| 63 | | 7860 | Расходный резервуар №12 | | Площадь - 2 284,15 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-01/091/2012-956 от 15.11.2012 | | |
| 64 | | 7859 | Расходный резервуар №11 | | Площадь - 2 284,15 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-01/091/2012-957 от 15.11.2012 | | |
| 65 | | 7858 | Расходный резервуар №10 | | Площадь - 2 284,15 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-01/091/2012-959 от 15.11.2012 | | |
| 66 | | 7857 | Расходный резервуар №9 | | Площадь - 2 284,15 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-01/091/2012-960 от 15.11.2012 | | |
| 67 | | 7856 | Расходный резервуар №8 | | Площадь - 1 384,5 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-01/091/2012-961 от 15.11.2012 | | |
| 68 | | 790 | Внутриплощадочный железнодорожный путь | | Протяженность - 1 963 м, № гос. регистрации права - 44-44-01/091/2012-927 от 15.11.2012 | | |
| 69 | | КОС1200084 | Пешеходная дорожка на территории мазутного хозяйства | | Протяженность - 733,6 м, № гос. регистрации права - 44-44-01/091/2012-942, 44-44-01/091/2012-943, 44-44-01/091/2012-944 от 15.11.2012 | | |
| 70 | | КОС1200083 | Автодорога в пределах резервуаров № 1-3 и мазутонасосной №3 | | Протяженность - 577 м, № гос. регистрации права - 44-44-03/013/2014-151 от 08.09.2014 | | |
| 71 | | КОС1200082 | Автодорога в пределах резервуаров № 4-21 и мазутонасосной №1,2 | | Протяженность - 4 354 м, № гос. регистрации права - 44-44-03/013/2014-148 от 08.09.2014 | | |
| 72 | | КОС1200094 | Водопровод питьевой от мазутонасосной 2 до ВК-133 | | Протяженность - 298 м, № гос. регистрации права - 44-44-03/013/2014-182 от 16.09.2014 | | |
| 73 | | 639 | Водопровод хозпитьевой от ВК132 до профилактория | | Протяженность - 1 641 м, № гос. регистрации права - 44-44-03/019/2012-072 от 15.11.2012 | | |
| 74 | | КОС1200098 | Промливневая канализация мазутного хозяйства | | Протяженность - 193 м, № гос. регистрации права - 44-44-03/013/2014-184 от 16.09.2014 | | |
| 75 | | 8829 | Хозфекальная канализация к мазутонасосной №3 | | Протяженность - 39,15 м, № гос. регистрации права - 44-44-01/091/2012-940 от 15.11.2012 | | |
| 76 | | КОС1200097 | Хозфекальная канализация мазутного хозяйства от мазутонасосной 2 до КК43 | | Протяженность - 359 м, № гос. регистрации права - 44-44-03/013/2014-185 от 16.09.2014 | | |
| 77 | | 230 | Хоз.фекальная канализация от ФНС-10 до ФНС-9 | | Протяженность - 1 188 м, № гос. регистрации права - 44-44-03/019/2012-069 от 12.11.2012 | | |
| 78 | | 370 | Промливневая канализация на промплощадке ГРЭС и мазутного хозяйства (часть объекта: от здания мазутонасосной №2 до колодца ЛК-110 ( L=718п.м., колодцы -15 шт. (Ø200мм, чуг, L=5пм; Ø450мм, кер, L=26пм; Ø550мм, кер, L=38пм; Ø600мм, кер, L=649пм) от мазутонасосной №1 до ЛК-60 L=410м.колодцев 11шт (L=410м., в том числе: Ø500 сталь L=300м, Ø250 сталь L=76м, Ø200 сталь L=23м, Ø100 сталь L=11м) | | Протяженность - 1 128м, № гос. регистрации права - 44-44-01/095/2012-557 от 15.11.2012 | | |
| 79 | | 1113 | Хозфекальная канализация от мазутонасосной №1 до КК-51 | | Протяженность - 393 м, № гос. регистрации права - 44-44-03/019/2012-066 от 12.11.2012 | | |
| 80 | | 372 | Водопровод противопожарный промплощадки ГРЭС (часть объекта L=3041,25п.м., колодцы -48 шт.От УТ-4, УТ-7, ВК-156 до объектов мазутного хозяйства. (Ø200мм, сталь, L=1741пм; Ø400мм, сталь, L=387пм; Ø273мм, сталь, L=834пм)) | | Протяженность - 3041,25 м, № гос. регистрации права - 44-44-01/095/2012-544 от 15.11.2012 | | |
| 81 | | КОС1200091 | Водопровод хозпитьевой ГРЭС и мазутного хозяйства. 1-я нитка (часть объекта от ВК-130 до ВК-130А (по эстакаде) от ВК-130А до мазутонасосной №1 (подземный) L=359,9, колодцы 1 шт (Ø200мм, сталь, L=340,9пм; Ø100мм, сталь, L=19пм) | | Протяженность - 359,9 м, № гос. регистрации права - 44-44-03/018/2012-224 от 04.12.2012 | | |
| 82 | | 8823 | Наружная кабельная сеть электроснабжения | | Протяженность - 32 711 м, № гос. регистрации права - 44-44-01/102/2012-007 от 19.11.2012 | | |
| 83 | | КОС1200001 | Наружное освещение территории мазутного хозяйства | | Протяженность - 1000 м, № гос. регистрации права - 44-44-03/018/2012-213 от 22.11.2012 | | |
| 84 | | 9503 | Земельный участок с кадастровым номером 44:32:010138:36 (на земельном участке расположены в том числе другие объекты недвижимости). | | Площадь -753 765 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-01/091/2012-916 от 15.11.2012 | | |
| 85 | | 9343 | Земельный участок с кадастровым номером 44:32:000000:2 | | Площадь -3820 кв.м, № гос. регистрации права - 44-44-03/018/2012-151 от 23.11.2012 | | |
|  | |  |  | |  | | |
|  |  | |  |  | |
|  |  | |  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перечень объектов движимого имущества мазутного хозяйства Филиала "Костромская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация" | | | |
| № п.п. | Группа основных средств | Инвентарный номер | Наименование объекта основных средств |
| 1 | Сооружения (движимые) | 11/005094 | Кабина защитная МХ |
| 2 | Сооружения (движимые) | КОС1200060 | Бак-мерник БМ-1 |
| 3 | Сооружения (движимые) | КОС1200061 | Бак-мерник БМ-2 |
| 4 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400111 | Паропровод связи "А" между МН-1 и МН-2 от задвижки ОП-1 до задвижки П-2 |
| 5 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400110 | Конденсатопровод "Б" от МН-1 до кол.30 (до ограды ГРЭС) |
| 6 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400112 | Паропровод связи "Б" между МН-1 и МН-2 от задвижки ОПТ до задвижки П-1 |
| 7 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400113 | Система внешних мазутопроводов и технологического оборудования резервуаров №15,16,18-21 |
| 8 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400109 | Конденсатопровод "А" от МН-1 до кол.30 (до ограды ГРЭС) |
| 9 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400106 | Система внешних мазутопроводов и технологического оборудования резервуаров №1-14 |
| 10 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400107 | Паропровод "А" от кол.56 (в пределах ограды мазутного хозяйства) до МН-1 (до задвижки 2П-А) |
| 11 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400108 | Паропровод "Б" от кол.56 (в пределах ограды мазутного хозяйства) до МН-1 (до задвижки 2П-Б) |
| 12 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400323 | Оборудование фекальной насосной (ФН) |
| 13 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400306 | Оборудование насосной загрязненных вод (НЗВ) |
| 14 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400466 | Подогреватель мазута ПМ-1А |
| 15 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400467 | Подогреватель мазута ПМ-1Б |
| 16 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400468 | Подогреватель мазута ПМ-1В |
| 17 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400469 | Подогреватель мазута ПМ-2А |
| 18 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400484 | Подогреватель мазута ПМ-9 |
| 19 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400483 | Подогреватель мазута ПМ-8 |
| 20 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400482 | Подогреватель мазута ПМ-7 |
| 21 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400481 | Подогреватель мазута ПМ-6 |
| 22 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400480 | Подогреватель мазута ПМР-4 |
| 23 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400479 | Подогреватель мазута ПМР-3 |
| 24 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400478 | Подогреватель мазута ПМР-2 |
| 25 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400477 | Подогреватель мазута ПМР-1 |
| 26 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400476 | Подогреватель мазута ПМ-5Б |
| 27 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400475 | Подогреватель мазута ПМ-5А |
| 28 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400474 | Подогреватель мазута ПМ-4Б |
| 29 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400473 | Подогреватель мазута ПМ-4А |
| 30 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400472 | Подогреватель мазута ПМ-3Б |
| 31 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400471 | Подогреватель мазута ПМ-3А |
| 32 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400470 | Подогреватель мазута ПМ-2Б |
| 33 | Рабочие машины и оборудование | 9353 | Центробежный насос (мотопомпа) PTG 208T |
| 34 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400743 | Погружной насос ПН-8 |
| 35 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400742 | Погружной насос ПН-7 |
| 36 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400741 | Погружной насос ПН-6 |
| 37 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400740 | Погружной насос ПН-5 |
| 38 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400739 | Погружной насос ПН-4 |
| 39 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400738 | Погружной насос ПН-3 |
| 40 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400736 | Погружной насос ПН-1 |
| 41 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400737 | Погружной насос ПН-2 |
| 42 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400862 | Насос 2-го подъема НВМ-4 |
| 43 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400861 | Насос 2-го подъема НВМ-1 |
| 44 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400860 | Насос 2-го подъема НВМ-9 |
| 45 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400859 | Насос 2-го подъема НВМ-8 |
| 46 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400858 | Насос 2-го подъема НВМ-7 |
| 47 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400857 | Насос 2-го подъема НВМ-6 |
| 48 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400856 | Насос 1-го подъема НРМ-2 |
| 49 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400855 | Насос 1-го подъема НРМ-1 |
| 50 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400854 | Насос 1-го подъема ННМ-9 |
| 51 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400853 | Насос 1-го подъема ННМ-8 |
| 52 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400852 | Насос 1-го подъема ННМ-7 |
| 53 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400851 | Насос 1-го подъема ННМ-6 |
| 54 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400850 | Насос 2-го подъема НВМ-5 |
| 55 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400849 | Насос 2-го подъема НВМ-3 |
| 56 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400848 | Насос 2-го подъема НВМ-2 |
| 57 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400847 | Насос 1-го подъема ННМ-5 |
| 58 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400846 | Насос 1-го подъема ННМ-4 |
| 59 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400845 | Насос 1-го подъема ННМ-3 |
| 60 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400844 | Насос 1-го подъема ННМ-2 |
| 61 | Рабочие машины и оборудование | КОС1400843 | Насос 1-го подъема ННМ-1 |
| 62 | Рабочие машины и оборудование | 2570 | Кран-балка, грузоподъемностью 3 тонны; рег.№301 |
| 63 | Рабочие машины и оборудование | 2569 | Кран-балка, грузоподъемностью 2 тонны; рег.№277 |
| 64 | Рабочие машины и оборудование | 2568 | Кран-балка, грузоподъемностью 5 тонн; рег.№276 |
| 65 | Рабочие машины и оборудование | 554 | Кран-балка 3,2 тн рег.№293 |
| 66 | Рабочие машины и оборудование | КОС1401022 | Кран-балка 5 тн рег.№11 |
| 67 | Рабочие машины и оборудование | КОС1401023 | Кран-балка 2 тн рег.№154 |
| 68 | Рабочие машины и оборудование | КОС1401024 | Кран-балка 2 тн рег.№292 |
| 69 | Рабочие машины и оборудование | 9042 | Кран мостовой ручной однобалочный рег.№66 |
| 70 | Рабочие машины и оборудование | 3143 | Лебедка ручная грузоподъемностью, 0,5 тонны |
| 71 | Рабочие машины и оборудование | КОС1401046 | Таль подвесная 1 тн рег.№182 |
| 72 | Рабочие машины и оборудование | КОС1401045 | Таль подвесная 1 тн рег.№181 |
| 73 | Рабочие машины и оборудование | КОС1401044 | Таль подвесная 1 тн рег.№65 |
| 74 | Рабочие машины и оборудование | КОС1401047 | Таль подвесная 1 тн рег.№183 |
| 75 | Рабочие машины и оборудование | КОС1401048 | Таль подвесная 1 тн рег.№184 |
| 76 | Рабочие машины и оборудование | КОС1401049 | Таль подвесная 1 тн рег.№185 |
| 77 | Рабочие машины и оборудование | КОС1401050 | Таль подвесная 1 тн рег.№186 |
| 78 | Рабочие машины и оборудование | КОС1401051 | Таль подвесная 1 тн рег.№187 |
| 79 | Рабочие машины и оборудование | КОС1401052 | Таль подвесная 1 тн рег.№188 |
| 80 | Рабочие машины и оборудование | КОС1401053 | Таль подвесная 1 тн рег.№189 |
| 81 | Рабочие машины и оборудование | КОС1401054 | Таль подвесная 1 тн рег.№190 |
| 82 | Рабочие машины и оборудование | 9043 | Таль передвижная 1тн рег.№67 |
| 83 | Рабочие машины и оборудование | 9044 | Таль передвижная 1тн рег.№68 |
| 84 | Рабочие машины и оборудование | 9045 | Таль передвижная 1тн рег.№69 |
| 85 | Рабочие машины и оборудование | 9047 | Лебедка ЛЭМ-15 №4 |
| 86 | Рабочие машины и оборудование | 8469 | Лебедка механическая для установки и извлечения шпал ЛР-1/ЭШ |
| 87 | Рабочие машины и оборудование | 9046 | Лебедка ЛЭМ-15 №2 |
| 88 | Рабочие машины и оборудование | КОС1401086 | Тельфер электрический 2 тн рег.№157 |
| 89 | Рабочие машины и оборудование | КОС1401087 | Тельфер электрический 2 тн рег.№263 |
| 90 | Транспорт (рабочие машины) | 4428 | Мини-трактор Беларусь МТЗ-082 |
| 91 | Рабочие машины и оборудование | 11/004762 | Кондиционер Gree GTH 36 K3BI GUHN |
| 92 | Рабочие машины и оборудование | 7156 | Холодильник Stinol |
| 93 | Рабочие машины и оборудование | 8813 | Автомат газированной воды |
| 94 | Рабочие машины и оборудование | 2567 | Станок вертикально-сверлильный 2 А 135 |
| 95 | Рабочие машины и оборудование | 11/004994 | Снегоуборщик MTD ME 66 T |
| 96 | Рабочие машины и оборудование | КОС1401290 | Пенная насосная станция №5 (ПС-5) |
| 97 | Рабочие машины и оборудование | КОС1401289 | Пенная насосная станция №4 (ПС-4) |
| 98 | Рабочие машины и оборудование | 9055 | Лафетный ствол №8 пожаротушения эстакад сливных №1 и №2 |
| 99 | Рабочие машины и оборудование | 9054 | Лафетный ствол №7 пожаротушения эстакад сливных №1 и №2 |
| 100 | Рабочие машины и оборудование | 9053 | Лафетный ствол №6 пожаротушения эстакад сливных №1 и №2 |
| 101 | Рабочие машины и оборудование | 9052 | Лафетный ствол №5 пожаротушения эстакад сливных №1 и №2 |
| 102 | Рабочие машины и оборудование | 9051 | Лафетный ствол №4 пожаротушения эстакад сливных №1 и №2 |
| 103 | Рабочие машины и оборудование | 9048 | Лафетный ствол №1 пожаротушения эстакад сливных №1 и №2 |
| 104 | Рабочие машины и оборудование | 9050 | Лафетный ствол №3 пожаротушения эстакад сливных №1 и №2 |
| 105 | Рабочие машины и оборудование | 9049 | Лафетный ствол №2 пожаротушения эстакад сливных №1 и №2 |
| 106 | Рабочие машины и оборудование | 9056 | Лафетный ствол №9 пожаротушения эстакад сливных №1 и №2 |
| 107 | Рабочие машины и оборудование | 9057 | Лафетный ствол №10 пожаротушения эстакад сливных №1 и №2 |
| 108 | Рабочие машины и оборудование | 9058 | Лафетный ствол №11 пожаротушения эстакад сливных №1 и №2 |
| 109 | Рабочие машины и оборудование | 9059 | Лафетный ствол №12 пожаротушения эстакад сливных №1 и №2 |
| 110 | Рабочие машины и оборудование | 9060 | Лафетный ствол №13 пожаротушения эстакад сливных №1 и №2 |
| 111 | Рабочие машины и оборудование | КОС1401292 | Установка комплексного тушения пожара №2 |
| 112 | Рабочие машины и оборудование | КОС1401293 | Установка комплексного тушения пожара №3 |
| 113 | Рабочие машины и оборудование | КОС1401294 | Установка комплексного тушения пожара №4 |
| 114 | Рабочие машины и оборудование | КОС1401295 | Установка комплексного тушения пожара №5 |
| 115 | Рабочие машины и оборудование | КОС1401296 | Установка комплексного тушения пожара №6 |
| 116 | Рабочие машины и оборудование | КОС1401297 | Установка комплексного тушения пожара №7 |
| 117 | Рабочие машины и оборудование | КОС1401298 | Установка комплексного тушения пожара №8 |
| 118 | Рабочие машины и оборудование | КОС1401299 | Установка комплексного тушения пожара №9 |
| 119 | Рабочие машины и оборудование | КОС1401300 | Установка комплексного тушения пожара №10 |
| 120 | Рабочие машины и оборудование | КОС1401301 | Установка комплексного тушения пожара №11 |
| 121 | Рабочие машины и оборудование | КОС1401291 | Установка комплексного тушения пожара №1 |
| 122 | Рабочие машины и оборудование | КОС1401302 | Установка комплексного тушения пожара №12 |
| 123 | Рабочие машины и оборудование | КОС1401303 | Установка комплексного тушения пожара №13 |
| 124 | Рабочие машины и оборудование | КОС1401304 | Установка комплексного тушения пожара №14 |
| 125 | Рабочие машины и оборудование | КОС1401305 | Установка комплексного тушения пожара №15 |
| 126 | Рабочие машины и оборудование | КОС1401306 | Установка комплексного тушения пожара №16 |
| 127 | Рабочие машины и оборудование | КОС1401307 | Установка комплексного тушения пожара №17 |
| 128 | Вычислительная техника КосГРЭС | 8468 | Компьютер Celeron 2533 |
| 129 | Вычислительная техника КосГРЭС | 8181 | Компьютер Celeron 2000 |
| 130 | Вычислительная техника КосГРЭС | 8575 | Компьютер Kraftway Credo KC 51 Workstation |
| 131 | Вычислительная техника КосГРЭС | 8569 | Компьютер Kraftway Credo KC 51 Workstation |
| 132 | Вычислительная техника КосГРЭС | 8846 | Копировальный аппарат Panasonic 8020E |
| 133 | Вычислительная техника КосГРЭС | 4959 | Принтер HP LaserJet 6P |
| 134 | Вычислительная техника КосГРЭС | 5040 | Принтер HP LaserJet 6P |
| 135 | Вычислительная техника КосГРЭС | 7958 | МФУ Xerox WCP 315 |
| 136 | Силовые машины и оборудование | 9529 | Электроагрегат АБ4-Т230-ВМ4-Ж с ЗИП |
| 137 | Средства измерения и управления, приборы | 8983 | Узел учета и контроля тепловой энергии в здании стрелочного поста |
| 138 | Средства измерения и управления, приборы | 8984 | Узел учета и контроля тепловой энергии здания мазутонасосной №1 |
| 139 | Средства измерения и управления, приборы | 8985 | Узел учета и контроля тепловой энергии администр. корпуса со складом противопожарного инвентаря ПС-4 и рем.мастерской |
| 140 | Средства измерения и управления, приборы | 8987 | Узел учета и контроля тепловой энергии в насосной загрязненных стоков |
| 141 | Средства измерения и управления, приборы | 8986 | Узел учета и контроля тепловой энергии в помещении теплового пункта здания мазутонасосной №2 |
| 142 | Средства измерения и управления, приборы | 8988 | Узел учета и контроля тепловой энергии узла переключения баков-мерников |
| 143 | Средства измерения и управления, приборы | 8990 | Узел учета и контроля тепловой энергии здания производственного №4 |
| 144 | Средства измерения и управления, приборы | 8989 | Узел учета и контроля тепловой энергии гаража на территории ТТЦ |
| 145 | Рабочие машины и оборудование | 11/005101 | Весы вагонные |
| 146 | Рабочие машины и оборудование | 8789 | Снегоуборщик бензиновый MTD E 660G |
| 147 | Транспорт (рабочие машины) | 9547 | Дрезина транспортная ТД5М с двумя прицепами ТП |
| 148 | Рабочие машины и оборудование | 8477 | Разгонщик стыковых зазоров Р25-2 |
| 149 | Рабочие машины и оборудование | 9531 | Рельсорез Partner K1260 Rail-16 RA10 |
| 150 | Рабочие машины и оборудование | 9530 | Станок рельсосверлильный РСМ1М |
| 151 | Рабочие машины и оборудование | 11/004888 | Переходной мостик МП-1,8 №17 эстакады сливной №1 |
| 152 | Рабочие машины и оборудование | 11/004890 | Переходной мостик МП-1,8 №19 эстакады сливной №1 |
| 153 | Рабочие машины и оборудование | 11/004889 | Переходной мостик МП-1,8 №18 эстакады сливной №1 |
| 154 | Рабочие машины и оборудование | 11/004881 | Переходной мостик МП-1,8 №10 эстакады сливной №1 |
| 155 | Рабочие машины и оборудование | 11/004882 | Переходной мостик МП-1,8 №11 эстакады сливной №1 |
| 156 | Рабочие машины и оборудование | 11/004880 | Переходной мостик МП-1,8 №9 эстакады сливной №1 |
| 157 | Рабочие машины и оборудование | 11/004879 | Переходной мостик МП-1,8 №8 эстакады сливной №1 |
| 158 | Рабочие машины и оборудование | 11/004883 | Переходной мостик МП-1,8 №12 эстакады сливной №1 |
| 159 | Рабочие машины и оборудование | 11/004884 | Переходной мостик МП-1,8 №13 эстакады сливной №1 |
| 160 | Рабочие машины и оборудование | 11/004885 | Переходной мостик МП-1,8 №14 эстакады сливной №1 |
| 161 | Рабочие машины и оборудование | 11/004886 | Переходной мостик МП-1,8 №15 эстакады сливной №1 |
| 162 | Рабочие машины и оборудование | 11/004887 | Переходной мостик МП-1,8 №16 эстакады сливной №1 |
| 163 | Рабочие машины и оборудование | 11/004937 | Переходной мостик МП-1,8 №23 эстакады сливной №2 |
| 164 | Рабочие машины и оборудование | 11/004938 | Переходной мостик МП-1,8 №24 эстакады сливной №2 |
| 165 | Рабочие машины и оборудование | 11/004872 | Переходной мостик МП-1,8 №1 эстакады сливной №1 |
| 166 | Рабочие машины и оборудование | 11/004874 | Переходной мостик МП-1,8 №3 эстакады сливной №1 |
| 167 | Рабочие машины и оборудование | 11/004939 | Переходной мостик МП-1,8 №25 эстакады сливной №2 |
| 168 | Рабочие машины и оборудование | 11/004940 | Переходной мостик МП-1,8 №26 эстакады сливной №2 |
| 169 | Рабочие машины и оборудование | 11/004941 | Переходной мостик МП-1,8 №27 эстакады сливной №2 |
| 170 | Рабочие машины и оборудование | 11/004942 | Переходной мостик МП-1,8 №28 эстакады сливной №2 |
| 171 | Рабочие машины и оборудование | 11/004943 | Переходной мостик МП-1,8 №29 эстакады сливной №2 |
| 172 | Рабочие машины и оборудование | 11/004944 | Переходной мостик МП-1,8 №30 эстакады сливной №2 |
| 173 | Рабочие машины и оборудование | 11/004945 | Переходной мостик МП-1,8 №31 эстакады сливной №2 |
| 174 | Рабочие машины и оборудование | 11/004946 | Переходной мостик МП-1,8 №32 эстакады сливной №2 |
| 175 | Рабочие машины и оборудование | 11/004947 | Переходной мостик МП-1,8 №33 эстакады сливной №2 |
| 176 | Рабочие машины и оборудование | 11/004948 | Переходной мостик МП-1,8 №34 эстакады сливной №2 |
| 177 | Рабочие машины и оборудование | 11/004949 | Переходной мостик МП-1,8 №35 эстакады сливной №2 |
| 178 | Рабочие машины и оборудование | 11/004950 | Переходной мостик МП-1,8 №36 эстакады сливной №2 |
| 179 | Рабочие машины и оборудование | 11/004951 | Переходной мостик МП-1,8 №37 эстакады сливной №2 |
| 180 | Рабочие машины и оборудование | 11/004952 | Переходной мостик МП-1,8 №38 эстакады сливной №2 |
| 181 | Рабочие машины и оборудование | 11/004922 | Переходной мостик МП-1,8 №8 эстакады сливной №2 |
| 182 | Рабочие машины и оборудование | 11/004923 | Переходной мостик МП-1,8 №9 эстакады сливной №2 |
| 183 | Рабочие машины и оборудование | 11/004924 | Переходной мостик МП-1,8 №10 эстакады сливной №2 |
| 184 | Рабочие машины и оборудование | 11/004925 | Переходной мостик МП-1,8 №11 эстакады сливной №2 |
| 185 | Рабочие машины и оборудование | 11/004926 | Переходной мостик МП-1,8 №12 эстакады сливной №2 |
| 186 | Рабочие машины и оборудование | 11/004927 | Переходной мостик МП-1,8 №13 эстакады сливной №2 |
| 187 | Рабочие машины и оборудование | 11/004928 | Переходной мостик МП-1,8 №14 эстакады сливной №2 |
| 188 | Рабочие машины и оборудование | 11/004929 | Переходной мостик МП-1,8 №15 эстакады сливной №2 |
| 189 | Рабочие машины и оборудование | 11/004930 | Переходной мостик МП-1,8 №16 эстакады сливной №2 |
| 190 | Рабочие машины и оборудование | 11/004921 | Переходной мостик МП-1,8 №7 эстакады сливной №2 |
| 191 | Рабочие машины и оборудование | 11/004931 | Переходной мостик МП-1,8 №17 эстакады сливной №2 |
| 192 | Рабочие машины и оборудование | 11/004932 | Переходной мостик МП-1,8 №18 эстакады сливной №2 |
| 193 | Рабочие машины и оборудование | 11/004933 | Переходной мостик МП-1,8 №19 эстакады сливной №2 |
| 194 | Рабочие машины и оборудование | 11/004934 | Переходной мостик МП-1,8 №20 эстакады сливной №2 |
| 195 | Рабочие машины и оборудование | 11/004920 | Переходной мостик МП-1,8 №6 эстакады сливной №2 |
| 196 | Рабочие машины и оборудование | 11/004935 | Переходной мостик МП-1,8 №21 эстакады сливной №2 |
| 197 | Рабочие машины и оборудование | 11/004936 | Переходной мостик МП-1,8 №22 эстакады сливной №2 |
| 198 | Рабочие машины и оборудование | 11/004873 | Переходной мостик МП-1,8 №2 эстакады сливной №1 |
| 199 | Рабочие машины и оборудование | 11/004891 | Переходной мостик МП-1,8 №20 эстакады сливной №1 |
| 200 | Рабочие машины и оборудование | 11/004892 | Переходной мостик МП-1,8 №21 эстакады сливной №1 |
| 201 | Рабочие машины и оборудование | 11/004893 | Переходной мостик МП-1,8 №22 эстакады сливной №1 |
| 202 | Рабочие машины и оборудование | 11/004894 | Переходной мостик МП-1,8 №23 эстакады сливной №1 |
| 203 | Рабочие машины и оборудование | 11/004895 | Переходной мостик МП-1,8 №24 эстакады сливной №1 |
| 204 | Рабочие машины и оборудование | 11/004896 | Переходной мостик МП-1,8 №25 эстакады сливной №1 |
| 205 | Рабочие машины и оборудование | 11/004897 | Переходной мостик МП-1,8 №26 эстакады сливной №1 |
| 206 | Рабочие машины и оборудование | 11/004898 | Переходной мостик МП-1,8 №27 эстакады сливной №1 |
| 207 | Рабочие машины и оборудование | 11/004899 | Переходной мостик МП-1,8 №28 эстакады сливной №1 |
| 208 | Рабочие машины и оборудование | 11/004900 | Переходной мостик МП-1,8 №29 эстакады сливной №1 |
| 209 | Рабочие машины и оборудование | 11/004901 | Переходной мостик МП-1,8 №30 эстакады сливной №1 |
| 210 | Рабочие машины и оборудование | 11/004902 | Переходной мостик МП-1,8 №31 эстакады сливной №1 |
| 211 | Рабочие машины и оборудование | 11/004903 | Переходной мостик МП-1,8 №32 эстакады сливной №1 |
| 212 | Рабочие машины и оборудование | 11/004904 | Переходной мостик МП-1,8 №33 эстакады сливной №1 |
| 213 | Рабочие машины и оборудование | 11/004953 | Переходной мостик МП-1,8 №39 эстакады сливной №2 |
| 214 | Рабочие машины и оборудование | 11/004875 | Переходной мостик МП-1,8 №4 эстакады сливной №1 |
| 215 | Рабочие машины и оборудование | 11/004876 | Переходной мостик МП-1,8 №5 эстакады сливной №1 |
| 216 | Рабочие машины и оборудование | 11/004919 | Переходной мостик МП-1,8 №5 эстакады сливной №2 |
| 217 | Рабочие машины и оборудование | 11/004905 | Переходной мостик МП-1,8 №34 эстакады сливной №1 |
| 218 | Рабочие машины и оборудование | 11/004915 | Переходной мостик МП-1,8 №1 эстакады сливной №2 |
| 219 | Рабочие машины и оборудование | 11/004916 | Переходной мостик МП-1,8 №2 эстакады сливной №2 |
| 220 | Рабочие машины и оборудование | 11/004878 | Переходной мостик МП-1,8 №7 эстакады сливной №1 |
| 221 | Рабочие машины и оборудование | 11/004917 | Переходной мостик МП-1,8 №3 эстакады сливной №2 |
| 222 | Рабочие машины и оборудование | 11/004877 | Переходной мостик МП-1,8 №6 эстакады сливной №1 |
| 223 | Рабочие машины и оборудование | 11/004918 | Переходной мостик МП-1,8 №4 эстакады сливной №2 |
| 224 | Транспорт (Прочий) | 4425 | Прицеп "Беларусь" МТЗ-П05-01 |
| 225 | Производственный и хозяйственный инвентарь (кроме мебели) | 1893 | Сейф |
| 226 | Производственный и хозяйственный инвентарь (кроме мебели) | 11/005325 | Кондиционер MDV MDSF-09HRN1 |
| 227 | Производственный и хозяйственный инвентарь (кроме мебели) | 11/005324 | Кондиционер MDV MDSF-09HRN1 |
| 228 | Производственный и хозяйственный инвентарь (кроме мебели) | 5205 | Кондиционер оконный WR-183 |
| 229 | Производственный и хозяйственный инвентарь (кроме мебели) | 11/005326 | Кондиционер MDV MDSF-09HRN1 |
| 230 | Производственный и хозяйственный инвентарь (кроме мебели) | 9518 | Кондиционер Gree GTH 36 K3BI GUHN 36 NK3AO |
| 231 | Производственный и хозяйственный инвентарь (кроме мебели) | 1583 | Кондиционер БК-1500 |
| 232 | Производственный и хозяйственный инвентарь (кроме мебели) | 1584 | Кондиционер БК-1500 |
| 233 | Средства измерения и управления, приборы | 8865 | Автоматическая установка пожарной сигнализации и пенного пожаротушения мазутного хозяйства |
| 234 | Силовые машины и оборудование | КОС1401322 | Резервный трансформатор СН 6/0,4кВ 12ТР |
| 235 | Силовые машины и оборудование | КОС1401357 | Сборки 0,4 кВ 13НОа-13НОб, 14НОа-14НОб (Мазутонасосной №1) |
| 236 | Силовые машины и оборудование | КОС1401379 | Освещение мазутонасосной №3 |
| 237 | Силовые машины и оборудование | КОС1401380 | Освещение мазутонасосной №1 |
| 238 | Силовые машины и оборудование | КОС1401381 | Освещение мазутонасосной №2 |
| 239 | Силовые машины и оборудование | КОС1401395 | Сборки 0,4 кВ 26НО-27НО (Мазутонасосной №2) |
| 240 | Силовые машины и оборудование | КОС1401396 | Сборки 0,4 кВ 34НО-35НО (Мазутонасосной №3) |
| 241 | Силовые машины и оборудование | КОС1401438 | КРУ 6кВ 26М, 27М |
| 242 | Силовые машины и оборудование | КОС1401443 | РУСН 0,4кВ 13НОа-13НОб |
| 243 | Силовые машины и оборудование | КОС1401444 | РУСН 0,4кВ 14НОа-14НОб |
| 244 | Силовые машины и оборудование | КОС1401461 | РУСН 0,4кВ 26НО-27НО |
| 245 | Силовые машины и оборудование | КОС1401462 | РУСН 0,4кВ 34НО-35НО |
| 246 | Силовые машины и оборудование | КОС1401583 | Кабель 6 кВ. фидера 129Т |
| 247 | Силовые машины и оборудование | КОС1401584 | Кабель 6 кВ. фидера 130Т |
| 248 | Средства измерения и управления, приборы | КОС1401534 | Аппаратура контроля и регулирования тех.процессов ОМХ (мазутонасосного хозяйства) |
| 249 | Средства измерения | 4767 | Анализатор Флюорат-АВ-1 |
| 250 | Средства измерения и управления, приборы | КОС1401553 | Система контроля уровня в баках хранения мазута |
| 251 | Средства измерения и управления, приборы | 11/005009 | Система сигнализации измерения нижнего концентрационного предела распространения пламени МН №2 |
| 252 | Средства измерения и управления, приборы | 11/005105 | Система сигнализации измерения нижнего концентрационного предела распространения пламени МН №1 |
| 253 | Средства измерения и управления, приборы | 11/005375 | Система сигнализации измерения нижнего концентрационного предела распространения пламени МН №3 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Перечень объектов незавершенного строительства мазутного хозяйства Филиала "Костромская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация" | |
| № п/п | Наименование объекта незавершенного строительства |
| 1 | Модернизация теплового узла с заменой бойлера здания мазутонасосной №1 (инв.№ КОС1100018) |
| 2 | Модернизация теплового узла с заменой бойлера здания мазутонасосной №2 (инв.№ КОС1100019) |
| 3 | Реконструкция внутриплощадного железнодорожного пути (инв. №790) |
| 4 | Модернизация КИТСО. Автомобильный шлюз территории мазутного хозяйства КГРЭС |
| 5 | Модернизация КИТСО. Внешнее ограждение территории мазутного хозяйства |
| 6 | Модернизация КИТСО. Внешняя охранная сигнализация территории мазутного хозяйства |
| 7 | Модернизация КИТСО. Внутреннее ограждение территории мазутного хозяйства |
| 8 | Модернизация КИТСО. Внутренняя охранная сигнализация территории мазутного хозяйства |
| 9 | Модернизация КИТСО. Площадка для досмотра ж.д.транспорта |
| 10 | Реконструкция мазутного хоз-ва. Мазутопровод налива мазута в цистерны с арматурой и пароспутниками |
| 11 | Реконструкция мазутного хоз-ва. Мазутопровод слива мазута из цистерн с арматурой и пароспутниками |
| 12 | Реконструкция мазутного хоз-ва. Наружный паропровод |
| 13 | Реконструкция мазутного хоз-ва. Установка перекачки мазута мазутонасосной № 3 (МН-3) |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Грузовой причал и земельные участки | | | |
| № п.п. | Инвентарный номер | Наименование объекта основных средств | Характеристики | |
| 1 | 7894 | Грузовой причал | протяженность 113 пог.м, инв. № 34:406:002:000010060, лит.Г90, кадастровый (или условный) номер: 44:32:00:00000:300/468, адрес: Костромская обл., г. Волгореченск, промзона, квартал №38, грузовой причал | |
| 2 | 9496 | Земельный участок с кадастровым номером 44:32:010138:29 | категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для размещения объектов электрических станций, обслуживающих их сооружений и объектов, общая площадь 7 177 кв.м. Адрес: установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир административное здание. Участок находится примерно в 850 м от ориентира по направлению на северо-восток. Адрес ориентира: Костромская область, г. Волгореченск, промзона, квартал 38 | |
| 3 | 11/004847 | Земельный участок с кадастровым номером 44:32:010138:116 | категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для эксплуатации промышленных зданий и сооружений, общая площадь 15 420 кв.м. Адрес: Костромская область, г. Волгореченск, ул. Речников, д.5, примерно в 170 м на северо-восток от ориентира (здание профилактория), расположенного за пределами участка | |
|  |  |  |  | |
| \* - операции по реализации земельных участков НДС не облагаются | | | | |