|  |
| --- |
| Горизонтальный JPG |
| Большая Пироговская ул., д. 27, стр. 3, г. Москва, Россия, 119435Телефон: +7 (495) 664 8840, Факс: +7 (495) 664 8841www.interrao-zakupki.ru |

«12» октября 2018 г. № 14229

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

о разъяснении положений Закупочной документации

В целях удовлетворения нужд Заказчика - АО «Интер РАО - Электрогенерация» (Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1), Организатор закупки - ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» (119435, г. Москва, ул. Б. Пироговская, д.27, корп. 1), по открытому конкурсу в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на выполнение работ: Реконструкция ОРУ-110/220кВ с заменых масляных выключателей типа ВМТ на элегазовые для Харанорской ГРЭС АО "Интер РАО - Электрогенерация настоящим сообщает о разъяснении положений Закупочной документации в связи с поступившими вопросами от потенциального Участника.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Поступивший вопрос** | **Ответ Организатора** |
|  | Просим уточнить, входит ли в объем работ стадия ПД (указана в проекте договора) и проведение инженерных изысканий? | В объем работ на стадии ПД входит: разработка рабочей документации в части СМР, и разработка документации в части привязки цепей управления и сигнализации с привязкой к существующим устройствам РЗА, а также расчет токов КЗ на шинах ОРУ 110/220 кВ на 2019 г. и на перспективу 5 лет.Проведение инженерных изысканий не требуется, так как монтаж выключателей производиться на существующие места установки. |

Секретарь Закупочной комиссии А.И. Павлова