Ответ на запрос №14041

Клапан регулирующий 814-50-Ра (Код позиции в справочнике  01062010) – поставляется без эл.привода.

Клапан 65010-40-Рм (Код позиции в справочнике 01086884) – поставляется в комплекте с эл.приводом: механизм электрический МЭО 630/25-0,25У-92К