**УВЕДОМЛЕНИЕ**

о разъяснении положений Закупочной документации

«06» апреля 2018

В целях удовлетворения нужд Заказчика филиала «Пермская ГРЭС»
АО «Интер РАО – Электрогенерация» (618740, РФ, Пермский край, Добрянка г., Пермская ГРЭС) (далее – Заказчик), Организатор закупки ― филиал «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» (618740, РФ, Пермский край, Добрянка г., Пермская ГРЭС), на основании п.4.4. Закупочной документации по открытому запросу цен, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку приборов контроля для нужд филиала «Пермская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация», настоящим сообщает о разъяснении положений Закупочной документации в связи с поступившими вопросами от потенциального Участника.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Поступивший вопрос** | **Ответ Организатора** |
|  | Уточните на какой газ? Преобразователь каталитический для преобразования концентраций горючих газов и паров в воздухе в выходной электрический сигнал, штекерные выводы контактной группы, рабочий диапазон 0-50% НКПР, маркировка взрывозащиты ExsIU/ExdIIB+H2U, ПК-1 1шт. | Преобразователь ПК-1 - для индикатора горючих газов ИГ-9 Газ метан (СН4). |

Секретарь ПДЗК Д.В. Пупышев

Лихачева Елена Владимировна

+7 (34265) 9-30-00