Добрый день!

1) Прошу уточнить общее количество точек измерения, которые входят в систему АИИС КУЭ.

2) Также прошу уточнить, требуется ли выполнение работ в соответствии п .3.1.12 технического задания, а именно:

 - проведение испытаний с целью утверждения единичного экземпляра АИИСКУЭ филиала «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» с внесением в Государственный реестр средств измерений с оформлением соответствующих документов (программы и актов испытаний, методики поверки, описания типа);

 - проведение первичной поверки измерительных каналов и АИИСКУЭ в целом;

 - разработка и аттестация в установленном порядке методики измерений (МИ) и внесение её в Федеральный реестр МИ;

**Ответ:**

1. Общее кол-во точек в системе АИИС КУЭ: 24 шт.
2. В ТЗ на конкурс изложены требования к проектированию АИИС КУЭ с целью её соответствия в дальнейшем требованиям нормативной документации Росстандарта и  «АТС». Обязательна метрологическая экспертиза разработанных ТЗ и ТРП на изготовление АИИС КУЭ, комплекс метрологических работ при проектировании и составлении сметной документации на этапе проектирования не требуется, но должен быть изложен при формировании ТЗ на изготовление АИИС КУЭ.