Приложение № 2

К распоряжению № 1 от 12.01.2018

 **Перечень объектов движимого имущества**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер лота | Наименование объекта | Характеристики объекта | инв. № объекта | Начальная цена без НДС, руб. | Начальная цена с НДС, руб. |
| 1. | 8 | Газотурбинная электростанцияПГЭС -5(движимое имущество) | Газотурбинная электростанцияПГЭС -5(движимое имущество) мощностью 5000 кВт, напряжением 6300 В трехфазного переменного тока.в составе:генератор СГС-14-100-6У2 в количестве 2 шт.1.Двигатель газотурбинный 2 шт.; Тип двигателя: АИ-20ДКН газотурбинных; Год изготовления: 1977 год; Номинальное число оборотов ротора:12300 об/мин; Номинальная мощность: 2500 кВт; Номинальное число оборотов выходного вала:1000 об/мин;2.Генератор с возбудителем 2 шт.; Тип генератора СГС-14-100-6; Тип возбудителя ПВ-92; Год изготовления: 1978 год; Номинальная мощность: 2,5 МВа;3.Специальных железнодорожных вагон турбораспредустройства энергопоезда Ч-2500 – 1 шт.; Вагон не на ходу, трехосная тележка разрезана. Количество осей: - правая тележка – трехосная - левая тележка - четырехосная 4.Бак топливный – 1 шт.; Объем: 5000л, материал – металлический;5. Регулятор возбуждения автоматический РВА-62 – 2 шт.;6. Комплектное распределительное устройство КРУ ЭПЭ-6П-400-10А – 2 шт.; 7.Шкаф собственных нужд (характеристики отсутствуют);8.Шкаф управления двигателями АИ-20ДКН; (характеристики отсутствуют); 9.Шкаф управления генератором;(характеристики отсутствуют);10.Аппаратура систем обеспечения, защит и сигнализации: Электроконтактный моноваккумметр ЭКМВ-1У ТМЗ -2шт Электроконтактный термометр ТСМ-100 ТМЗ – 2шт | 0414002387000 | 8 250 000 | 9 735 000 |