«13» марта 2018 г. № 116827ОЗП-1

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

о разъяснении положений Закупочной документации

В целях удовлетворения нужд Заказчика АО «Интер РАО – Электрогенерация» (119435, Россия, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1.), Организатор закупки ― Филиал «Сочинская ТЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» (354002, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Транспортная 133), на основании пункта 4.4. Закупочной документации по открытому запросу предложений, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора **на поставку запчастей и расходных материалов АСУТП** для филиала «Сочинская ТЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация», настоящим сообщает о разъяснении положений Закупочной документации в связи с поступившими вопросами от потенциального Участника.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Поступивший вопрос** | **Ответ Организатора** |
|  | Добрый день. Относительно Контроллера ЭМП DSD SV2015-S-S-18808 (п.6 спецификации к ТЗ) От завода получили подтверждение, что данное оборудование больше не производится и его уже нет в наличии на складе. Будем рассматривать возможность подбора аналога. Просьба сообщить заказчику и по возможность запросить у него фото для более точного подбора. Так же вопрос к тех. специалистам заказчика – какие сигналы «приходят» и «уходят» на данный SV? Спасибо! | Добрый день. Допускается применение аналога в случае установки на него специализированного программного обеспечения компании-разработчика системы автоматического регулирования паровыми турбинами Compressor Controls Corporation (США) или его представителя в РФ - ООО «Терматек Инструменты и Контроль». |