Здравствуйте. 1. В связи с тем, что поз.4 Прибор ГТВ-002 не удовлетворяет заложенным в ТЗ техническим требованиям касательно Гос.реества, просим опубликовать необходимую замену данному прибору. Так же, просим рассмотреть тех.характеристики Термогигрометра Testo 622, и сообщить о возможности предлагать в заявке данный прибор. 2. Поз.4 Прибор ГТВ-002 в ТЗ указано количество 2 шт., в Спецификации, в не редактируемой ее части-1 штука. Просим указать точно необходимое количество.

В связи с необходимостью получения уточнений, просим продлить срок принятия заявок.

Закупку будем объявлять повторно после корректировки