Вопрос.

Уважаемый Заказчик! Просим дать пояснение по поз. №116 Технического задания (Образец стандартный государственный состава раствора кремния в 0,1М растворе гидроксида натрия, индекс РМ-5, аттестованная характеристика массовая концентрация кремния, аттестованное значение 1г/дм3, тип фасовки ампула, размер фасовки 5см3, номер ГСО 2298-89П). Производитель данного ГСО Специальное конструкторское технологическое бюро с опытным производством физико-химического института им. А.В. Богатского НАН в настоящее время не производит это ГСО. Возможно ли заменить его на аналогичное ГСО иона кремния 1мг/см3 фон 0,1Н NaOH (ГСО 8212-2002)?

Ответ.

Подходит.