|  |
| --- |
| C:\Documents and Settings\khomyakov_sv\My Documents\My Pictures\Горизонтальный JPG.jpg |
| Большая Пироговская ул., д. 27, стр. 3, г. Москва, Россия, 119435Телефон: +7 (495) 664 8840, Факс: +7 (495) 664 8841www.interrao-zakupki.ru |

«02» апреля 2018 г. № 13313/Р

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

о разъяснении положений Закупочной документации

В целях удовлетворения нужд Заказчика, Организатор закупки ― ООО «Интер РАО ― Центр управления закупками» (119435, г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 27, стр. 3) по упрощенной процедуре закупке на право заключения договора на поставку запорно-регулирующей арматуры с электроприводами AUMA в рамках реализации проекта «Строительство энергоблока ПГУ-800 МВт Пермской ГРЭС» филиал АО «Интер РАО – Электрогенерация» настоящим сообщает о разъяснении положений Закупочной документации в связи с поступившими вопросами от потенциального Участника.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Поступивший вопрос** | **Ответ Организатора** |
|  | Прошу уточнить по первым двум позициям относительно клапанов ARI-STEVI, необходимы клапана с электроприводом или без? | п. 1 и 2 необходимо **с переходником под привод** АУМА SA07.2 и SA10.2 соответственно (без приводов) |