«28» мая 2019г. № 16264-1

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

о разъяснении положений Закупочной документации

В целях удовлетворения нужд Заказчика АО «Интер РАО – Электрогенерация» (119435, Россия, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр.1) (далее – Заказчик), Организатор закупки ― ООО «Интер РАО ― Центр управления закупками» (119435, г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 27, стр. 3), на основании п.4.4 Закупочной документации по запросу котировок в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку вентилей (клапанов) для нужд филиала «Ириклинская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация», настоящим сообщает о разъяснении положений Закупочной документации в связи с поступившими вопросами от потенциального Участника.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Поступивший вопрос** | **Ответ Организатора** |
|  | Просим по п.19 ТЗ уточнить не была ли допущена ошибка в маркировке или описании. Данный клапан исполняется только с приварным присоединением. | Правильное наименование и способ подсоединения к трубопроводу.  Короткое наименование: Клапан 112-25х1-0-02 ТУ 3742-006-71228244-2008  Полное наименование: Клапан импульсный, серия 112, материал корпуса сталь 20, **Присоединение к трубопроводу: под приварку**, номинальный диаметр DN25мм, номинальное давление PN4,3МПа, температура рабочей среды до 450С, 112-25х1-0-02 ТУ 3742-006-71228244-2008. |

Исп. Е.М. Старостова

(495) 664-88-40 доб. 2790