«19» апреля 2019г. № 16114-1

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

о разъяснении положений Закупочной документации

В целях удовлетворения нужд Заказчика АО «Интер РАО – Электрогенерация» (119435, Россия, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д.27, стр.1) (далее – Заказчик), Организатор закупки ― ООО «Интер РАО ― Центр управления закупками» (119435, г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 27, стр. 3), на основании п.4.4 Закупочной документации по запросу предложений в электронной форме, участниками которого являются только субъекты малого и среднего предпринимательства на право заключения договора на поставку подшипников импортных для нужд Пермской ГРЭС АО «Интер РАО – Электрогенерация», настоящим сообщает о разъяснении положений Закупочной документации в связи с поступившими вопросами от потенциального Участника.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Поступивший вопрос** | **Ответ Организатора** |
|  | В составе тендерной документации (в КП и ТЗ) присутствует позиция: "Подшипник шариковый, сферический, радиальный, двухрядный, уплотнение двухстороннее резиновое (2RS), сепаратор с окнами из армированного стекловолокном полиамида, центрированый по внутреннему кольцу (TVPB), внутренний диаметр 55мм, наружный диаметр 120мм, ширина 43мм, FAG 22311ES.TVPB" 22311 - это двурядный ролико-сферический подшипник. 2RS уплотнения не устанавливаются на такие типы подшипников. Просим уточнить какой подшипник Вас интересует. | Требуется подшипник FAG 22311ES.TVPB" - двурядный ролико-сферический подшипник. 2RS уплотнения не нужны (опечатка в наименовании). |

Исп. Е.М. Старостова

(495) 664-88-40 доб. 2790