## СТЭС
Общий перечень невостребованных МТР филиала "Сочинская ТЭС" на 2018г.
354000 Краснодарский край г. Сочи ул. Транспортная 133. Контакты: Ключник Сергей Валерьевич т. (862) 268-26-16 e-mail: klyuchnik_sv@interrao.ru
| Наименование, краткая характеристика МТР | Код / номенклатурный номер | Ед. измер. | Кол-во | Рекоментуемая цена реализации, руб. за ед. (без НДС) | Примечание (наличие тех.документации, б\У или не б/у, дата постановки на учет, время хранения, для какого оборудования и т.д.) | Категория (Штечные, Низколиквидные, Высоколиквидные). | Наличие Лома, (Черный, Цветной) или НЕТ.
1 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 7 | 8 | 9
1. Трубы, трубопроводная арматура
1 | #Фланец сварной переходной с фланцем «F10» тип «А» | 24/00006492 | шт | 12 |  | Новый | В | Ч
2 | Задвижка 30с964нж DN100мм PN25кгс/см2 фланцевая | 24/00030692 | шт | 2 |  | Новый | В | Ч
3 | Задвижка 30с964нж DN150мм PN25кгс/см2 фланцевая | 24/00231747 | шт | 1 |  | Новый | В | Ч
4 | Задвижка 30с964нж DN50мм PN25кгс/см2 фланцевая | 24/00257702 | шт | 2 |  | Новый | В | Ч
5 | Задвижка 30с964нж DN80мм PN25кгс/см2 фланцевая | 24/00235517 | шт | 2 |  | Новый | В | Ч
6 | Фланец 1-20-16 ст. 20 ГОСТ 12820-80 | 24/00021754 | шт | 40 |  | Новый | В | Ч
7 | Фланец 1-20-16 ст. 25 ГОСТ 12820-80 | 24/00043668 | шт | 2 |  | Новый | В | Ч
8 | Фланец 1-65-6 ст. 20 ГОСТ 12820-80 | 24/00006477 | шт | 1 |  | Новый | В | Ч
9 | Фланец 1-80-2,5 ст. Ст3сп ГОСТ 12820-80 | 24/00006479 | шт | 2 |  | Новый | В | Ч
10 | Фланец 1-80-40 ст. 20 ГОСТ 12820-80 | 24/00006484 | шт | 1 |  | Новый | В | Ч
11 | Фланец 3-100-40 ст. 20 ГОСТ 12821-80 | 24/00182143 | шт | 1 |  | Новый | В | Ч
12 | Фланец квадратный 1-32-10 ст. 20 ГОСТ 12820-80 | 24/00006488 | шт | 1 |  | Новый | В | Ч
13 | Фланец квадратный 1-40-6 ст. 09Г2С ГОСТ 12820-80 | 24/00006489 | шт | 1 |  | Новый | В | Ч
14 | Фланец Н49.883.01.01.001-03 (Фланец 1-100-6 ГОСТ 12820-80) (СМ100-65-200) | 24/00006495 | шт | 1 |  | Новый | Ш | Ч
15 | Фланец Н49.883.01.01.001-07 (Фланец 1-200-10 ГОСТ 12820-80) (СМ200-150-400) | 24/00006497 | шт | 1 |  | Новый | Ш | Ч
16 | Шпилька для фланцевых соединений АМ16-6g?100.45.35.III.2. ГОСТ 9066-75 | 24/00175904 | кг | 0.009 |  | Новый | В | Ч
17 | Шпилька для фланцевых соединений АМ16-6g?80.35.35.III.2. ГОСТ 9066-75 | 24/00175903 | кг | 0.005 |  | Новый | В | Ч
18 | Шпилька для фланцевых соединений АМ20-6g?100.45.35.III.2. ГОСТ 9066-75 | 24/00175902 | кг | 0.012 |  | Новый | В | Ч
19 | Шпилька для фланцевых соединений АМ20-6g?120.55.35.III.2. ГОСТ 9066-75 | 24/00175901 | кг | 0.026 |  | Новый | В | Ч
20 | Шпилька для фланцевых соединений АМ20-6g?140.60.35.III.2. ГОСТ 9066-75 | 24/00175900 | кг | 0.012 |  | Новый | В | Ч
21 | Шпилька для фланцевых соединений АМ22-6g?140.60.35.III.2. ГОСТ 9066-75 | 24/00175899 | кг | 0.022 |  | Новый | В | Ч
22 | Шпилька для фланцевых соединений АМ24-6g?150.65.35.III.2. ГОСТ 9066-75 | 24/00175898 | кг | 0.047 |  | Новый | В | Ч
23 | Шпилька для фланцевых соединений АМ27-6g?180.80.35.III.2. ГОСТ 9066-75 | 24/00175897 | кг | 0.009 |  | Новый | В | Ч
24 | Шпилька для фланцевых соединений АМ30-6g?190.85.35.III.2. ГОСТ 9066-75 | 24/00175896 | кг | 0.016 |  | Новый | В | Ч
25 | Шпилька для фланцевых соединений АМ30-6g?210.95.35.III.2. ГОСТ 9066-75 | 24/00175895 | кг | 0.055 |  | Новый | В | Ч
26 | #Фланец изоляционный выключателя 220 кВ | 24/00203291 | шт | 1 |  | Новый | Ш | Н
27 | #Тройник 50х20-2,5 13 ОСТ 34.10-433-90 | 24/00043435 | шт | 2 |  | Новый | В | Ч
28 | #Тройник 57х3-32х2,5-2,5 01 ОСТ 34.10-511 | 24/00043439 | шт | 2 |  | Новый | В | Ч
29 | #Тройник 76х4,5-38х3,2-2,5 03 ОСТ 34.10.511-90 | 24/00043441 | шт | 4 |  | Новый | В | Ч
30 | #Тройник 89х5-57х3-2,5 05 ОСТ 34.10.511-90 | 24/00043448 | шт | 7 |  | Новый | В | Ч
31 | #Тройник равнопроходной для паропроводов Ду 20 ст.12х1МФ 05 ОСТ 108.720.05-82 | 24/00032243 | шт | 10 |  | Новый | Ш | Ч
32 | Тройник 89х3,5-57х3 ГОСТ 17376-2001 | 24/00006323 | шт | 1 |  | Новый | В | Ч
33 | Тройник 89х3,5-76х3,5 ГОСТ 17376-2001 | 08/00008031 | шт | 1 |  | Новый | В | Ч
34 | #Отвод антипомпажного клапана №17151-149 CH 15858 | 24/00042302 | шт | 1 |  | Новый | Ш | Ч
35 | Отвод 30-108х4 ОСТ 34.10.699-97 | 24/00042281 | шт | 8 |  | Новый | В | Ч
36 | Отвод 30-219х8 ОСТ 34.10.699-97 | 24/00042282 | шт | 2 |  | Новый | В | Ч
37 | Отвод 45-108х4 ГОСТ 17375-2001 | 18/00014785 | шт | 43 |  | Новый | В | Ч
38 | Отвод 45-133х4 ОСТ 34.10.699-97 | 08/00042137 | шт | 2 |  | Новый | В | Ч
39 | Отвод 45-273х10 ОСТ 34.10.699-97 | 24/00042286 | шт | 1 |  | Новый | В | Ч
40 | Отвод 45град 219х8 ОСТ 34.10-699-97 | 24/00042285 | шт | 1 |  | Новый | В | Ч
41 | Отвод 45град 89х3,5 ОСТ 34.10-699-97 | 24/00042288 | шт | 14 |  | Новый | В | Ч
42 | Отвод 60-76х3,5 ОСТ 34.10.699-97 | 08/00034099 | шт | 12 |  | Новый | В | Ч
43 | Отвод П 90-89х3,5 ГОСТ 17375-2001 | 24/00004463 | шт | 2 |  | Новый | В | Ч
44 | Переход 32х20 ОСТ 34 10.754-97 | 24/00041904 | шт | 47 |  | Новый | В | Ч
45 | Переход К-108х6-76х5 ГОСТ 17378-2001 | 08/00039593 | шт | 1 |  | Новый | В | Ч
46 | Переход К-57х4-38х2 ОСТ 34.10-700-97 | 24/00041906 | шт | 3 |  | Новый | В | Ч
47 | Переход К-57х4-45х2,5 ОСТ 34.10-700-97 | 24/00041907 | шт | 2 |  | Новый | В | Ч
48 | Переход К-76х3,5-57х3 ГОСТ 17378-2001 | 24/00041908 | шт | 4 |  | Новый | В | Ч
49 | Штуцер 108х4,5-100 115 09Г2С ОСТ 34 10.761-97 | 24/00041521 | шт | 5 |  | Новый | В | Ч
50 | Штуцер 57х3-50 080 09Г2С ОСТ 34 10.761-97 | 24/00041522 | шт | 20 |  | Новый | В | Ч
51 | Штуцер 76х3-100 093 09Г2С ОСТ 34 10.761-97 | 24/00041523 | шт | 7 |  | Новый | В | Ч
52 | Штуцер 89х3,5-100 103 09Г2С ОСТ 34 10.761-97 | 24/00041524 | шт | 4 |  | Новый | В | Ч
53 | Кран 10с9пМ DN20мм PN25кгс/см2 под приварку | 24/00095487 | шт | 9 |  | Новый | В | Ч
54 | Кран 10с9пМ DN25мм PN25кгс/см2 под приварку | 24/00095486 | шт | 8 |  | Новый | В | Ч
55 | Кран 11с01пм DN15мм PN25кгс/см2 | 24/00004001 | шт | 4 |  | Новый | В | Ч
56 | Кран 11с01пм DN20мм PN25кгс/см2 | 24/00004002 | шт | 6 |  | Новый | В | Ч
57 | Кран 11с01пм DN25мм PN25кгс/см2 | 24/00004003 | шт | 19 |  | Новый | В | Ч
58 | Кран 11с01пм DN32мм PN25кгс/см2 | 24/00004004 | шт | 20 |  | Новый | В | Ч
59 | Кран ЗАРД 025.016.40-03Р ТУ 3742-002-52838824-2006 | 24/00005593 | шт | 1 |  | Новый | В | Ч
60 | Кран КШ 25.16.3110 ТУ 3712-005-55377430-01 | 18/00058745 | шт | 23 |  | Новый | В | Ч
61 | Кран 1/2" VIR 3303B | 24/00053344 | шт | 7 |  | Новый | В | Ц
62 | #Труба стальная бесшовная Г 108х10-20 ТУ 14-3Р-55-2001 | 24/00173263 | т | 1.167 |  | Новый | В | Ч
63 | #Труба стальная электросварная прямошовная 108х3,5 ГОСТ 10704-91 В-Ст3сп5 ГОСТ 10705-80 | 24/00174460 | т | 0.123 |  | Новый | В | Ч
64 | #Труба стальная электросварная прямошовная 108х6 ГОСТ 10704-91 В-Ст3сп5 ГОСТ 10705-80 | 24/00174461 | т | 0.74 |  | Новый | В | Ч
65 | #Труба стальная электросварная прямошовная 133х5 ГОСТ 10704-91 В-Ст3сп5 ГОСТ 10705-80 | 24/00174462 | т | 0.757 |  | Новый | В | Ч
66 | Труба 07.10.10.0033 | 24/00006350 | шт | 2 |  | Новый | Ш | Ч
67 | Труба 07.10.10.033-04 | 24/00006349 | шт | 6 |  | Новый | Ш | Ч
68 | #Труба оребренная ч.07.10.10.003-03 | 24/00006351 | шт | 2 |  | Новый | Ш | Ч
69 | Труба 07.10.10.033-01 | 24/00006348 | шт | 6 |  | Новый | Ш | Ч
70 | Труба 07.10.10.033-05 | 24/00006347 | шт | 6 |  | Новый | Ш | Ч
71 | Труба 07.10.10.033-02 | 24/00006352 | шт | 6 |  | Новый | Ш | Ч
72 | Гиб ОСТ 108.030.40-79 20, D57х3,5-4,5 | 24/00041589 | шт | 6 |  | Новый | Ш | Ч
73 | #Гиб U-образный ч.07.10.10.033-02 ( диам. 32 31Х20) | 24/00004707 | шт | 14 |  | Новый | Ш | Ч
74 | Гиб 07.10.10.003 | 24/00041590 | шт | 32 |  | Новый | Ш | Ч
75 | Гиб 07.10.10.003-03 (U образный диам. 25 21Х30) | 24/00004708 | шт | 21 |  | Новый | Ш | Ч
76 | #Переход 89х3,5-76х3,5 ст20 ГОСТ 17378 | 24/00004514 | шт | 1 |  | Новый | В | Ч
77 | Заглушка 325х28 ТУ-39-905-83 (Заглушки труб эллиптические) | 24/00005295 | шт | 2 |  | Новый | Н | Ч
78 | Колено гнутое 90град 18х2-100х100-357-4,0 ОСТ 34.10.750-97 | 24/00042297 | шт | 14 |  | Новый | В | Ч
2. Электрическое оборудование
79 | Коробка Барьер-КР | 24/00075595 | шт | 2 |  | Новый | В | Н
80 | Модуль оптический Cisco GLC-SX-MM-RGD | 24/00075740 | шт | 1 |  | Новый | Ш | Н
81 | #Прокладка канальная М10М | 24/00005799 | шт | 47 |  | Новый | Н | Н
82 | Выключатель 144-Б-0128 | 24/00071623 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
83 | Контактор Grundfos арт.97502548 | 24/00184507 | шт | 2 |  | Новый | В | Н
84 | Корпус шпинделя EC2581X0000EH00 | 24/00003993 | шт | 1 |  | Новый | Ш | Н
85 | Кронштейн Х80-50-250 | 24/00004022 | шт | 1 |  | Новый | Ш | Ч
86 | Лента ФУМ Unitape 12х0,075мм, 12м | 24/00092467 | шт | 62 |  | Новый | В | Н
87 | Регулятор давления после себя АРТ-85-25/16 Ду25 Ру16 | 24/00005908 | шт | 1 |  | Новый | В | Ч
88 | Реле перегрузки Grundfos арт.97502558 | 24/00184508 | шт | 2 |  | Новый | В | Н
89 | Часть электронная Grundfos арт.97502541 (Pacs unit DW.50.07-150.200, Spare part) | 24/00184509 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
90 | #Коробка грозозащиты поворотной камеры к/т | 24/00082130 | шт | 2 |  | Новый | В | Н
91 | #Патч-корд UTP Cat.5e 3м | 24/00004492 | шт | 29 |  | Новый | В | Н
92 | #Патч-корд UTP Cat.5e 5м | 24/00004493 | шт | 50 |  | Новый | В | Н
93 | Батарея аккумуляторная Li-lon BP-232H 7,4В 2250мАч | 24/00108903 | шт | 2 |  | Новый | В | Ц
94 | Батарея аккумуляторная Ni-MH BP-210N 7.2v 1650mAh | 24/00011374 | шт | 14 |  | Новый | В | Ц
95 | Блок Скат 1200 исп.5 | 08/00025299 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
96 | Диод 1N5408 | 24/00012717 | шт | 16 |  | Новый | Н | Н
97 | Диод SD1500C20L | 24/00084151 | шт | 21 |  | Новый | В | Ч
98 | Извещатель охранный Комплектстройсервис ИО-102-20-Б2М ТУ ФИАК.42512.004 | 08/00081530 | шт | 6 |  | Новый | В | Н
99 | Контроллер HP Smart Array P400 SAS 256Mb cache 405131-B21 | 24/00003982 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
100 | Контроллер СК-01 САКИ.425723.006 | 24/00006148 | шт | 8 |  | Новый | В | Н
101 | Кронштейн AXIS T91A61 | 24/00075606 | шт | 1 |  | Новый | В | Ч
102 | Лоток EKF lmp-100-50-0,7 | 24/00041788 | шт | 33 |  | Новый | Н | Ч
103 | Полка ZPAS WZ-1718-51-00-011 | 24/00075724 | шт | 1 |  | Новый | Н | Ч
104 | Пост управления кнопочный ПКЕ 222-1У2 гриб-стоп 10А 1з+1р IP54 | 24/00075574 | шт | 4 |  | Новый | В | Н
105 | Розетка Hyperline SB-1-8P8C-C5e-WH | 24/00006020 | шт | 59 |  | Новый | В | Н
106 | Розетка RJ45 Legrand Valena 774130 1 выход Кат.5e UTP | 24/00006024 | шт | 50 |  | Новый | В | Н
107 | Розетка телефонная Legrand Valena 774438 RJ11 4 контакта 1 коннектор | 24/00006025 | шт | 100 |  | Новый | В | Н
108 | Транзистор 2Т839А | 24/00063601 | шт | 4 |  | Новый | Н | Н
109 | Цепи 2-х шлейфов реле 24В NZC 2 24 | 24/00075598 | шт | 109 |  | Новый | Ш | Н
110 | Цепь EZ C 40/24 DC 24В | 24/00075590 | шт | 11 |  | Новый | Ш | Н
111 | Цепь EZ C 80/275(1+1) 220В | 24/00083198 | шт | 6 |  | Новый | Ш | Н
112 | #Металлорукав МПГ22 | 24/00075580 | м | 540 |  | Новый | В | Ч
113 | Коробка ККП-162609-88 | 24/00134594 | шт | 3 |  | Новый | Н | Ч
114 | Коробка ККП-162609-95 | 24/00134593 | шт | 3 |  | Новый | Н | Ч
115 | Коробка КС-4 | 24/00075613 | шт | 23 |  | Новый | Н | Н
116 | Коробка соединительная взрывозащищенная КП 24-12(A).12(C).11(D) 660В УХЛ1 | 24/00125582 | шт | 10 |  | Новый | Ш | Ч
117 | #DIN-рейка, L=50 см | 24/00203304 | шт | 70 |  | Новый | В | Ч
118 | #Автоматический регулятор АРТ 1М | 24/00203365 | шт | 3 |  | Новый | Ш | Ч/Ц
119 | #Адсорбционный картридж КРУЭ-110кВ | 24/00203259 | шт | 4 |  | Новый | Ш | Н
120 | #Аппаратный зажим АШМ-16-1 | 24/00203376 | шт | 2 |  | Новый | В | Ч
121 | #Аппаратный зажим АШМ-5-2 | 24/00203375 | шт | 9 |  | Новый | В | Ч
122 | #Аппаратный зажим трансформаторный | 24/00203377 | шт | 3 |  | Новый | В | Ч
123 | #Аппаратный зажим ТЭМЗ-10 А4А400-2 | 24/00203374 | шт | 8 |  | Новый | В | Ч
124 | #Блок БСПТ | 24/00203242 | шт | 3 |  | Новый | В | Н
125 | #Блок-контакт LAD-TO | 24/00203400 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
126 | #Блок-контакт состояния к выключателю С32Н, кат.н. 27132 «Мерлин Жерин» | 24/00203399 | шт | 2 |  | Новый | В | Н
127 | #Блок-контакт состояния к выключателю С60, кат.н. 26924 «Мерлин Жерин» | 24/00203398 | шт | 4 |  | Новый | В | Н
128 | #Варистор СН2-1А 390V+-10% | 24/00203427 | шт | 1 |  | Новый | Н | Н
129 | #Варистор СН2-1А 560V+-10% - | 24/00203428 | шт | 2 |  | Новый | Н | Н
130 | #Варметр М4264-207 0-200Mvar | 24/00203545 | шт | 3 |  | Новый | В | Н
131 | #ВПЛ-10-31-50 У3 | 24/00203335 | шт | 8 |  | Новый | В | Н
132 | #Вставка плавкая 5х20, 6,3А (043140) Weidmuler | 24/00203499 | шт | 80 |  | Новый | В | Н
133 | #Выключатель автоматический АЕ 2049М-100-0043 | 24/00005040 | шт | 3 |  | Новый | В | Н
134 | #Выключатель автоматический АЕ2046-10Б 63А | 24/00004733 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
135 | #Выключатель автоматический АП-50Б 3МТ 4А | 24/00004719 | шт | 5 |  | Новый | В | Н
136 | #Выключатель автоматический АП-50Б-3МТ-10In 16,0А У3 | 24/00004720 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
137 | #Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-10In 16,00А У3 ОТК | 08/00038531 | шт | 2 |  | Новый | В | Н
138 | #Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-10In 40,00А У3 ОТК | 08/00019123 | шт | 7 |  | Новый | В | Н
139 | #Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-10In-2БК 25,00А У3 ОТК | 08/00038525 | шт | 2 |  | Новый | В | Н
140 | #Выключатель автоматический АП50Б-3МТ-3.5КР 10А ТУ 16-522.139-78 | 24/00005051 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
141 | #Выключатель автоматический ВА21-29-221110-16А-3Iн-380AC-З/П-У3 | 08/00038548 | шт | 3 |  | Новый | В | Н
142 | #Выключатель автоматический ВА21-29-321110-12In-380 16А У3 ОТК | 24/00004743 | шт | 13 |  | Новый | В | Н
143 | #Выключатель автоматический ВА21-29-321110-12In-380 25А У3 ОТК | 24/00005013 | шт | 10 |  | Новый | В | Н
144 | #Выключатель автоматический ВА21-29-321110-12In-380 40А У3 | 24/00053210 | шт | 2 |  | Новый | В | Н
145 | #Выключатель автоматический ВА21-29-321110-12In-380 63А У3 ОТК | 24/00005017 | шт | 3 |  | Новый | В | Н
146 | #Выключатель автоматический перем. тока С60L, 3P,C,25A кат.н. 25439«Merlin Gerin» | 24/00203395 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
147 | #Выключатель автоматический перем.тока С60L 3-х полюсный 3А; кат.н. 25433 «Merlin Gerin» | 24/00203392 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
148 | #Выключатель автоматический С32Н-DC 2P U 3A пост.тока кат.н. 20543 «Merlin Gerin» | 24/00203394 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
149 | #Выключатель автоматический С60N 2P C 3А перем.тока кат.н. 24333 «Merlin Gerin» | 24/00203393 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
150 | #Гиб 900 К63 алюминиевый | 24/00203478 | шт | 4 |  | Новый | В | Ц
151 | #Гнездо PSBJ-URTK6 FARBLOS (3026450) Phoenix contact | 24/00203500 | шт | 32 |  | Новый | В | Н
152 | #Гнездо для электропитания кат.н. SZ 2507.100 «Rittal» | 24/00203404 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
153 | #ГСП, ИП Е856/1 0-75mV, 0-5mA | 24/00203403 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
154 | #Денсиметр SF-6 COMDE тип FSG2.3 013 | 24/00203262 | шт | 5 |  | Новый | В | Н
155 | #Денсиметр SF-6 WIKA 851.52.063 | 24/00203261 | шт | 3 |  | Новый | В | Н
156 | #Держатель для фототиристора дуговой защиты ячейки К61М | 24/00203344 | шт | 30 |  | Новый | В | Н
157 | #Держатель торцевой E/UK №12 01 44 2 | 24/00203254 | шт | 12 |  | Новый | В | Н
158 | #Диод Д105-630Х-24УХЛ2 ТУ16-432.019-83 | 24/00203433 | шт | 5 |  | Новый | Н | Н
159 | #Дроссель Helvar EL4х18 ngn 220-240/50-60 | 24/00005277 | шт | 20 |  | Новый | В | Н
160 | #Заборное устройство ВПФ-1 | 24/00203240 | шт | 7 |  | Новый | Н | Н
161 | #Заглушка блокировочная КРУЭ-220 кВ (красная) | 24/00203268 | шт | 7 |  | Новый | Н | Н
162 | #Зажим ответвительный ТЭМЗ-10 ОА-185-1 | 24/00203379 | шт | 6 |  | Новый | Н | Н
163 | #Катушка 49.102.101-20 (ЭМО ЭВ-110 кВ) | 24/00203277 | шт | 2 |  | Новый | Н | Ц
164 | #Керамическое сопротивление AP-2.5/ID 20Вт 5K6J | 24/00203282 | шт | 96 |  | Новый | Н | Н
165 | #Клемма ST2,5-TWIN (3031241) Phoenix contact | 24/00203501 | шт | 80 |  | Новый | Н | Ц
166 | #Клемма UK10N №30 05 07 3 | 24/00203251 | шт | 4 |  | Новый | Н | Ц
167 | #Клемма UK35 (3008012) Phoenix contact | 24/00203502 | шт | 8 |  | Новый | Н | Ц
168 | #Клемма UK5N (3004362) Phoenix contact | 24/00203503 | шт | 40 |  | Новый | Н | Ц
169 | #Клемма UK5N №30 04 36 2 | 24/00203249 | шт | 11 |  | Новый | Н | Ц
170 | #Клемма UK6N №30 04 52 4 | 24/00203250 | шт | 20 |  | Новый | Н | Ц
171 | #Клемма URTK6 (3026772) Phoenix contact | 24/00203504 | шт | 16 |  | Новый | Н | Ц
172 | #Клемма проходная awg 28-12 НА 3 ПРОВОДНИКА (5mm ЦВЕТ СЕРЫЙ) | 24/00203429 | шт | 10 |  | Новый | Н | Ц
173 | #Клеммник базисный на 4 проводника, на 5 клемм с маркировочной пластиной, кат.н. 280-765 «WAGO» | 24/00203405 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
174 | #Колпак испытательный КРУЭ-110 кВ | 24/00203290 | шт | 1 |  | Новый | Н | Н
175 | #Компенсатор алюминиевый | 24/00203473 | шт | 6 |  | Новый | В | Ц
176 | #Комплект монтажных деталей дополнительной сейсмостойкости КРУЭ-220 кВ | 24/00203287 | шт | 1 |  | Б/У | Н | Ч
177 | #Контакт для переключателя, кат.н. 704.901.3 «ЕАО» | 24/00203408 | шт | 3 |  | Новый | В | Ц
178 | #Контакт неподвижный элегазового выключателя 110кВ | 24/00203258 | шт | 15 |  | Новый | Н | Ц
179 | #Контакт сигнализации SD к выключателю С60 кат.н. 26927 «Merlin Gerin» | 24/00203397 | шт | 3 |  | Новый | В | Ц
180 | #Контактор DILM17 10А Moeller | 24/00110457 | шт | 2 |  | Новый | В | Ц
181 | #Контактор DILM80 80А Moeller | 24/00208367 | шт | 2 |  | Новый | В | Ц
182 | #Контактор LC1-D25MD | 24/00203402 | шт | 1 |  | Новый | В | Ц
183 | #Контактор LC1-D80MD | 24/00203401 | шт | 1 |  | Новый | В | Ц
184 | #Концевое положение Alstom 41.613.662-01 | 24/00203274 | шт | 6 |  | Новый | В | Н
185 | #Концевое положение Alstom 41.613.662-02 | 24/00203275 | шт | 6 |  | Новый | В | Н
186 | #Концевой выключатель BS2 | 24/00203332 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
187 | #Коробка грозозащиты поворотной камеры к/т | 24/00082130 | шт | 8 |  | Новый | В | Ч
188 | #Коробка зажимов КЗНА32У3 | 24/00203471 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
189 | #Коробка распределительная КЗНС 08У2 IP65 | 24/00203467 | шт | 4 |  | Новый | В | Н
190 | #Крышка D-UK4/10 (3003020) Phoenix contact | 24/00203505 | шт | 8 |  | Новый | В | Н
191 | #Крышка D-URTK6 (3026340) Phoenix contact | 24/00203506 | шт | 8 |  | Новый | В | Н
192 | #Крышка торцевая D-UK4/10 №30 03 02 0 | 24/00203252 | шт | 7 |  | Новый | В | Н
193 | #Ламель (силового контакта) | 24/00203321 | шт | 21 |  | Новый | В | Н
194 | #Ламель D-59 силового контакта | 24/00203260 | шт | 7 |  | Новый | В | Н
195 | #Лампа Osram CONC R63 40 | 24/00003294 | шт | 150 |  | Новый | В | Н
196 | #Маркировочная планка ZB6:UNBEDRUCKT (1051003) Phoenix contact | 24/00203510 | шт | 160 |  | Новый | В | Н
197 | #Маркировочная планка ZB8:UNBEDRUCKT (1052002) Phoenix contact | 24/00203511 | шт | 60 |  | Новый | В | Н
198 | #Металлорукав МПГ25 в ПВХ оболочке 25мм Dвнеш=32,7мм Dвнутр=23,7мм | 24/00075666 | м | 600 |  | Новый | В | Ч
199 | #Модуль диодный МДД-40-10 УХЛ4 | 24/00203406 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
200 | #Наконечник OUNEVA OY OLA95 | 24/00004286 | шт | 10 |  | Новый | В | Ц
201 | #Наконечник А-2М | 24/00203378 | шт | 4 |  | Новый | В | Ц
202 | #Наконечник ИЭК DL-95 UNP10-095-14-12 | 24/00004282 | шт | 6 |  | Новый | В | Ц
203 | #Наконечник ТА-185 | 08/00009813 | шт | 51 |  | Новый | В | Ц
204 | #Наконечник тяги ЗН TSML10 | 24/00203333 | шт | 7 |  | Новый | В | Ц
205 | #Наконечник штыревой втулочный изолированный НШвИ Е-1508-1,5 черный | 24/00175299 | шт | 3 |  | Новый | В | Н
206 | #Патрон предохранителя DF2-EA04 500V,4A | 24/00203431 | шт | 12 |  | Новый | В | Н
207 | #Переключатель | 24/00203409 | шт | 1 |  | Новый | Н | Н
208 | #Переключатель 004950 шкафа управления ТН-110 кВ | 24/00203276 | шт | 1 |  | Новый | Н | Н
209 | #Переключатель HD1 (12 А, ~660 В) шкафа управления КРУЭ-110 кВ | 24/00203279 | шт | 2 |  | Новый | Н | Н
210 | #Переключатель кат.н. 704.100.0 «ЕАО» | 24/00203410 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
211 | #Перемычка сегментная (1-2) | 24/00203430 | шт | 5 |  | Новый | Н | Н
212 | #Переносные светильники 12В | 24/00203472 | шт | 20 |  | Новый | Н | Ч/Ц
213 | #Переходник VK/F 0,2/20 КРУЭ-110 кВ | 24/00203267 | шт | 7 |  | Новый | Ш | Н
214 | #Планка LATCH 14PIN кат.н. 1-100103-4 «Tyco Electronics/AMP» | 24/00203414 | шт | 2 |  | Новый | В | Н
215 | #Планка маркировочная KLM №10 04 30 6 | 24/00203255 | шт | 4 |  | Новый | В | Н
216 | #Предохранитель ПН -2 400А-10У3 | 24/00203481 | шт | 18 |  | Новый | В | Н
217 | #Предохранитель ПН-2 250А-10У3 380В | 24/00203480 | шт | 15 |  | Новый | В | Н
218 | #Предохранитель ПН2 100А-10У3 | 24/00203483 | шт | 48 |  | Новый | В | Н
219 | #Предохранитель ППН-33УХЛ3 | 24/00203482 | шт | 19 |  | Новый | В | Н
220 | #Предохранитель тип ПКТм 102-10-31.5 УХЛ3 | 24/00203380 | шт | 18 |  | Новый | В | Н
221 | #Прерыватель питания бесконтактный ППБР-2 с задним присоединением внешних проводников 220В УХЛ4 ТУ 34 2570-001-43224649-99 | 24/00004810 | шт | 16 |  | Новый | В | Н
222 | #Привод с предохранителями | 24/00203470 | шт | 1 |  | Новый | Ш | Н
223 | #Припой 250г Svetozar арт.SV-55323-250 | 24/00170681 | шт | 7.5 |  | Новый | Н | Ц
224 | #Прожектор ИО-500 | 08/00026006 | шт | 10 |  | Новый | Н | Ч
225 | #Проходной изолятор для подключения трансформатора тока КРУЭ-220 кВ | 24/00203284 | шт | 3 |  | Новый | В | Н
226 | #Пульт управления 001TOP-432NA (распашных ворот CAME) | 24/00203235 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
227 | #Пульт управления ПКТ 40У2 с кабелем по 3м | 24/00203479 | шт | 2 |  | Новый | В | Ц
228 | #Пункт распределительный схема АВР | 24/00203460 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
229 | #Пускатель ПМ12-160200У2Б 220В 2з+1р ТУ 3427-034-05758144-2007 | 08/00043367 | шт | 1 |  | Новый | В | Ц
230 | #Разъединитель ВР32-39А30220-00УХЛ3 630А | 24/00203468 | шт | 1 |  | Новый | В | Ц
231 | #Разъединитель ДС21В | 24/00203469 | шт | 4 |  | Новый | В | Ц
232 | #Разъем для денсиметра контроля давления элегаза КРУЭ-110 кВ | 24/00203283 | шт | 30 |  | Новый | Ш | Н
233 | #Разъем испытательный для ТН-10 кВ HARTING | 24/00203349 | шт | 2 |  | Новый | В | Н
234 | #Разъем контрольный Areva 47.250.176-01 | 24/00203278 | шт | 2 |  | Новый | В | Н
235 | #Расцепитель независимый 220/415V к выключателю С60 кат.н. 26946 «Schneider» | 24/00203396 | шт | 3 |  | Новый | В | Н
236 | #Резистор С2-33Н 0,25 360 Ohm+-5%-А | 24/00203419 | шт | 1 |  | Новый | Н | Н
237 | #Резистор С2-33Н 0,25 560 Ohm+-5%-А | 24/00203420 | шт | 1 |  | Новый | Н | Н
238 | #Резистор С2-33Н 0,25-1 кOhm+-5%-А | 24/00203418 | шт | 1 |  | Новый | Н | Н
239 | #Резистор С5-35В 10W-1,2 кOhm+-5% | 24/00203416 | шт | 1 |  | Новый | Н | Н
240 | #Резистор С5-35В 50W-510 Ohm+-5% | 24/00203415 | шт | 1 |  | Новый | Н | Н
241 | #Резистор С5-35В 8W-1 Ohm+-5% | 24/00203417 | шт | 2 |  | Новый | Н | Н
242 | #Резистор С5-35В ОЖО 467.551 ТУ 25-3,9кОм | 24/00203494 | шт | 170 |  | Новый | Н | Н
243 | #Резистор С5-35В ОЖО 467.551 ТУ 50-1кОм | 24/00203495 | шт | 240 |  | Новый | Н | Н
244 | #Резистор ЦФ-146/82-4 ОМ4 | 24/00203421 | шт | 1 |  | Новый | Н | Н
245 | #Реле времени РВ-01 220В 0,1-5 сек | 08/00005755 | шт | 3 |  | Новый | В | Ц
246 | #Реле времени РВ-01 220В DC 0,1-0,5сек | 24/00005900 | шт | 2 |  | Новый | В | Ц
247 | #Реле времени РВ-03 220В AC 0,1-10сек | 24/00005902 | шт | 3 |  | Новый | В | Ц
248 | #Реле времени РВ-03 220В AC 0,1-20сек | 24/00005903 | шт | 3 |  | Новый | В | Ц
249 | #Реле измерения напряжения RM-UA31MW | 24/00203412 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
250 | #Реле напряжения РН 153/60Д УХЛ4 | 24/00005959 | шт | 3 |  | Новый | В | Н
251 | #Реле ППБР-2 УХЛ4 Uн=220В 09.2003 ТУ34 2570-001-43224649-99 | 24/00203525 | шт | 2 |  | Новый | В | Н
252 | #Реле ППБР-2с УХЛ4 Uн=220В 10.2004 ТУ34 270-001-43224649-99 | 24/00203524 | шт | 3 |  | Новый | В | Н
253 | #Реле промежуточные РП-21МН-003 УХЛ4 | 24/00005964 | шт | 5 |  | Новый | В | Н
254 | #Реле РП 23 УХЛ4 – РП 25 УХЛ4 220В (9405) | 24/00203527 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
255 | #Реле РП 252 УХЛ4 Uн=220В (0205) | 24/00203526 | шт | 5 |  | Новый | В | Н
256 | #Реле РСТ-13-19 УХЛ1 ТУ 3425-02-00113483-96 | 24/00005988 | шт | 4 |  | Новый | В | Н
257 | #Реле РСТ40-1/20 | 24/00178669 | шт | 2 |  | Новый | В | Н
258 | #Реле РЭПУ-12-20001-У3 постоянное, 220V, с крепежом | 24/00203411 | шт | 2 |  | Новый | В | Н
259 | #Реле РЭУ-11-11-40У 3 | 24/00203517 | шт | 5 |  | Новый | В | Н
260 | #Розетка LATCH 14PIN кат.н. 1-215919-4 «Tyco Electronics/AMP» | 24/00203413 | шт | 2 |  | Новый | В | Н
261 | #Светильник Mod. EF S-45 | 24/00203305 | шт | 2 |  | Новый | В | Н
262 | #Светильник ЖКУ 21-250-011 | 24/00203493 | шт | 3 |  | Новый | В | Н
263 | #Светодиодная лампа ЖЗК пост. тока 220 В | 24/00203329 | шт | 3 |  | Новый | В | Н
264 | #Светодиодный индикатор СКЛ-14-А-Л—М-2-220 ЕНСК.433137.014ТУ | 24/00203248 | шт | 39 |  | Новый | В | Н
265 | #Сенсор для ввода 110кВ DB-2 (<330кВ) | 24/00203363 | шт | 6 |  | Новый | В | Н
266 | #Стабилитрон Д814А | 24/00203422 | шт | 3 |  | Новый | В | Н
267 | #Трубка электротехническая 8БС.210.657-11 (Запасные части к генераторам ТВФ) | 24/00203435 | шт | 4 |  | Новый | Н | Н
268 | #Указатель ступеней DSI 20/96 | 24/00203543 | шт | 2 |  | Новый | В | Н
269 | #Указатель ступеней тип DSI20/96 | 24/00203366 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
270 | #Фиксатор для крепления аппаратуры АВ1АВ8М35 «Merlin Gerin» | 24/00203424 | шт | 4 |  | Новый | В | Н
271 | #Фильтр сетевой 230VDC 6A, кат.н. 286-841 «WAGO» ( Модуль ограничителя перенапряж 2каскада) | 24/00203423 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
272 | #Шильдик маркировочный ZB6 №10 51 00 3 | 24/00203253 | шт | 44 |  | Новый | В | Н
273 | #Шина алюминиевая 1050х80х9 | 24/00203476 | шт | 1 |  | Новый | В | Ц
274 | #Шина алюминиевая 1450х80х9 | 24/00203475 | шт | 2 |  | Новый | В | Ц
275 | #Шина алюминиевая с изоляторами 700х40х4 | 24/00203477 | шт | 2 |  | Новый | В | Ц
276 | #Шина алюминиевая с изоляторами 700х80х9 | 24/00203474 | шт | 12 |  | Новый | В | Ц
277 | #Штифт 934.009 | 24/00203314 | шт | 1 |  | Новый | Ш | Ч
278 | #Шунт 75ШС М3-30-0,5 | 24/00203425 | шт | 1 |  | Новый | Ш | Н
279 | #Ящик силовой ЯБПВ 1У3 | 24/00203465 | шт | 1 |  | Новый | Н | Ч
280 | #Ящик управления ПКУ 15В 21.23.154У2 | 24/00203464 | шт | 3 |  | Новый | Н | Ч
281 | #Ящик управления ПКУ-10-11.121.УХЛ2 | 24/00203466 | шт | 1 |  | Новый | Н | Ч
282 | #Ящик управления Я-5115-2074 УХЛ4 | 24/00203463 | шт | 1 |  | Новый | Н | Ч
283 | Блок-контакт Schneider Electric OF 26924 | 24/00003977 | шт | 8 |  | Новый | В | Н
284 | Вилка DKC DISP040325 | 24/00004924 | шт | 9 |  | Новый | В | Н
285 | Вилка электрическая 2РМ14Б4Ш1В1 | 24/00004933 | шт | 47 |  | Новый | Н | Н
286 | Вставка плавкая ВПБ6-1,6 250В | 24/00004546 | шт | 50 |  | Новый | В | Н
287 | Выключатель ABB 2CDS251001R0104 | 24/00005029 | шт | 26 |  | Новый | В | Ц
288 | Выключатель ABB 2CDS253001R0164 | 24/00005033 | шт | 15 |  | Новый | В | Ц
289 | Выключатель ABB 2CDS253001R0254 | 24/00005034 | шт | 18 |  | Новый | В | Ц
290 | Выключатель ABB 2CDS253001R0404 | 24/00005044 | шт | 18 |  | Новый | В | Ц
291 | Выключатель ABB 2CDS253001R0634 | 24/00030089 | шт | 20 |  | Новый | В | Ц
292 | Выключатель LEGRAND 033 84 | 24/00004751 | шт | 7 |  | Новый | В | Н
293 | Выключатель LEGRAND 6048 33 | 24/00005038 | шт | 10 |  | Новый | В | Н
294 | Выключатель LEGRAND 6048 35 | 24/00005039 | шт | 10 |  | Новый | В | Н
295 | Выключатель SCHNEIDER ELECTRIC 24347 | 24/00053257 | шт | 4 |  | Новый | В | Н
296 | Выключатель автоматический DEKraft ВА-401 3P 0,1-1,6A 50кА арт.ВА401-1А-1,6А | 24/00110367 | шт | 8 |  | Новый | В | Н
297 | Выключатель автоматический АЕ 2044М-У3 C16 | 08/00033106 | шт | 4 |  | Новый | В | Н
298 | Выключатель автоматический АЕ 2046- 10Б-00 УХЛ4 25А | 08/00014249 | шт | 4 |  | Новый | В | Н
299 | Выключатель автоматический ВА21-29В-3411 У3 380В 63А | 24/00005068 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
300 | Выключатель АЕ2046М-10Р-00-У3-А 40А 12In ТУ 16-522.148-80 | 08/00036260 | шт | 8 |  | Новый | В | Н
301 | Выключатель АП50Б-3МТ-У3 16А 10In ТУ 16-522.139-78 | 24/00005020 | шт | 30 |  | Новый | В | Н
302 | Выключатель дифференциальный ВД1-63 (УЗО тип AC) 2Р 25А 300мА IEK арт.MDV10-2-025-300 | 24/00004993 | шт | 5 |  | Новый | В | Н
303 | Выключатель дифференциальный ВД1-63 2Р 40А 30 мА | 24/00004995 | шт | 5 |  | Новый | В | Н
304 | Выключатель дифференциальный ВД1-63 4Р 25А 30 мА | 24/00004994 | шт | 5 |  | Новый | В | Н
305 | Диод FR607 | 24/00005258 | шт | 15 |  | Новый | Н | Н
306 | Диод КД209В | 24/00005260 | шт | 25 |  | Новый | Н | Н
307 | Диод КД522Б | 24/00005261 | шт | 5 |  | Новый | Н | Н
308 | Диод КЦ407А | 24/00005262 | шт | 13 |  | Новый | Н | Н
309 | Жир паяльный 20г ТУ 36-1170-79 | 08/00027511 | кг | 0.3 |  | Новый | Н | Н
310 | Зажим IEK UZV3-003-04 | 24/00205023 | шт | 97 |  | Новый | В | Н
311 | Изолента ЭРА 43881/43874 | 24/00171060 | шт | 100 |  | Новый | Н | Н
312 | Изолятор ИОР-10-7,5 III УХЛ2 ТУ 34-27-90-93 | 08/00009563 | шт | 25 |  | Новый | В | Н
313 | Изолятор ПС-70Е 212W | 24/00005411 | шт | 35 |  | Новый | В | Н
314 | Канифоль в.с. ГОСТ 19113-84 | 08/00004606 | кг | 3 |  | Новый | Н | Н
315 | Конденсатор К78-2-1000В-0,047мкФ | 24/00003968 | шт | 34 |  | Новый | Н | Н
316 | Контакт SCHNEIDER ELECTRIC 26924 | 24/00003975 | шт | 30 |  | Новый | В | Н
317 | Контакт SCHNEIDER ELECTRIC A9A26927 | 24/00121601 | шт | 19 |  | Новый | В | Н
318 | Контактор A12-30-10 6А 220В ABB | 24/00210617 | шт | 4 |  | Новый | В | Н
319 | Контактор A50-30-00 220-230В 50Гц/230-240В 60Гц ABB 1SBL351001R8000 | 24/00094293 | шт | 1 |  | Б/У | Н | Н
320 | Коробка КС-4 | 24/00075613 | шт | 23 |  | Новый | Н | Н
321 | Лампа Comtech CE A MINI 9/827 E27 | 24/00004053 | шт | 20 |  | Новый | В | Н
322 | Лампа Comtech ДНаТ 100вт LHP-T E40 | 24/00040687 | шт | 90 |  | Новый | В | Н
323 | Лампа GE Reflector 100R80/E27 | 24/00004059 | шт | 95 |  | Новый | В | Н
324 | Лампа Myled 2331 | 24/00176862 | шт | 75 |  | Новый | В | Н
325 | Лампа Osram CONC R50 40 | 08/00005606 | шт | 150 |  | Новый | В | Н
326 | Лампа Osram CONC R80 75В Е27 | 08/00001101 | шт | 100 |  | Новый | В | Н
327 | Лампа OSRAM Halolux Ceram ECO 205W 230В E27 | 24/00004044 | шт | 24 |  | Новый | В | Н
328 | Лампа PHILIPS R63 60W (E27) арт.96662 | 24/00004047 | шт | 94 |  | Новый | В | Н
329 | Лампа Philips Reflector 60W E27 230V NR80 | 24/00004048 | шт | 40 |  | Новый | В | Н
330 | Лампа Г230-240-300-4 E40 ГОСТ 2239-79 | 24/00004060 | шт | 20 |  | Новый | В | Н
331 | Лампа ДНаТ-150 | 24/00052681 | шт | 94 |  | Новый | В | Н
332 | Лампа ДРЛ-400 | 08/00011112 | шт | 10 |  | Новый | В | Н
333 | Лампа КГ 220-5000 K27s/96-1 | 24/00004050 | шт | 10 |  | Новый | Н | Н
334 | Лампа КГМ 75-630-3 E27/32 | 24/00057643 | шт | 154 |  | Новый | Н | Н
335 | Лампа ЛОН-150 Е27 | 24/00004056 | шт | 72 |  | Новый | Н | Н
336 | Лампа накаливания OSRAM CONC R63 40 арт.4050300310640 | 24/00107027 | шт | 150 |  | Новый | В | Н
337 | Лампа ртутная высокого давления ДРЛ-125 E27 | 08/00038388 | шт | 55 |  | Новый | В | Н
338 | Лампа Ц 220-230-15 B15d/18 | 08/00007196 | шт | 100 |  | Новый | Н | Н
339 | Лента Knauf Dichtungsband 30мм | 24/00176405 | шт | 5 |  | Новый | Н | Н
340 | Лента Knauf Dichtungsband 50мм. | 24/00176404 | шт | 5 |  | Новый | Н | Н
341 | Лента Knauf Dichtungsband 70мм | 24/00176403 | шт | 5 |  | Новый | Н | Н
342 | Лента ЛЭ-20-24-х/б 100м ГОСТ 4514-78 | 24/00176395 | м | 200 |  | Новый | Н | Н
343 | Микропереключатель МП-3-1 ОЮО.360.007 ТУ | 24/00004164 | шт | 10 |  | Новый | В | Н
344 | Микросхема AD736JNZ | 24/00004165 | шт | 12 |  | Новый | Н | Н
345 | Мост диодный DF08 | 24/00005257 | шт | 15 |  | Новый | Н | Н
346 | Муфта 10КВТп(тк)-3х(150-240) ТУ 3599-010-31930690-2005 | 08/00002265 | шт | 2 |  | Новый | В | Н
347 | Муфта 10СТп(тк)?3х(150-240) ТУ 3599-010-31930690-2005 | 24/00004216 | шт | 3 |  | Новый | В | Н
348 | Муфта 10СТп(тк)?3х(70-120) ТУ 3599-010-31930690-2005 | 24/00004217 | шт | 4 |  | Новый | В | Н
349 | Муфта 4КВтп-1-(150-240) ТУ 3599-002-01394461-2004 | 24/00004207 | шт | 2 |  | Новый | В | Н
350 | Муфта 4СТп-1-(70-120) | 08/00015062 | шт | 2 |  | Новый | В | Н
351 | Муфта Raychem POLJ 12/1x500 | 24/00004221 | шт | 3 |  | Новый | В | Н
352 | Муфта Raychem POLT 24F/1XI-L20 | 24/00175297 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
353 | Муфта Raychem POLT-12F/1XI | 24/00004220 | шт | 7 |  | Новый | В | Н
354 | Муфта КВТп-10-150/240 | 24/00004211 | шт | 2 |  | Новый | В | Н
355 | Муфта КВТп-10-3х(70-120) | 08/00038616 | шт | 10 |  | Новый | В | Н
356 | Муфта концевая внутренняя 4КВТп-МКС-В-70/120 | 24/00004208 | шт | 3 |  | Новый | В | Н
357 | Муфта соединительная 3 СТп-10 (150-240) | 24/00004212 | шт | 2 |  | Новый | В | Н
358 | Нагреватель ТЭН-120-A13/1,0-S-220 ГОСТ 13268-88 | 24/00006378 | шт | 3 |  | Новый | В | Ч
359 | Наконечник IEK UNL20-006-6-8 | 24/00004310 | шт | 10 |  | Новый | В | Ц
360 | Наконечник IEK UNL20-D15-4-3 | 24/00174810 | шт | 200 |  | Новый | В | Ц
361 | Наконечник IEK UNL20-D15-4-5 | 24/00174566 | шт | 200 |  | Новый | В | Ц
362 | Наконечник IEK UNL20-D25-4-4 | 24/00174398 | шт | 200 |  | Новый | В | Ц
363 | Наконечник IEK UNP10-050-09-10 | 24/00004292 | шт | 16 |  | Новый | В | Ц
364 | Наконечник IEK UNP10-185-18-16 | 24/00004284 | шт | 37 |  | Новый | В | Ц
365 | Наконечник САНТЕХКОМПЛЕКТ НКВК 120-150 | 08/00020847 | шт | 10 |  | Новый | В | Ц
366 | Наконечник САНТЕХКОМПЛЕКТ НКВК 70-120 | 08/00007505 | шт | 4 |  | Новый | В | Ц
367 | Наконечник-гильза IEK UGN10-004-04-09 | 24/00174837 | шт | 400 |  | Новый | В | Ц
368 | Переключатель пакетный ККМО-20-6004 | 24/00004468 | шт | 14 |  | Новый | Н | Н
369 | Пост ПКЕ-222-1 У3 ТУ 16-642.006-83 | 24/00003901 | шт | 2 |  | Новый | В | Н
370 | Прерыватель питания бесконтактный ППБР-1 УХЛ4 220В | 24/00004809 | шт | 16 |  | Новый | В | Н
371 | Резистор ПЭВ-20 3,9кОм 5% | 24/00005925 | шт | 5 |  | Новый | Н | Н
372 | Резистор ПЭВ-50 1000Ом | 24/00005862 | шт | 9 |  | Новый | Н | Н
373 | Резистор ПЭВ-50 1кОм 5% | 18/00002455 | шт | 5 |  | Новый | Н | Н
374 | Резистор ПЭВ-50 4,3кОм | 24/00005927 | шт | 14 |  | Новый | Н | Н
375 | Резистор ПЭВ-50 47Ом 5% | 24/00005928 | шт | 11 |  | Новый | Н | Н
376 | Резистор ПЭВ-50 50Ом 5% | 24/00005929 | шт | 10 |  | Новый | Н | Н
377 | Резистор СП5-22 0,5Вт 2,2кОм 10% | 24/00005936 | шт | 5 |  | Новый | Н | Н
378 | Резистор СП5-22 15кОм 1Вт 5% | 24/00005931 | шт | 15 |  | Новый | Н | Н
379 | Резистор СП5-22 6,8кОм 1Вт 10% | 24/00005930 | шт | 15 |  | Новый | Н | Н
380 | Резистор СП5-22-1Вт 2,2кОм 10% | 24/00005932 | шт | 10 |  | Новый | Н | Н
381 | Резистор СП5-2В 3,3кОм 1Вт 5% | 24/00005934 | шт | 5 |  | Новый | Н | Н
382 | Реле RELPOL R15-2012-23-1024-WT | 24/00005941 | шт | 2 |  | Новый | Ш | Н
383 | Реле RELPOL RG25-1022-28-1220 | 24/00072004 | шт | 12 |  | Новый | Ш | Н
384 | Реле контроля фаз EЛ-13M-15 380В | 24/00005945 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
385 | Реле РН 54/160 УХЛ4 з/п шпилькой ТУ 16-523.500-83 | 08/00005609 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
386 | Реле РП18-03-УХЛ4 220В 2з+3(4)р ТУ 16-647.003-84 | 24/00005962 | шт | 6 |  | Новый | В | Н
387 | Реле РСТ 11М-19-5 УХЛ4 ТУ 16-647.011-84 | 24/00005969 | шт | 5 |  | Новый | В | Н
388 | Реле РСТ 13-24-1 УХЛ4 ТУ 16-647.011-84 | 24/00005968 | шт | 5 |  | Новый | В | Н
389 | Реле РЭП15-800-111344-00У3 ТУ 16-647.060-87 | 24/00005986 | шт | 9 |  | Новый | В | Н
390 | Реле частоты РСГ-11-50-15 УХЛ4 | 24/00005966 | шт | 3 |  | Новый | В | Н
391 | Розетка переносная Tplast 31.04.304.0300 | 24/00005883 | шт | 2 |  | Новый | В | Н
392 | Светильник ИС-902-5000/К23-01У1 | 24/00006112 | шт | 1 |  | Новый | В | Ч
393 | Светильник ЛПО 01-2х36-012 ТУ 3461-002-39522915-2008 | 24/00006127 | шт | 21 |  | Новый | В | Ч
394 | Светильник настенный NBT 22 | 24/00006116 | шт | 9 |  | Новый | В | Н
395 | Светильник НСП-11-200-714У3 ТУ У 3.62-00214267-044-97 | 24/00006121 | шт | 5 |  | Новый | В | Н
396 | Светильник светодиодный ТИС-У-40-БП | 24/00006128 | шт | 28 |  | Новый | В | Ц
397 | Стартер Osram ST-111 | 08/00027775 | шт | 130 |  | Новый | В | Н
398 | Тиристор 70TPS12 | 24/00006261 | шт | 5 |  | Новый | Н | Н
399 | Тиристор ТФ 132-25-10 | 24/00006262 | шт | 2 |  | Новый | Н | Н
400 | Токопровод ТЭКНЕ-24-3150-750 У1 | 24/00041346 | шт | 13 |  | Новый | Ш | Ц
401 | Устройство защитного отключения ВД1-63 4Р 40А 300мА MDV10-4-040-300 | 24/00004996 | шт | 5 |  | Новый | В | Н
402 | #Металлорукав РЗ-Ц-16 | 24/00042085 | м | 5 |  | Новый | В | Ч
403 | #Металлорукав РЗ-Ц-25 | 24/00004122 | м | 10 |  | Новый | В | Ч
404 | #Металлорукав РЗ-Ц-6 | 24/00042086 | м | 20 |  | Новый | В | Ч
405 | #Реле РУ-21 УХЛ4 0,16А 50ГЦ | 24/00203516 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
406 | Поворотная ручка для двери шкафа Moeller NZM1-XDV арт.260125 | 24/00114931 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
407 | Предохранитель плавкий Cooper Bussmann ABC-5 | 24/00079646 | шт | 25 |  | Новый | В | Н
408 | Выключатель ВА51-25-341110Р00 УХЛ3 2,5А | 24/00200217 | шт | 2 |  | Новый | В | Н
409 | #Пускатель ПМА-4102 220В | 24/00179978 | шт | 3 |  | Новый | В | Н
410 | Комплект ЗИП для ТЗКР | 24/00179976 | шт | 12 |  | Б/У | Ш | Н
411 | Выключатель автоматический ВА21-29В-341110-80А-3In-380АС-УЗ | 24/00118868 | шт | 4 |  | Новый | В | Н
412 | Выключатель ВА21-29-241110-20 У3 3,15А DEK | 24/00061516 | шт | 4 |  | Новый | В | Н
413 | Выключатель MOELLER 286593 | 24/00241151 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
414 | #Наконечник ТА-185 | 08/00009813 | шт | 10 |  | Новый | В | Ц
415 | Выключатель автоматический ВА21-29В-3411 У3 380В 63А | 24/00005068 | шт | 4 |  | Новый | В | Н
416 | #Выключатель автоматический ВА21-29-340010-20 УХЛ3 63А | 24/00005027 | шт | 3 |  | Новый | В | Н
417 | #Выключатель автоматический ВА21-29-321110-12In-380 63А У3 ОТК | 24/00005017 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
418 | #Выключатель автоматический ВА21-29-340010-20 УХЛ3 31,5А | 24/00005026 | шт | 2 |  | Новый | В | Н
419 | #Выключатель автоматический ВА21-29-140010-12In-380 16A УЗ ОТК | 24/00005012 | шт | 2 |  | Новый | В | Н
420 | #Выключатель автоматический ВА04-36-340010-20УХЛ3 250А 660В 3000А | 24/00004742 | шт | 2 |  | Новый | В | Н
421 | Выключатель автоматический Moeller PKZM4 32А | 24/00004744 | шт | 16 |  | Новый | В | Н
422 | Блок вспомогательных контактов Moeller 22DILE 010288 | 24/00004827 | шт | 5 |  | Новый | В | Н
423 | Выключатель MOELLER 259079 | 24/00005009 | шт | 3 |  | Новый | В | Н
424 | #Переключатель ПК16-54С 2001 УХЛ2 16А~380-220В | 24/00203498 | шт | 6 |  | Новый | В | Н
425 | #Предохранитель ПН2 100А-10У3 | 24/00203483 | шт | 5 |  | Новый | В | Н
426 | Выключатель ВА21-29-342210-3,15А-4Iн-400AC-У3-КЭАЗ ТУ 16-90.ИКЖШ.641211.002ТУ | 24/00247376 | шт | 2 |  | Новый | В | Н
427 | Реле 145-Б-0045 | 24/00071648 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
428 | Реле 145-Б-019 | 24/00071649 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
429 | Муфта 4КВтп-1-(150-240) ТУ 3599-002-01394461-2004 | 24/00004207 | шт | 2 |  | Новый | В | Н
430 | Муфта концевая внутренняя 4КВТп-МКС-В-70/120 | 24/00004208 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
431 | Муфта КВТп-10-150/240 | 24/00004211 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
432 | Муфта соединительная 3 СТп-10 (150-240) | 24/00004212 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
433 | Муфта 10КВТп(тк)-3х(150-240) ТУ 3599-010-31930690-2005 | 08/00002265 | шт | 2 |  | Новый | В | Н
434 | Муфта 4СТп-1-(70-120) | 08/00015062 | шт | 2 |  | Новый | В | Н
435 | #ЗИП к ПСМ | 24/00041722 | компл | 1 |  | Б/У | Ш | Н
436 | Задатчик тока ЗТ 4/20 | 24/00005304 | шт | 7 |  | Новый | В | Н
437 | #Электронагреватель ТЭН-32А13/0,2 36 УЗ | 24/00203434 | шт | 4 |  | Новый | В | Ч
438 | Вентилятор канальный ВК11-2,5-2 ТУ 4861-016-18160980-03 | 24/00041478 | шт | 1 |  | Новый | В | Ч/Ц
439 | #Регулятор напряжения ЭРНТ-1 | 24/00036970 | шт | 2 |  | Новый | В | Н
440 | #Выключатель автоматический Moeller NZMB1-M80 | 24/00005010 | шт | 5 |  | Новый | В | Н
441 | #Трансформатор Т-0,66 150/5 0,5 | 24/00006309 | шт | 14 |  | Новый | В | Ц
442 | #Трансформатор тока Т-0,66-1-0,5-20/5 У3 | 08/00021557 | шт | 1 |  | Новый | В | Ц
443 | #Трансформатор тока Т-0,66М-1-0,5-400/5 У3 | 24/00006311 | шт | 1 |  | Новый | В | Ц
444 | #Трансформатор тока ТШН-0,66-2-0,5-1500/5 У3, 10ВА | 24/00006318 | шт | 1 |  | Новый | В | Ц
445 | Трансформатор однофазный сухой многоцелевого назначения ОСМ1-0,25 У3, 380/29-110/248В | 08/00035091 | шт | 1 |  | Новый | В | Ц
446 | Трансформатор ОСМ1-0,063 220/5-220 У3 ТУ 16-517.851-76 | 08/00018574 | шт | 1 |  | Новый | В | Ц
447 | Трансформатор Т-0,66 0,5S 50/5 ТУ У 31.2-00226106-004-2002 | 24/00200475 | шт | 8 |  | Новый | В | Ц
448 | #Зап.части к Х80-50-250 И-5; Муфта в сборе (под 37 квт) | 24/00082329 | шт | 1 |  | Б/У | Н | Н
3. Электродвигатели
449 | #Электродвигатель АИР56A4 0,12/1500 380В IM2181 У3 | 24/00006647 | шт | 3 |  | Новый | В | Ц/Ч
450 | Электродвигатель АИР56В4 0,18/1500 IM 3081 | 24/00006648 | шт | 2 |  | Новый | В | Ц/Ч
451 | Электродвигатель АИР63В4 0,37/1500 IM 3081 | 08/00005984 | шт | 2 |  | Новый | В | Ц/Ч
452 | Электродвигатель АИР63В4 0,37/1500 IM 3081 | 08/00005984 | шт | 4 |  | Новый | В | Ц/Ч
453 | #Мотор 47.203.316-00 КРУЭ-110 кВ | 24/00203280 | шт | 1 |  | Новый | Ш | Ц/Ч
4. Насосное оборудование
454 | #Запасной набор прокладок для встроенного подшипника | 24/00041703 | шт | 1 |  | Новый | Ш | Н
455 | #Запасной набор прокладок для выносного подшипника | 24/00041704 | шт | 1 |  | Новый | Ш | Н
456 | #Подшипник 311 ГОСТ 8338-75 | 08/00026570 | шт | 1 |  | Новый | В | Ч
457 | #Подшипник 46306 Л ГОСТ 520-2002 | 24/00004646 | шт | 10 |  | Новый | В | Ч
458 | #Подшипник 6-311 | 18/00016458 | шт | 2 |  | Новый | В | Ч
459 | Комплект подшипников Grundfos 6201 & 6204 MG71 / MG80 арт.96279730 | 24/00003948 | шт | 3 |  | Новый | В | Ч
460 | Комплект подшипников Grundfos 6205 & 6305 MG90 арт.96279794 | 24/00003949 | шт | 1 |  | Новый | В | Ч
461 | Комплект подшипников SKF арт.WXB0025 | 24/00003947 | шт | 2 |  | Новый | В | Ч
462 | Корпус подшипника В1-12.10.04 | 24/00003992 | шт | 2 |  | Новый | Ш | Ч
463 | Подшипник 180606 ГОСТ 8882-75 | 08/00010212 | шт | 8 |  | Новый | В | Ч
464 | Подшипник 208 ГОСТ 8338-75 | 08/00013471 | шт | 10 |  | Новый | В | Ч
465 | Подшипник 3056309 ГОСТ 4252-75 | 24/00004632 | шт | 6 |  | Новый | В | Ч
466 | Подшипник 307 ГОСТ 8338-75 | 08/00004509 | шт | 4 |  | Новый | В | Ч
467 | Подшипник 310 ГОСТ 8338-75 | 08/00007361 | шт | 4 |  | Новый | В | Ч
468 | Подшипник 318 ГОСТ 8338-75 | 08/00005104 | шт | 1 |  | Новый | В | Ч
469 | Подшипник 3182111 ГОСТ 7634-75 | 24/00178903 | шт | 4 |  | Новый | В | Ч
470 | Подшипник 32208 ГОСТ 8328-75 | 08/00005856 | шт | 10 |  | Новый | В | Ч
471 | Подшипник 3611 ГОСТ 5721-75 | 24/00004643 | шт | 4 |  | Новый | В | Ч
472 | Подшипник 36318 ГОСТ 831-75 | 08/00001894 | шт | 9 |  | Новый | В | Ч
473 | Подшипник FAG 3205-B-TVH-C3 | 24/00081818 | шт | 1 |  | Новый | В | Ч
474 | Подшипник FAG 6306 | 08/00042431 | шт | 4 |  | Новый | В | Ч
475 | Подшипник Grundfos арт.97914977 | 24/00184506 | шт | 2 |  | Новый | Ш | Ч
476 | Подшипник Grundfos арт.97914991 | 24/00184505 | шт | 2 |  | Новый | Ш | Ч
477 | Подшипник SKF 62306-2RS1 | 24/00005663 | шт | 5 |  | Новый | В | Ч
478 | Подшипник SKF 6303-2RSH | 24/00081819 | шт | 1 |  | Новый | В | Ч
479 | Подшипник Н18.151.107.00 АКс 80-155-6 КЭН | 24/00005661 | шт | 8 |  | Новый | Ш | Ч
480 | Подшипник Н18.151.108.00 АКс 80-155-6 КЭН | 24/00005662 | шт | 5 |  | Новый | Ш | Ч
481 | Подшипник РИКБ 60150 ГОСТ 26290-90 | 24/00004647 | шт | 6 |  | Новый | В | Ч
482 | Подшипник скольжения 19145267 F 107548 поз.301.01 | 24/00053388 | шт | 2 |  | Новый | Ш | Ч
483 | Подшипник скольжения 19506821 F 107548 поз.301.10 | 24/00053389 | шт | 1 |  | Новый | Ш | Ч
484 | Подшипник скольжения 301.01 для насоса KSB | 24/00111481 | шт | 7 |  | Новый | Ш | Ч
485 | Подшипник скольжения 310.01 для насоса KSB | 24/00005671 | шт | 6 |  | Новый | Ш | Ч
486 | Подшипник скольжения 310.10 для насоса KSB | 24/00111483 | шт | 1 |  | Новый | Ш | Ч
487 | #Подшипник 6-214Ш2У ГОСТ 520-2002 | 08/00011008 | шт | 2 |  | Новый | В | Ч
488 | #Подшипники 76-307Е5 ГОСТ 520-2002 | 24/00017683 | шт | 10 |  | Новый | В | Ч
489 | #Подшипник 46306 Л ГОСТ 520-2002 | 24/00004646 | шт | 7 |  | Новый | В | Ч
490 | Вал Н03.3.302.01.01.016 (для двустороннего насоса 1Д200-90, 1Д315-50, 1Д315-71, 1Д250-125 ) | 08/00031560 | шт | 1 |  | Новый | В | Ч
491 | Вал Н13.170.01.201-01 (запасная часть насосного оборудования) | 24/00004901 | шт | 1 |  | Новый | Ш | Ч
492 | Вал Н18.217.101.01 (запасная часть насосного оборудования) | 24/00004902 | шт | 2 |  | Новый | Ш | Ч
493 | Вал Н49.899.01.00.004 (запасная часть насосного оборудования) | 24/00004903 | шт | 1 |  | Новый | Ш | Ч
494 | Втулка Н03.3.302.01.01.004 (запасная часть насосного оборудования) | 18/00007352 | шт | 2 |  | Новый | Ш | Ч
495 | Втулка Н03.3.302.01.01.004А (запасная часть насосного оборудования) | 24/00004986 | шт | 2 |  | Новый | Ш | Ч
496 | Втулка Н13.170.01 401-01 (запасная часть насосного оборудования) | 24/00004987 | шт | 2 |  | Новый | Ш | Ч
497 | Втулка Н18.151.101.09 (запасная часть насосного оборудования) | 24/00004988 | шт | 4 |  | Новый | Ш | Ч
498 | Втулка Н41.707.00.031 (запасная часть насосного оборудования) | 24/00004983 | шт | 1 |  | Новый | Ш | Ч
499 | Втулка Н42.656.00.007 (запасная часть насосного оборудования) | 24/00004980 | шт | 6 |  | Новый | Ш | Ч
500 | Втулка Н42.656.00.008 (запасная часть насосного оборудования) | 24/00004981 | шт | 6 |  | Новый | Ш | Ч
501 | Втулка Н42.656.00.009 (запасная часть насосного оборудования) | 24/00004982 | шт | 6 |  | Новый | Ш | Ч
502 | Втулка Н49.899.01.00.005-01 (запасная часть насосного оборудования) | 24/00004989 | шт | 2 |  | Новый | Ш | Ч
503 | Гильза Н06.15.32.03 (запасная часть насосного оборудования) | 24/00005106 | шт | 2 |  | Новый | Ш | Ч
504 | Диск Н18.151.01.07 (запасная часть насосного оборудования) | 24/00005265 | шт | 3 |  | Новый | Ш | Ч
505 | Колесо ГМ80.03.30.02 АК-315-125а (запасная часть насосного оборудования) | 24/00004504 | шт | 5 |  | Новый | Ш | Ч
506 | Колесо Н13.170.01 (запасная часть насосного оборудования) | 24/00003907 | шт | 1 |  | Новый | Ш | Ч
507 | Колесо Н13.170.01.002 (запасная часть насосного оборудования) | 24/00005868 | шт | 1 |  | Новый | Ш | Ч
508 | Колесо Н18.150.101.02 АКс 80-155-6 КЭН (запасная часть насосного оборудования) | 24/00005864 | шт | 1 |  | Новый | Ш | Ч
509 | Колесо Н49.899.01.00.003 (запасная часть насосного оборудования) | 24/00005869 | шт | 1 |  | Новый | Ш | Ч
510 | Кольцо 4МСК-9-002 (для насоса ЦНСК ) | 24/00193292 | шт | 1 |  | Новый | Ш | Ч
511 | Кольцо Н83.27.00.013-01 (запасная часть насосного оборудования НМШГ20-25 (терм. рез.)(013-02) ) | 24/00003922 | шт | 12 |  | Новый | Ш | Ч
512 | Кольцо предохранительное ALLWEILER 6520007165 поз.250 для насоса | 24/00193284 | шт | 1 |  | Новый | Ш | Ч
513 | Кольцо У85.00.02-23 (запасная часть насосного оборудования) | 24/00193293 | шт | 1 |  | Новый | Ш | Ч
514 | Кольцо щелевое ч.503.01 (Процесный насос KSB Щелевое кольцо рабочего колеса) | 24/00006621 | шт | 3 |  | Новый | Ш | Ч
515 | Пружина leistritz L3MF-70/112 IFOKU-G для насоса | 24/00005615 | шт | 1 |  | Новый | Ш | Ч
516 | Шайба опорная ALLWEILER 929.01 для насоса | 24/00193280 | шт | 2 |  | Новый | Ш | Ч
517 | Шайба опорная ALLWEILER 929.02 для насоса | 24/00193281 | шт | 2 |  | Новый | Ш | Ч
518 | Шайба стопорная ALLWEILER 929.03 для насоса | 24/00193282 | шт | 1 |  | Новый | Ш | Ч
519 | #Колесо рабочее Н03.3.304.01.01.001 | 08/00005305 | шт | 1 |  | Новый | Ш | Ч
520 | Колесо 96547666 (Grundfos Bulk (24 PC) - Impeller N CRS (96547666)) | 24/00003908 | шт | 2 |  | Новый | Ш | Ч
521 | Комплект рабочего колеса Grundfos арт.97524498 | 24/00184502 | шт | 4 |  | Новый | Ш | Ч
522 | #Пластина 2Н-1 ТМКЩ-С-4 ГОСТ 7338-90 | 24/00178485 | кг | 150 |  | Новый | Н | Н
523 | Камера 96547663 (Grundfos BULK - Chamber N cpl. (10 pcs.)) | 24/00080804 | шт | 1 |  | Новый | Н | Ч
524 | Комплект для кабеля Grundfos арт.97524495 | 24/00184504 | шт | 2 |  | Новый | Н | Н
525 | Комплект сервисный Grundfos арт.00425062 | 24/00006435 | шт | 4 |  | Новый | Н | Н
526 | Комплект уплотнений 425062 | 24/00080806 | шт | 4 |  | Новый | Н | Н
527 | Комплект уплотнения вала Grundfos арт.96956227 | 24/00184512 | шт | 1 |  | Новый | Н | Н
528 | Комплект уплотнения вала Grundfos арт.96956228 | 24/00184501 | шт | 2 |  | Новый | Н | Н
529 | Комплект уплотнительных колец Grundfos арт.96957035 | 24/00184510 | шт | 2 |  | Новый | Н | Н
530 | Пластина 2Н-I-МБС-С-3 ГОСТ 7338-90 | 24/00054565 | кг | 5 |  | Новый | Н | Н
531 | Пластина 2Н-I-ТМКЩ-С-5 ГОСТ 7338-90 | 08/00025459 | кг | 115 |  | Новый | Н | Н
532 | Подпятник Н52.001.04.004 | 24/00004616 | шт | 6 |  | Новый | Н | Ч
533 | Пята Н42.340.00.017 (арт. Ч001443 запчасти для НМШГ 20-25-14/10 производитель ЛГМШ) | 24/00005863 | шт | 6 |  | Новый | Н | Ч
534 | #Пружина 157-6 | 24/00203311 | шт | 6 |  | Новый | Н | Ч
535 | #Пружина 281.037 | 24/00203317 | шт | 2 |  | Новый | Н | Ч
536 | #Пружина стопорная | 24/00203331 | шт | 6 |  | Новый | Н | Ч
537 | #Скоба 141.196 | 24/00203316 | шт | 4 |  | Новый | Н | Ч
538 | Фильтр воздушный ФВК 66-635-4-G4/25 | 24/00107471 | шт | 10 |  | Новый | В | Н
539 | Масленка 517765001 | 24/00053357 | шт | 4 |  | Новый | Н | Н
5. Турбинное оборудование и з/ч
540 | #Клапан 1438-20-Э-03 Ду20 Ру373 | 18/00016922 | шт | 7 |  | Новый | В | Ч
541 | #Клапан 14с917ст27 DN100 PN10 | 24/00005598 | шт | 1 |  | Новый | В | Ч
542 | #Клапан 19ч16бр Ду100 Ру16 ГОСТ 9085-67, ТУ 26-07-1479-88 | 08/00034798 | шт | 1 |  | Новый | В | Ч
543 | #Клапан 586-20-ЭМ-03 ТУ 37-028-05015348-98 | 24/00005591 | шт | 2 |  | Новый | В | Ч
544 | #Клапан Ду50 Ру37,3 1098-50-Э-04 | 24/00005610 | шт | 2 |  | Новый | В | Ч
545 | #Клапан запорный заполнения дельт ВКУ и 11 очереди Ду 200 Ру 10 без электропривода | 24/00005596 | шт | 2 |  | Новый | В | Ч
546 | #Клапан запорный заполнения дельт ВКУ и 11 очереди Ду 450 Ру 10 без электропривода | 24/00005597 | шт | 3 |  | Новый | В | Ч
547 | #Клапан импульсный предохранительный 586-20-ЭМ-03 сталь 12Х1МФ Ду20 Ру9,8, 540С | 24/00071627 | шт | 1 |  | Новый | В | Ч
548 | Затвор АА1.511.1525-УУ ТУ 3721-028-35491454-2006 | 24/00005363 | шт | 17 |  | Новый | В | Ч
549 | Затвор АА1.512.1525-УУ ТУ 3721-028-35491454-2006 | 24/00005364 | шт | 14 |  | Новый | В | Ч
550 | Затвор АА1.514.1525-УУ ТУ 3721-028-35491454-2006 | 24/00005365 | шт | 12 |  | Новый | В | Ч
551 | Затвор КЛ4.609.3277-У0 ТУ 3742-042-35491454-2006 | 24/00005370 | шт | 1 |  | Новый | В | Ч
552 | Клапан 1053-50-ЭН УХЛ3 ТУ 37-022-05015348-98 | 24/00254554 | шт | 2 |  | Новый | В | Ч
553 | Клапан 1055-32-ЭМ УХЛ3 ТУ 37-022-05015348-98 | 24/00228211 | шт | 4 |  | Новый | В | Ч
554 | Клапан 14с17ст21 DN100мм PN10кгс/см2 ТУ 26-07-382-86 | 24/00005592 | шт | 2 |  | Новый | В | Ч
555 | Клапан 16нж10нж DN20мм PN16кгс/см2 | 24/00005582 | шт | 1 |  | Новый | В | Ч
556 | Клапан 19ч21бр DN50мм PN16кгс/см2 | 08/00021049 | шт | 6 |  | Новый | В | Ч
557 | Клапан 1CS37142-6 Axel Larson 131K0308 арт.9532720C21 | 24/00041822 | шт | 1 |  | Новый | В | Ч
558 | Комплект клапанов Grundfos арт.97524471 | 24/00184503 | шт | 2 |  | Новый | В | Н
559 | #Кольцо 042-050-46-2-3826 | 24/00003915 | шт | 9 |  | Новый | Н | Н
560 | #Кольцо 53х5 ИРП-1338 | 24/00193289 | шт | 1 |  | Новый | Н | Н
561 | #Радиально-уплотнительное кольцо вала | 24/00005875 | шт | 4 |  | Новый | Н | Ч
562 | Кольцо 01800-08 (Кольцо уплотнительное 01800-08 к турбине) | 24/00003927 | шт | 36 |  | Новый | Ш | Н
563 | Кольцо 020-024-25-2-4 ГОСТ 9833-73, ГОСТ 18829-73 | 24/00029201 | шт | 168 |  | Новый | Н | Н
564 | Кольцо 020-026-36-2-2 ГОСТ 9833-73, ГОСТ 18829-73 | 24/00050753 | шт | 52 |  | Новый | Н | Н
565 | Кольцо 026-030-25-2-2 ГОСТ 9833-73, ГОСТ 18829-73 | 24/00116198 | шт | 162 |  | Новый | Н | Н
566 | Кольцо 075-081-36-2-2 ГОСТ 9833-73, ГОСТ 18829-73 | 24/00181680 | шт | 1 |  | Новый | Н | Н
567 | Кольцо 118-124-36-2-2 ГОСТ 9833-73, ГОСТ 18829-73 | 24/00181679 | шт | 1 |  | Новый | Н | Н
568 | Кольцо 160-170-58-2-4 ГОСТ 18829-73, ГОСТ 9833-73 | 24/00003918 | шт | 1 |  | Новый | Н | Н
569 | Кольцо 180-190-58-2-2 ГОСТ 18829-73, ГОСТ 9833-73 | 24/00181678 | шт | 1 |  | Новый | Н | Н
570 | Кольцо 200-210-58-2-2 ГОСТ 9833-73/ГОСТ 18829-73 | 24/00181684 | шт | 1 |  | Новый | Н | Н
571 | Кольцо 2ФВ6,5-07-03 (Запасные части к отечественным компрессорам Кольцо установочное) | 24/00193291 | шт | 6 |  | Новый | Н | Н
572 | Кольцо 30.63-2-11 | 24/00005920 | шт | 10 |  | Новый | Н | Н
573 | Кольцо 53,35х5,33 330 №1-75-23275-245(1/20) 3,38-17105.1 | 24/00104629 | шт | 1 |  | Новый | Н | Н
574 | Кольцо 63х3 12.1300996/151900(12) 5B 2329 SZ ARGUS | 08/00041707 | шт | 1 |  | Новый | Н | Н
575 | Кольцо 83-3-51-1481 ТУ 38.105376-72 | 24/00193286 | шт | 1 |  | Новый | Н | Н
576 | Кольцо Графлекс КГФ-Г 62х36х13 | 24/00179149 | шт | 172 |  | Новый | Н | Н
577 | Кольцо ограничительное Dresser Industries арт.1910-00HC | 24/00004374 | шт | 4 |  | Новый | В | Н
578 | Кольцо сальниковое Графлекс КГФ 20х14х5 | 18/00019918 | шт | 520 |  | Новый | Н | Н
579 | Кольцо сальниковое Графлекс-КГФ-1Г-П1 170х145х15 | 24/00168085 | шт | 175 |  | Новый | Н | Н
580 | Кольцо уплотнительное 01800-07 Б28 (Кольцо уплотнительное к турбине) | 24/00003926 | шт | 174 |  | Новый | Ш | Н
581 | Кольцо ЦАКИ 723211.164 | 24/00041698 | шт | 2 |  | Новый | Ш | Н
582 | Фильтр 171-Б-0140 (Корпус фильтра к ГТУ). | 24/00071656 | шт | 1 |  | Новый | Ш | Ч
583 | #Втулка переходная с втулки В1 на шток задвижки | 24/00004992 | шт | 14 |  | Новый | Ш | Ч
584 | #Фильтр вставной Siemens 1CS64592-1 (710) | 24/00041538 | шт | 2 |  | Новый | Ш | Н
585 | Комплект для технического обслуживания компрессора Buckeye арт.IF57A22422 | 24/00041866 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
6. Котельное оборудование и з/ч
586 | Электропривод прямоходный REGADA MT 52 400.6-0GAQE/02 | 24/00006675 | шт | 2 |  | Новый | В | Ч/Ц
587 | Электропривод прямоходный REGADA ST 0.1 498.0-0WHQB/10 | 24/00006676 | шт | 2 |  | Новый | В | Ч/Ц
8. Контрольно-измерительные приборы
588 | #Манометр МП4-УУ2 | 24/00203368 | шт | 9 |  | Новый | В | Н
589 | #Манометр МТПСа-100-0М2 | 24/00203367 | шт | 4 |  | Новый | В | Н
590 | #Килоампермер ЭА0702 0-15кА кл.т. 1,5 | 24/00203532 | шт | 3 |  | Новый | В | Н
591 | #Микроамперметр М42304 300-0-300 micro А-1,5В | 24/00203384 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
592 | Амперметр М42300 100-0-100А-2,5 ТУ 25-7504.132-2007 | 24/00004772 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
593 | Амперметр М42300 200-0-200А-2,5 ТУ 25-7504.132-2007 | 24/00004771 | шт | 2 |  | Новый | В | Н
594 | Датчик Zellweger Analytics Baseefa 02ATEX0242X | 24/00005206 | шт | 3 |  | Новый | Ш | Н
595 | Датчик дифференциального давления FUJI FKCX33V5-AKAYY-AU | 24/00005209 | шт | 2 |  | Новый | Ш | Н
596 | Датчик температуры Pentronic T7 2461896-2 | 24/00006251 | шт | 6 |  | Новый | Ш | Н
597 | Измеритель двухканальный ОВЕН TPM200-H | 24/00005397 | шт | 4 |  | Новый | Ш | Н
598 | #Датчик температурный А7655712-139 | 24/00005224 | шт | 1 |  | Новый | Ш | Н
599 | #Датчик температурный А7655712-140 | 24/00005225 | шт | 1 |  | Новый | Ш | Н
600 | Датчик контроля пламени DURAG D-LE 603 UA-P | 24/00237276 | шт | 1 |  | Новый | Ш | Н
9. Кабельная продукция
601 | #Кабель ВВГнг-FRLS 3х10 | 24/00175484 | км | 0.004 |  | Новый | В | Ц
602 | #Кабель КПСВЭВ 2х2х1,0 | 24/00175432 | км | 0.124 |  | Новый | В | Ц
603 | Кабель BW1402/SN1093 арт.110271 Belsis 3м | 24/00006406 | шт | 8 |  | Новый | В | Ц
604 | Кабель Cavel LAN 540 | 24/00004946 | м | 3000 |  | Новый | В | Ц
605 | Кабель DVI Analysis-Plus Dual Link Digital 15м | 24/00005447 | шт | 1 |  | Новый | В | Ц
606 | Кабель USB 2.0 AM/BM 1,8м | 08/00001279 | шт | 5 |  | Новый | В | Ц
607 | Кабель подключения одного потока E1 Nateks FG-FOM16L2-CAB-E1 | 24/00004685 | шт | 140 |  | Новый | В | Н
608 | Кабель-канал металлический 12х15х2000мм | 24/00175309 | шт | 2 |  | Новый | В | Ч
609 | Короб кабельный Efapel CBR 100х40х2000 арт.13070 | 24/00003987 | шт | 50 |  | Новый | В | Н
610 | #Гильза кабельная соединительная ГВ-2 120х150мм2 | 08/00022297 | шт | 51 |  | Новый | В | Ц
611 | #Кабель-канал пластиковый 25х60 | 24/00203302 | шт | 9 |  | Новый | В | Н
612 | #Кабель-канал пластиковый 40х60 | 24/00203303 | шт | 35 |  | Новый | В | Н
613 | #Наконечник кабельный алюминиевый IEK DL-35 арт.UNP10-035-08-10 | 24/00004291 | шт | 7 |  | Новый | В | Ц
614 | #Наконечник кабельный ТА 120-12-14 ГОСТ 9581-80 | 24/00004304 | шт | 10 |  | Новый | В | Ц
615 | #Наконечник кабельный ТА 150-12-17 ГОСТ 9581-80 | 24/00004305 | шт | 10 |  | Новый | В | Ц
616 | #Наконечник кабельный ТА 25-8-7 ГОСТ 9581-80 | 24/00004290 | шт | 3 |  | Новый | В | Ц
617 | Вилка кабельная MENNEKES CEE PowerTOP арт.1235 | 24/00005890 | шт | 2 |  | Новый | В | Н
618 | Кабель Schneider Electric Sepam арт.59663 | 24/00051840 | шт | 2 |  | Новый | В | Н
619 | Кабель для соединения с ПК CCA783 Scneider Electric SEPAM 59664 | 24/00053309 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
620 | Кабель-канал РКК-15x10x2000мм | 24/00175307 | шт | 96 |  | Новый | В | Н
621 | Кабель-канал серии ЭЛЕКОР 12х12мм RAL 9010 (белоснежный) 120м IEK арт.CKK10-012-012-1-K01 | 24/00175310 | шт | 70.686 |  | Новый | В | Н
622 | Кабель-канал серии ЭЛЕКОР 15х10мм RAL 9010 (белоснежный) 144м IEK арт.CKK10-015-010-1-K01 | 24/00175311 | шт | 23 |  | Новый | В | Н
623 | Кабель-канал серии ЭЛЕКОР 40х25мм RAL 9010 (белоснежный) 24м IEK арт.CKK10-040-025-1-K01 | 24/00175313 | шт | 50 |  | Новый | В | Н
624 | Муфта кабельная соединительная 4Стп-В-150/240 | 08/00009131 | шт | 2 |  | Новый | В | Н
625 | Поворот на 90град кабель-канала серии ЭЛЕКОР КМП 15х10мм белый IEK арт.CKK10D-P-015-010-K01 | 24/00006392 | шт | 15 |  | Новый | В | Н
626 | Поворот на 90град кабель-канала серии ЭЛЕКОР КМП 20х10мм белый IEK арт.CKK10D-P-020-010-K01 | 24/00006393 | шт | 15 |  | Новый | В | Н
627 | Угол внешний кабель-канала серии ЭЛЕКОР КМН 15х10мм белый IEK арт.CKK10D-N-015-010-K01 | 24/00006384 | шт | 15 |  | Новый | В | Н
628 | Угол внешний кабель-канала серии ЭЛЕКОР КМН 20х10мм белый IEK арт.CKK10D-N-020-010-K01 | 24/00006385 | шт | 15 |  | Новый | В | Н
629 | Угол внешний кабель-канала серии ЭЛЕКОР КМН 25х16мм белый IEK арт.CKK10D-N-025-016-K01 | 24/00006386 | шт | 15 |  | Новый | В | Н
630 | Угол внутренний кабель-канала серии ЭЛЕКОР КМВ 15х10мм белый IEK арт.CKK10D-V-015-010-K01 | 24/00006388 | шт | 15 |  | Новый | В | Н
631 | Угол внутренний кабель-канала серии ЭЛЕКОР КМВ 20х10мм белый IEK арт.CKK10D-V-020-010-K01 | 24/00006389 | шт | 15 |  | Новый | В | Н
632 | Угол внутренний кабель-канала серии ЭЛЕКОР КМВ 25х16мм белый IEK арт.CKK10D-V-025-016-K01 | 24/00006390 | шт | 15 |  | Новый | В | Н
633 | Кабель VGA C-GMA/GMA-50 15,2м | 24/00077016 | шт | 2 |  | Новый | В | Н
634 | Кабель сетевой КВП-5e 1х2х0,52 | 24/00083214 | м | 287.84 |  | Новый | В | Ц
635 | Кабель Draka FBBJ 3х70/35-1 F3 SEKT | 24/00185938 | м | 90 |  | Новый | В | Ц
636 | Кабель Draka FBBJ-EMC HIKS 3х10-1 | 24/00185937 | м | 310 |  | Новый | В | Ц
637 | Кабель HELUKABEL NYY-J арт.32025 (Число жил х сечение (мм) 3 x 4 re= круглый однопроволочный провод) | 24/00175305 | м | 150 |  | Новый | В | Ц
638 | Кабель-канал 40х25 30м | 24/00175308 | шт | 20 |  | Новый | В | Н
639 | Кабель-канал РКК-15x10x2000мм | 24/00175307 | шт | 30 |  | Новый | В | Н
640 | Кабель-канал РКК 25х16х2000 | 24/00172583 | шт | 19 |  | Новый | В | Н
641 | #Наконечник кабельный ТМЛ 6-5-4 | 08/00038555 | шт | 10 |  | Новый | В | Ц
642 | Кабель АВВГ 4х70 (ож)-1 ГОСТ 16442-80 | 24/00246226 | шт | 157 |  | Новый | В | Ц
643 | Муфта кабельная соединительная 4Стп-В-150/240 | 08/00009131 | шт | 2 |  | Новый | В | Н
644 | #Шнур коммутационный оптический (патч-корд) одномодовый 9/125 LC-LC, SM, 3м | 24/00082142 | шт | 7 |  | Новый | В | Н
645 | #Шнур 2-1С 40 ГОСТ 6467-79 | 24/00005998 | шт | 6 |  | Новый | В | Н
646 | #Шнур 2-1С 50 ГОСТ 6467-79 | 24/00005999 | шт | 5 |  | Новый | В | Н
10. Металлопродукция
647 | #Шайба-замок 951.006 | 24/00203315 | шт | 5 |  | Новый | Ш | Ч
648 | #Лист Б-ПН-О-3х1250х2500 ГОСТ 19903-74 Ст3сп ГОСТ 16523-97 | 24/00055843 | т | 0.074 |  | Новый | Н | Н
11. ЖБИ и строительные материалы
649 | #Дюбель М08 L040 mm | 24/00053304 | шт | 350 |  | Новый | В | Н
650 | Дюбель KRX-8/4,0х50 | 24/00005279 | шт | 45 |  | Новый | В | Н
12. Химическая продукция
651 | Тройник ПВХ АГП ACDT 630000 90град ф63х63 | 24/00053424 | шт | 55 |  | Новый | В | Н
15. Огнеуполные и теплоизоляционные изделия
652 | #НГЭК-1530-400-А-Х ТУ 2257-174-05786904-2003 (с материалами для стыковки) | 24/00004351 | шт | 1 |  | Новый | Ш | Н
653 | #НГЭК-2090-460-б-Х ТУ 2257-174-05786904-2003 (с материалами для стыковки) | 24/00004352 | шт | 2 |  | Новый | Ш | Н
654 | #НГЭК-2600-460-В-Х ТУ 2257-174-05786904-2003 (с материалами для стыковки) | 24/00004353 | шт | 1 |  | Новый | Ш | Н
655 | #Полукомплект подбондажной изоляции | 24/00203448 | шт | 1 |  | Новый | Ш | Н
16. Приспособления и инструмент
656 | Строп 1СК-1,0/15000 ГОСТ 25573-82 | 24/00203551 | шт | 42 |  | Новый | Н | Ч
657 | #Устройство для вакуумирования системы охлаждения | 24/00203352 | шт | 2 |  | Новый | Ш | Ч
17. Спецодежда
658 | Костюм для защиты от ОПЗ и МВ (х/б, куртка, брюки, муж.) размер 60-62 рост 170-176 | 24/00254523 | шт | 1 |  | Новый | Н | Н
659 | Костюм для защ. от искр и брызг распл.мет. (1-2 к.з.,куртка,брюки,пелерина/шлем) р-р 52-54/170-176 | 24/00247393 | шт | 1 |  | Новый | Н | Н
18. Хоз. Товары
660 | Замок электромеханический ISEO 5213-20 | 24/00083252 | шт | 1 |  | Новый | В | Ч
661 | Замок ABLOY 4260 левый | 24/00113105 | шт | 50 |  | Новый | В | Ч
662 | Замок НПО 25.14.Т ГОСТ 5089-97 | 08/00025838 | шт | 1 |  | Новый | В | Ч
19. Расходные материалы
663 | #Картридж Xerox 013R00607, черный | 24/00074310 | шт | 17 |  | Новый | В | Н
664 | #Тонер-картридж Panasonic KX-FA76A | 08/00002264 | шт | 31 |  | Новый | В | Н
665 | #Тонер-картридж Panasonic KX-FA83, черный | 24/00006271 | шт | 40 |  | Новый | В | Н
666 | Картридж HP (HEWLETT PACKARD) 51645A | 08/00041312 | шт | 8 |  | Новый | В | Н
667 | Картридж HP (HEWLETT PACKARD) C7115A | 24/00005540 | шт | 9 |  | Новый | В | Н
668 | Картридж HP (HEWLETT PACKARD) Q2610A | 24/00005516 | шт | 11 |  | Новый | В | Н
669 | Картридж HP (HEWLETT PACKARD) Q7551A | 24/00005534 | шт | 38 |  | Новый | В | Н
670 | Картридж XEROX 106R01277 | 24/00006275 | шт | 24 |  | Новый | В | Н
671 | #Картридж HP CB435A | 24/00005538 | шт | 6 |  | Новый | В | Н
672 | #Картридж HP Q6001A | 24/00005526 | шт | 5 |  | Новый | В | Н
673 | #Картридж HP Q6002A | 24/00005527 | шт | 6 |  | Новый | В | Н
674 | #Картридж HP Q6003A | 24/00005528 | шт | 5 |  | Новый | В | Н
675 | #Картридж Q2612А HP | 24/00005523 | шт | 11 |  | Новый | В | Н
676 | #Картридж Q5949А HP | 24/00005524 | шт | 6 |  | Новый | В | Н
677 | #Картридж Xerox 013R00607, черный | 24/00074310 | шт | 10 |  | Новый | В | Н
678 | #Тонер-картридж Sharp AR016T, черный | 24/00006281 | шт | 5 |  | Новый | В | Н
679 | Картридж HP (HEWLETT PACKARD) C4844AE | 24/00005508 | шт | 11 |  | Новый | В | Н
680 | Картридж HP (HEWLETT PACKARD) C4911AE | 08/00031613 | шт | 15 |  | Новый | В | Н
681 | Картридж HP (HEWLETT PACKARD) C4912AE | 24/00005510 | шт | 14 |  | Новый | В | Н
682 | Картридж HP (HEWLETT PACKARD) C4913AE | 24/00005511 | шт | 15 |  | Новый | В | Н
683 | Картридж HP (HEWLETT PACKARD) Q2610A | 24/00005516 | шт | 5 |  | Новый | В | Н
684 | Картридж HP (HEWLETT PACKARD) Q6000A | 24/00005525 | шт | 5 |  | Новый | В | Н
685 | Картридж HP (HEWLETT PACKARD) Q7551A | 24/00005534 | шт | 7 |  | Новый | В | Н
686 | Картридж XEROX 106R01277 | 24/00006275 | шт | 10 |  | Новый | В | Н
687 | Картридж XEROX 106R01305 | 24/00006282 | шт | 14 |  | Новый | В | Н
688 | Хомут SGS 9 W2 60-80 | 24/00180655 | шт | 300 |  | Новый | В | Ч
689 | Шкурка О2 800х30 У1С 14A 12-Н СФЖ ГОСТ 13344-79 | 24/00181160 | м | 45 |  | Новый | В | Н
690 | Шкурка О2 800х30 У1С 14A 5-Н СФЖ ГОСТ 13344-79 | 24/00181162 | м | 28.5 |  | Новый | В | Н
691 | Шкурка О2 800х30 У1С 14A 8-Н СФЖ ГОСТ 13344-79 | 24/00181163 | м | 37 |  | Новый | В | Н
692 | Хомут NOVA BRIGHT 60-80 | 24/00032568 | шт | 190 |  | Новый | В | Ч
693 | Шкурка О2 800х30 У1С 14A 10-Н СФЖ ГОСТ 13344-79 | 24/00181159 | м | 10 |  | Новый | В | Н
694 | Шкурка О2 800х30 У1С 14A 8-Н СФЖ ГОСТ 13344-79 | 24/00181163 | м | 15 |  | Новый | В | Н
695 | Диск WD (WESTERN DIGITAL) WD1600AAJB | 08/00078002 | шт | 23 |  | Новый | Н | Ч
696 | Диск WD (WESTERN DIGITAL) WD2500AAJB | 24/00005284 | шт | 2 |  | Новый | Н | Ч
697 | #Шкурка шлифовальная бумажная водостойкая WPF 230х280 P120 MIRKA 2110105012 упак 50шт | 24/00065461 | шт | 435 |  | Новый | В | Н
698 | #Электрод WL-20 d3мм ГОСТ 23949-80;ТУ 48-19-27-91 | 08/00007177 | кг | 0.22 |  | Новый | В | Ч
699 | #Электрод вольфрамовый торированный WT-20 ф2,0х175мм | 24/00006636 | шт | 20 |  | Новый | В | Ч
700 | Лента 1.1-1600-4-МК-400/120-3-8-2-А ГОСТ 20-85 | 24/00178879 | шт | 2 |  | Новый | Ш | Н
20. Прочее оборудование и материалы
701 | #Комплект для подвеса камер AXIS P33 5502-351 | 24/00075605 | шт | 1 |  | Новый | Н | Ц
702 | #Коробка грозозащиты стационарной камеры к/т | 24/00082129 | шт | 3 |  | Новый | В | Н
703 | #Пассивный ИК извещатель потолочного крепления (OPTEX)SX-360Z | 24/00075611 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
704 | Блок Скат 1200 исп.5 | 08/00025299 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
705 | Кронштейн ENEO 202418 | 24/00216834 | шт | 3 |  | Новый | В | Ч
706 | #ЗИП для ВКУ | 24/00041721 | компл | 1 |  | Новый | Ш | Ч
707 | #Кассета огнепреградителя для ОП-100 | 24/00055223 | шт | 2 |  | Новый | В | Ч
708 | #комплект для ремонта сервомотора системы регулирования | 24/00041865 | компл | 1 |  | Новый | Н | Н
709 | Головка ГМ-50 ГОСТ 28352-89 | 08/00025045 | шт | 8 |  | Новый | В | Ц
710 | Охладитель N32-0-0665 | 24/00004110 | шт | 4 |  | Новый | Н
711 | Патрубок вентиляционный ПВ-150 У1 | 24/00042308 | шт | 4 |  | Новый | Н | Ч
712 | Подставка под огнетушитель П-20 | 24/00061771 | шт | 2 |  | Новый | В | Ч
713 | Полумуфта 5КЗ-23-2/1 | 24/00193277 | шт | 2 |  | Новый | Ш | Ч
714 | Блок Mitsubishi Electric MSZ-GE71VA | 24/00181851 | шт | 1 |  | Б/У | Н | Ч/Ц
715 | Блок реле New Holland Kobelco 85825504 (запчасти для спецтехники) | 24/00042164 | шт | 30 |  | Новый | Ш | Н
716 | #Привод распашных ворот CAME 001VK2200 | 24/00203234 | шт | 1 |  | Новый | В | Ч/Ц
717 | #Сигнальная лампа со встроенной внешней антенной (распашных ворот CAME) | 24/00203238 | шт | 1 |  | Новый | В | Н
718 | Калорифер электрический ЭКО-5 | 24/00006662 | шт | 1 |  | Б/У | Н | Ч
719 | Калорифер электрический ЭКОЦ-25 | 24/00006661 | шт | 1 |  | Б/У | Н | Ч
720 | Накладка 748-18-225 ЧТЗ (Челябинский тракторный завод) | 24/00004277 | шт | 25 |  | Новый | Н | Н
721 | Привод CAME 001BK1800 | 24/00241270 | шт | 1 |  | Новый | Н | Ч
| Согласовано: | [5 empty] | Ш-110
Н-143
В-555