«31» мая 2018 г. №У/2

**УВЕДОМЛЕНИЕ**

о разъяснении положений Закупочной документации

В целях удовлетворения нужд Заказчика АО «Интер РАО - Электрогенерация» (Российская Федерация, 119435, г. Москва, ул. Большая Пироговская, д. 27, стр. 1), Организатор закупки ― ООО «Интер РАО ― Центр управления закупками» (119435, г. Москва, ул. Б. Пироговская, д. 27, стр. 3), на основании п. 4.4. Закупочной документации по открытому запросу предложений в электронной форме на право заключения договора на поставку «Фильтры КВОУ для Северо-Западной ТЭЦ» для нужд Северо-Западной ТЭЦ филиала АО "Интер РАО - Электрогенерация", настоящим сообщает о разъяснении положений Закупочной документации в связи с поступившими вопросами от потенциального Участника.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Поступивший вопрос** | **Ответ Организатора** |
|  | Просим уточнить расположение уплотнительной ленты (с какой стороны?) по позиции фильтр грубой очистки М5. | Уплотнительная лента на фильтре грубой очистки М5 должна располагаться с наружной стороны. |

Исп. Глазков И.В.

(495) 664-88-40 доб. 3155

Glazkov\_iv@interrao.ru