## Приложение № 6

к государственному контракту

горячего водоснабжения

№ ___ от _______________ года

СВЕДЕНИЯ

о показателях качества горячей воды и допустимых перерывах

в подаче горячей воды

I. Показатели качества горячей воды

| Показатели качества горячей воды (абсолютные величины) | Допустимые отклонения показателей качества горячей воды |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Температура оС | Не ниже оС |

II. Допустимые перерывы в подаче горячей воды

- 8 часов (суммарно) в течение одного месяца.

- 4 часа единовременно.

- При аварии на тупиковой магистрали – 24 часа подряд.

- При производстве ежегодных ремонтных и профилактических работ в централизованных сетях инженерно-технического обеспечения горячего водоснабжения с 01 июля по 15 июля ежегодно.

Подписи сторон:

| Организация, осуществляющая горячее водоснабжение: |  |  | Абонент: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Абонент |  |  | Абонент |  |
|  | ФИО |  |  | ФИО |